（院内采购文件）

项目名称：南方医科大学第五附属医院科研设备项目

项目编号： NYWYH20200024

日 期：2020年9月

目 录

第一部分 报名注意事项	3

第二部分  用户需求书	4

第三部分  资料整理注意事项	10

第四部分  供应商报名需提供资料目录	12

第五部分  相关格式文件	14

第一部分 报名注意事项

一、请在报名截止时间前完成现场报名或电子邮件报名，以便做好采购评审前的准备工作。

1.现场报名需提供资料：

（1）报名表（纸质版，1份）

（2）报名资料（纸质版,1份）

温馨提示：①报名表需手写填写相关信息；②报名资料按相关格式要求整理、盖公章。

2. 电子邮件报名需提供资料：

（1）报名表（电子版PDF）

（2）报名资料（电子版PDF）

温馨提示：

①报名表要求：将报名表下载打印后，手写填写相关信息并盖章后扫描成PDF版。

②报名资料按相关格式要求整理后打印成纸质版，加盖公章后扫描成PDF版。

③报名邮箱地址：nywycgb@126.com，邮件名、文件名格式：项目名称+项目编号+公司名全称。（如：南方医科大学第五附属医院****项目+ NYWYH*****+****有限公司）

④报名资料邮件发送后电话联系医院确认是否收到资料。

二、供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、供应商应如约参与我院采购评审会议，如因特殊情况未能参加需提前告知，无故缺席将被记入我院供应商不良信用档案。（采购会议具体时间与地点另行通知）

四、每一个项目单独做一份材料（要求多个项目同时响应的只做一份材料）,除封面外其他材料双面打印。

五、报名供应商需仔细阅读报名注意事项，如不按照报名注意事项要求进行报名，后果由供应商自负。

## 第二部分  用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院科研设备项目

2.项目编号：NYWYH20200024

3.项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购限额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研设备项目 | 1批 | 21.6万元（人民币） |  |

5.采购方式：竞争性磋商

二、报名供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期财务报表复印件）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期纳税证明、社保证明复印件）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；被工商行政管理部门列入经营异常名录的，须在投标截止时间之日前申请移出经营异常名录（提供申请材料复印件）。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

3.供应商营业执照、医疗器械经营许可证（或者备案凭证）

4.供应商法人证明及身份证复印件、法人代表授权书及被授权人身份证复印件

5.厂家营业执照、厂家生产许可证（国产医疗器械）

6.本项目从厂家到供应商整条线的授权书，以及各被授权公司的营业执照、医疗器械经营许可证（或者备案凭证）

7.供应商认为必要的其它内容（如：产品彩页等）。

8.本项目不接受联合体响应。

三、项目需求

（一）十二导同步心电分析系统     1套

- 具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

- 支持新病例接收语音提醒。

- 支持新病例接收软件推送提醒。

- 具有导联接法示意图功能。

- 具有成人、儿童等差异化分析算法。

- 支持典型病例收藏功能及随访功能提供软件著作权登记证书和软件截图。

- 支持多导联心电图采集，12导、15导、16导、18导同步心电图采集技术。

- ▲支持VCG（空间向量心电图）功能，医疗器械注册证上有明确标明。

- ▲支持TVCG（时间心电向量图）功能，医疗器械注册证上有明确标明。

- ▲支持心室晚电位（VLP）功能，医疗器械注册证上有明确标明。

- ▲支持心率变异(HRV)功能，医疗器械注册证上有明确标明。

- 支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

- 支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

- 支持心电图事件记录。

- 测量参数≥20种。

- 具有导联纠错功能，如果心电图数据因为肢体导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，诊断医生可以直接软件纠正。

- 患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。

- 心电图支持至少20000份病例存储。

- 可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

- 支持美国FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。

- 配置清单：

| 设备名称 | 配 置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十二导同步心电分析系统 | 主机 3060-双核 4G 内存 | 1 | 台 |
|  | 显示器 24 | 1 | 台 |
|  | 打印机 1106 | 1 | 台 |
|  | 十二导同步心电分析系统 | 1 | 套 |
|  | 静态心电报告端 | 1 | 套 |
|  | 软件锁 | 1 | 个 |
|  | 工作站台车 | 1 | 台 |
|  | 插线板 | 1 | 个 |

（二）动态心电分析系统      1套

  - 支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。

  - ▲差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常。（提供软件界面截图、同时提供著作权或原创证明文件复印件或扫描件）

  - 双通道叠加分析功能：可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

  - 提供多种动态分析工具：K线图、直方图、散点图、趋势图、叠加图、栅状图、事件图、波形全览图。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

  - ▲多项工具智能联动：K线图、直方图、散点图、趋势图、叠加图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。（提供软件截图）

  - 支持智能散点图功能：可圈选散点图中的点，对心律失常事件进行快速分析。

  - 起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号。具备起搏通道，提供专业的起搏器分析报告。

  - 睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。(提供睡眠分析报告样张）

  - 支持心率震荡分析功能。

  - 支持心率减速力分析功能。

  - 支持心率变异性分析功能。

  - 支持所见及所得的报告打印预览模式，自定义报告打印内容。

  - 配置清单：

| 设备名称 | 配 置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态心电记录分析系统 | 主机：i5/4GB/500GB/DVD/ | 1 | 台 |
|  | 彩色液晶显示器 | 1 | 台 |
|  | 打印机 | 1 | 台 |
|  | 插线板 | 1 | 个 |
|  | 动态心电报告端 | 1 | 套 |
|  | 动态心电记录分析系统 | 1 | 套 |
|  | 软件锁（USB 口 200） | 1 | 个 |
|  | 工作站台车 | 1 | 台 |

（三）动态血压监测仪      2台

- 检测原理：示波法

- 监测时间：大于72小时

- 加压方式：智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度

- 测量范围：收缩压：60-280mmHg     舒张压：40-160mmHg

脉率：30-200bpm        压力显示范围：0-299mmHg

- ▲测量精度：压力：±2mmHg          脉搏：±5%

- ▲袖带：扇形袖带，规格:200-350mm,标配2个袖带布。提供血压袖带注册证或提供袖带检测报告

- 安全系统：超压保护：压力超过约300mmHg时，电磁阀打开； 急停保护：测量时，可按下S按钮时快速释放压力；

- 测量模式：自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(10个测量间隔和测量频率。)。自动补测。支持手动插入测量。

- 时钟：公历24小时模式时钟

- 电池：碱性电池

- 测量环境：+10℃-+40℃，低于85%RH（室内湿度）

- 12储存环境：-20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度）

- 尺寸：70（W）×98（D）×26（H）mm

- 重量：≤105g，含电池≤153g

- 数据端口：标准USB 2.0数据接口

- ▲软件:全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。

- ▲临床验证:经CFDA注册临床机构验证，可提供临床验证报告。

- ▲电磁兼容:根据2014年强制执行国标YY0505-2012提供电磁兼容型式试验报告。

- 配置清单（单台）

| 设备名称 | 配 置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态血压监测仪 | 主机 3060-双核 4G 内存 | 1 | 台 |
|  | 显示器 | 1 | 台 |
|  | 打印机 | 1 | 台 |
|  | 动态血压报告端 | 1 | 套 |
|  | 动态血压记录盒 | 1 | 套 |
|  | 电池 | 2 | 节 |
|  | 插线板 | 1 | 个 |
|  | 24 小时动态血压分析软件 | 1 | 个 |
|  | 工作站台车 | 1 | 台 |

备注：以上设备或软件系统需同时响应，不允许单个设备或软件系统单独响应。

四、售后服务要求

1.保修期：验收合格后整机保修≥ 2年；每3个月质控一次，每台设备多配一套附件（导联线、吸球、夹子）。

2.要求故障维修响应时间为 1 小时，24小时内工程师能到达现场；

五、验收标准

项目设备及软件系统全部安装完成后投入正常使用 20 个工作日后验收，验收在使用科室、设备器材科和成交供应商三方共同参加下进行。

六、供货期：签订合同后 90 天内完成供货。

七、付款方式

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，甲方审核后3个月内向成交供应商支付合同总金额的95%，剩下合同总额的5%在质保期满后付清。

八、联系方式

1. 联系人：冯老师（男）

2. 联系电话：020-61780580

3. 邮箱：nywycgb@126.com

## 第三部分  资料整理注意事项

一、报名资料整理

1.请按《材料基本目录》及《相关文件格式》要求准备好报名资料。

2.项目用户需求偏离表填写时需认真对待，应如实填写、客观填写，如发现虚假响应情况将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

3.供应商提供材料要真实、清晰、加盖公章，按页码先后顺序摆放，均在有效期内。如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

4.每一个项目单独做一份报名资料（要求多个项目同时响应的只做一份报名资料）,除封面外其他材料请双面打印。

5.材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

6.报名资料准备好后根据报名方式进行报名。

二、响应文件整理

1.供应商获取项目评分标准后，请在报名资料的基础上根据评分标准完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.在响应文件的目录后增加一页评分自查表，并标明相应评分项目的页码范围，不提供将会影响评分。

3.响应文件须双面打印，打印出来后一定要清晰，看不清或者模糊当不提供该项资料处理。

4.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

5.供应商参加采购评审会议时，所有响应文件须加封条密封并封口处加盖公章，如因响应文件密封不符合要求导致不能进入评审环节被取消评审资格者，一切后果由供应商自负。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

## 第四部分  供应商报名需提供资料目录

第一部分：设备

- 封面（详见相关格式文件）

- 目录（详见相关格式文件）

- 评分自查表（报名获取评分表后完善）

- 报价一览表（详见相关格式文件）

- 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）

- 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件）

- 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件）

- 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件）

- 厂家生产许可证

- 用户需求偏离表（详见相关格式文件）

- 同型号产品在广东省内三甲医院用户名单（详见相关格式文件，需提供中标通知书完整购销合同或发票）

- 产品配置清单、技术参数

- 售后服务承诺书

- 如为医疗器械，需提供以下资料（如不是医疗器械，提供非医疗器械承诺函）：

13.1产品注册证或备案登记

13.2医疗器械经营许可证或备案登记

- 厂家到供应商对所响应产品的合法有效授权证明文件

- 公平竞争承诺书（详见相关格式文件）

- 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件）

- 产品彩页

- 供应商认为需补充的相关资格文件或证明

第二部分：配套耗材

如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函（格式见第五部分相关格式文件）；如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。

1．产品报价表

2．耗材或试剂产品注册证

3. 厂家给销售公司的授权书

4．同型号产品在广东省内三甲医院用户名单

5. 生产许可证

6. 医疗器械生产许可证（如有）

7. 产品彩图或样品

第三部分：维修零配件报价

1．维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

（提供销售给广东省内三甲医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。）

2．厂家提供的售后服务授权书。

3．设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。

## 第五部分  相关格式文件

# 封面模板：

（院内采购）

# 项目名称：

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 目录模板：

# 目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：设备 |
| 1 | 评分自查表 | 第( ～ )页 |
| 2 | 报价一览表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件） | 第( ～ )页 |
| 4 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 5 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 6 | 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件） | 第( ～ )页 |
| 7 | 厂家生产许可证 | 第( ～ )页 |
| 8 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 9 | 产品配置清单、技术参数 | 第( ～ )页 |
| 10 | 售后服务承诺书 | 第( ～ )页 |
| 11 | 同型号产品在广东省内三甲医院用户名单（详见相关格式文件，需提供中标通知书完整购销合同或发票） | 第( ～ )页 |
| 12 | 产品注册证或备案登记（如为医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 13 | 医疗器械经营许可证或备案登记（如为医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 14 | 非医疗器械承诺函（如为非医疗器械） | 第( ～ )页 |
| 15 | 厂家到供应商对所响应产品的合法有效授权证明文件 | 第( ～ )页 |
| 16 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 17 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 18 | 产品彩页 | 第( ～ )页 |
| 19 | 供应商认为需补充的相关资格文件或证明 | 第( ～ )页 |
| 第二部分：配套耗材 （如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函（格式见第五部分相关格式文件）；如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。） |
| 1 | 产品报价表 | 第( ～ )页 |
| 2 | 耗材或试剂产品注册证 | 第( ～ )页 |
| 3 | 厂家给销售公司的授权书 | 第( ～ )页 |
| 4 | 同型号产品在广州地区三甲医院用户名单 | 第( ～ )页 |
| 5 | 生产许可证 | 第( ～ )页 |
| 6 | 医疗器械生产许可证（如有） | 第( ～ )页 |
| 7 | 产品彩图或样品 | 第( ～ )页 |
| 第三部分：维修零配件报价 |
| 1 | 维修报价表 | 第( ～ )页 |
| 2 | 厂家提供的售后服务授权书 | 第( ～ )页 |
| 3 | 设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函 | 第( ～ )页 |

# 初始报价单模板：

初始报价单

| 项目名称 | 产品注册证名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 上市时间 | 初始报价 （元/套/台） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： | 合计金额大写： |

温馨提示：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

附加内容：

附加说明：

1）供货期：

2）保修期：验收合格后整机保修       年；

3）卖方故障维修响应时间为      小时，      小时内工程师能到达现场；     小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方使用；

4）提供：□维修培训  □维修手册   □电路图   □维修密码     □软件终身免费重装升级   □数据采集的接口协议

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

主要零配件价格：

专机专用耗材报价（如有）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日期：  年   月    日

用户需求偏离表模板：

用户需求偏离表

一、项目参数需求

（一）十二导同步心电分析系统

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

（二）动态心电分析系统

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

（三）动态血压监测仪

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

二、售后服务要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

三、付款方式

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

同型号产品业绩清单（广东省内三甲医院）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：需提供完整合同、中标通知书或发票作为附件。

# 法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目采购活动中院内采购报价等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期 ：

公平竞争承诺书模板

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称        、项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

公司名称：（加盖公章）

时间：  年    月   日

无专机专用耗材保证函(无专机专用耗材设备)

保证函

本公司郑重承诺：本公司保证所销售的产品无专机专用耗材，否则负责赔偿买方的损失并承担相应的法律责任。此外，买方有权取消本公司的成交资格。

公司名称：（加盖公章）

时间：  年    月   日

关于资格和响应文件的声明函模板

关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵院项目名称:          （项目编号：             ）采购邀请，本签字人愿意参加项目响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（相关证明文件附后）

2.本单位最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”。（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）

3.本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日