## Sheet2
序号 | 项目类别 | 项目 | 单位 | 试剂类别 | 试剂技术参数需求
1 | 生化试剂 | 肌酸激酶 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
2 | 生化试剂 | 肌酸激酶同工酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
3 | 生化试剂 | 乳酸脱氢酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
4 | 生化试剂 | α-羟丁酸脱氢酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
5 | 生化试剂 | 血管紧张素转化酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
6 | 生化试剂 | 总蛋白 | 盒 | 液体生化试剂盒
7 | 生化试剂 | 白蛋白 | 盒 | 液体生化试剂盒
8 | 生化试剂 | 总胆汁酸 | 盒 | 液体生化试剂盒
9 | 生化试剂 | 前白蛋白 | 盒 | 液体生化试剂盒
10 | 生化试剂 | 腺苷脱氨酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
11 | 生化试剂 | L-岩藻糖苷酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
12 | 生化试剂 | 胆碱酯酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
13 | 生化试剂 | 甘油三酯 | 盒 | 液体生化试剂盒
14 | 生化试剂 | 总胆固醇 | 盒 | 液体生化试剂盒
15 | 生化试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 盒 | 液体生化试剂盒
16 | 生化试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 盒 | 液体生化试剂盒
17 | 生化试剂 | 载脂蛋白A | 盒 | 液体生化试剂盒
18 | 生化试剂 | 载脂蛋白B | 盒 | 液体生化试剂盒
19 | 生化试剂 | 载脂蛋白E | 盒 | 液体生化试剂盒
20 | 生化试剂 | 镁 | 盒 | 液体生化试剂盒
21 | 生化试剂 | 免疫球蛋白A | 盒 | 液体生化试剂盒
22 | 生化试剂 | 免疫球蛋白G | 盒 | 液体生化试剂盒
23 | 生化试剂 | 免疫球蛋白M | 盒 | 液体生化试剂盒
24 | 生化试剂 | 补体C3 | 盒 | 液体生化试剂盒
25 | 生化试剂 | 补体C4 | 盒 | 液体生化试剂盒
26 | 生化试剂 | 抗链球菌溶血素O | 盒 | 液体生化试剂盒
27 | 生化试剂 | 淀粉酶 | 盒 | 液体生化试剂盒
28 | 生化试剂 | 肌酐 | 盒 | 液体生化试剂盒
29 | 生化试剂 | 尿酸 | 盒 | 液体生化试剂盒
30 | 生化试剂 | 无机磷 | 盒 | 液体生化试剂盒
31 | 生化试剂 | 尿素 | 盒 | 液体生化试剂盒
32 | 生化试剂 | 总二氧化碳 | 盒 | 液体生化试剂盒
33 | 生化试剂 | 视黄醇结合蛋白 | 盒 | 液体生化试剂盒
34 | 生化试剂 | 胱抑素C | 盒 | 液体生化试剂盒
35 | 生化试剂 | β2--微球蛋白 | 盒 | 液体生化试剂盒
36 | 生化试剂 | 总钙 | 盒 | 液体生化试剂盒
37 | 生化试剂 | 脂蛋白a | 盒 | 液体生化试剂盒
38 | 生化试剂 | 葡萄糖 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 采用肌酸激酶法测定原理；精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
39 | 生化试剂 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
40 | 生化试剂 | ɑ1-微球蛋白测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
41 | 生化试剂 | 丙氨酸氨基转移酶测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）；线性范围上限大于1000 U/L
42 | 生化试剂 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）：线性范围上限大于1000 U/L
43 | 生化试剂 | 总胆红素测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 采用钒酸盐法测定原理；精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
44 | 生化试剂 | 直接胆红素测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 采用钒酸盐法测定原理；精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
45 | 生化试剂 | 碱性磷酸酶测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
46 | 生化试剂 | ɣ-谷氨酰基转移酶测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
47 | 生化试剂 | 类风湿因子 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准； 线性范围上限大于200 KU/L； 校准品有医疗器械注册证； 试剂上机稳定性好（>30天）
48 | 生化试剂 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
49 | 生化试剂 | 血游离脂肪酸测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
50 | 生化试剂 | 尿核基质蛋白测定 | 盒 | 胶体金试剂盒或液体生化试剂盒
51 | 生化试剂 | 血清单胺氧化酶测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
52 | 生化试剂 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | 盒 | 液体生化试剂盒
53 | 生化试剂 | 总补体测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
54 | 生化试剂 | 糖化白蛋白测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
55 | 生化试剂 | 葡萄糖6磷酸异构酶检测 | 盒 | 液体生化试剂盒
56 | 生化试剂 | 丙酮酸测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
57 | 生化试剂 | 血浆脂蛋白相关磷脂酶A2测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
58 | 生化试剂 | 脂联素（ADPN） | 盒 | 液体生化试剂盒
59 | 生化试剂 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒 | 盒 | 全自动干式荧光免疫定量技术 | 精密度及准确性达行业标准；试剂上机稳定性好（>30天）；线性范围上限大于150ng/mL；
60 | 生化试剂 | 免疫球蛋白G亚型4测定 | 盒 | 液体生化试剂盒 | 精密度及准确性达行业标准；检测结果可溯源到国家/国际测量标准（如有）；校准品有医疗器械注册证；试剂上机稳定性好（>30天）
61 | 生化试剂 | 谷胱甘肽还原酶测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
62 | 生化试剂 | 小而密低密度脂蛋白测定 | 盒 | 液体生化试剂盒
63 | 免疫试剂 | 丙肝抗原检测（HCV-Ag） | 人份 | 化学发光法 | 1.采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA) 2.项目的灵敏度 ≤ 3.00 fmol/L 3.仪器可自动稀释，可报告范围3.0 – 20,000 fmol/L
64 | 免疫试剂 | 鳞状细胞癌抗原（SCC）检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA) 2.项目的灵敏度小于0.1 ng/Mlc 3.仪器可自动稀释，可报告范围0.1 - 70 ng/mL
65 | 免疫试剂 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1)检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA) 2.定量限(LoQ)≤0.50 ng/mL 3.仪器可自动稀释，可报告范围0.50 ng/mL – 100.00 ng/mL
66 | 免疫试剂 | HER-2/neu 蛋白检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用两点夹心法原理进行检测，检测时需样本稀释液耗材 2.最低检测限：0.5ng/ml 3.线性范围：0.5-350ng/ml
67 | 免疫试剂 | 弓形虫IgM抗体检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用捕获法原理进行检测，检测时需样本稀释液耗材 2.最低检测限：不大于1.0AU/ml 3.线性范围：6~240AU/ml 4.准确性：回收率在85%~115%范围内 5.重复性：变异系数CV不大于15.0%
68 | 免疫试剂 | 巨细胞病毒IgM抗体检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用捕获法原理进行检测，检测时需样本稀释液耗材 2.最低检测限：不大于1.0AU/ml 3.线性范围：5~1000AU/ml 4.准确性：回收率在85%~115%范围内 5.重复性：变异系数CV不大于15.0%
69 | 免疫试剂 | 风疹病毒IgM抗体检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用捕获法原理进行检测，检测时需样本稀释液耗材 2.最低检测限：不大于1.0AU/ml 3.线性范围：5~500AU/ml 4.准确性：回收率在85%~115%范围内 5.重复性：变异系数CV不大于15.0%
70 | 免疫试剂 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体检测 | 人份 | 化学发光法 | 1、采用捕获法原理进行检测，检测时需样本稀释液耗材 2.最低检测限：不大于1.0AU/ml 3.线性范围：6~240AU/ml 4.准确性：回收率在85%~115%范围内 5.重复性：变异系数CV不大于15.0%
71 | 免疫试剂 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用捕获法原理进行检测，检测时需样本稀释液耗材 2.最低检测限：不大于1.0AU/ml 3.线性范围：6~240AU/ml 4.准确性：回收率在85%~115%范围内 5.重复性：变异系数CV不大于15.0%
72 | 免疫试剂 | 胃蛋白酶原Ⅰ检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA) 2.样本类型：血清/血浆 3.项目灵敏度：1.0ng/mL 4.仪器可自动稀释，可报告范围1.0 ng/mL – 2000 ng/mL
73 | 免疫试剂 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA) 2.样本类型：血清/血浆 3.项目灵敏度：0.5ng/mL 4.仪器可自动稀释，可报告范围0.5 ng/mL – 1000 ng/Ml
74 | 免疫试剂 | 胃泌素-17测定 | 人份 | 化学发光法 | 1.采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA) 2.样本类型：血清/血浆 3.项目灵敏度：5pg/mL 4.仪器可自动稀释，可报告范围5pg/mL – pg/mL
75 | 免疫试剂 | 神经元特异性烯醇化酶检测（NSE） | 人份 | 电化学发光
76 | 免疫试剂 | 人纤维蛋白原降解产物DR-70检测 | 人份 | ELISA | 【精密度】：将两份不同浓度的重复性参考品在相同的实验条件下重复10次后，变异系数CV≤10%。
77 | 免疫试剂 | 抗精子抗体混合检测试剂盒 | 人份 | ELISA | 1.样本类型：血清/血浆最低检测，最低检测限≦0.1U/ML。
78 | 免疫试剂 | 促甲状腺素受体抗体 | 人份 | 化学发光 | 1.1.样本类型：血清/血浆最低检测，2、采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)
79 | 免疫试剂 | 甲型肝炎病毒抗体IgM | 人份 | 化学发光 | 1.1.样本类型：血清/血浆最低检测，2、采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)
80 | 免疫试剂 | 叶酸 | 人份 | 化学发光 | 1.1.样本类型：血清/血浆最低检测，2、采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)
81 | 免疫试剂 | VB12 | 人份 | 化学发光 | 1.1.样本类型：血清/血浆最低检测，2、采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)
82 | 免疫试剂 | 降钙素 | 人份 | 化学发光 | 1.1.样本类型：血清/血浆最低检测，2、采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)
83 | 免疫试剂 | 抗苗勒氏管激素检测 | 人份 | 化学发光 | 1.1.样本类型：血清/血浆最低检测，2、采用化学发光微粒子免疫检测技术(CMIA)；3、线性范围:0.02ng/ml-25ng/ml。
84 | 免疫试剂 | 肝吸虫IgG/IgM抗体 | 人份 | 胶体金法 | 用于检测肝吸虫感染
85 | PCR试剂 | 副流感病毒核酸检测 | 人份 | PCR | 1.采用RT-PCR技术 2.项目的灵敏度 ≤ 1.00E+03copies/ml 3.定性检测 4.试剂可同时检测副流感病毒（I、II、III型）的两个以上型别 5.试剂盒包含提取试剂
86 | PCR试剂 | EB 病毒DNA（EB-DNA）定量检测 | 人份 | PCR | 1.采用PCR-荧光探针法 2.项目的灵敏度 ≤ 1.00E+03copies/ml 3.定量检测 4.试剂盒包含提取试剂
87 | PCR试剂 | 鼻病毒核酸检测 | 人份 | PCR | 1.采用RT-PCR技术 2.项目的灵敏度 ≤ 1.00E+03copies/ml 3.定性检测 4.试剂盒包含提取试剂
88 | PCR试剂 | 肺炎支原体核酸检测 | 人份 | PCR | 1.采用PCR-荧光探针法 2.项目的灵敏度 ≤ 1.00E+03copies/ml 3.定性检测 4.试剂盒包含提取试剂
89 | PCR试剂 | HBV基因分型检测 | 人份 | PCR | 1.采用PCR-荧光探针法 2.项目最低检测线 ≤ 1.00E+03copies/ml 3.基因分型检测 4.检测HBV基因型别包括B、C、D型 5.试剂盒包含提取试剂
90 | PCR试剂 | 人Septine9 基因甲基化检测 | 盒 | PCR | 【灵敏度】：在10ng/mL野生型基因组DNA背景下，对Septin9甲基化DNA含量为0.1%的灵敏度参考品能够准确检出；在Septin9甲基化DNA含量为1%背景下，对DNA浓度为1ng/mL的灵敏度参考品能够准确检出。 【精密度】：对同一份强阳精密度参考品重复检测10次，阳性检出率为100%，且CV≤5%；对同一份弱阳精密度参考品重复检测10次，阳性检出率为100%，且CV≤5%。
91 | PCR试剂 | PCR去污剂 | 盒 | 去污剂 | 无毒，无刺激，可用于器物和体表去污；能够完全降解PCR灵敏度水平上的污染DNA和RNA；适用于清洁PCR管，PCR仪表面，移液器，实验台，实验仪器和微量离心管，可用于去除环境中气溶胶的污染。
92 | 临检试剂 | C反应蛋白测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 盒 | 临检组试剂 | 1、线性范围：0.2-320mg／L； 2、重复性：浓度≤10mg/L，标准偏差s≤0.5mg/L；浓度＞10mg/L，变异系数CV≤4.0%； 3、分析灵敏度：浓度为4mg/L时，吸光度变化率为≥0.0070A/min； 4、试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，850nm波长条件下，吸光度＜0.2A，吸光度变化率为＜0.0030A/min。
93 | 临检试剂 | 过氧化物酶（POX）染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 联苯胺法，20test
94 | 临检试剂 | α-醋酸萘酚酯酶染色液（α-NAE） | 盒 | 液体试剂盒 | 非特异性酯酶染色（抗氟化钠试验），20test
95 | 临检试剂 | 酸性α-醋酸萘酚酯酶染色（ANAE） | 盒 | 液体试剂盒 | 非特异性酯酶染色（抗氟化钠试验），20test
96 | 临检试剂 | α-丁酸萘酚酯酶（α-NBE）染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 非特异性酯酶染色（抗氟化钠试验），20test
97 | 临检试剂 | 糖原染色液（PAS） | 盒 | 液体试剂盒 | 高碘酸-雪夫反应，20test
98 | 临检试剂 | 过氧化物酶（POX）染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 氧化WG-K1法，5test
99 | 临检试剂 | 过氧化物酶染色液（POX）（联苯胺法） | 盒 | 液体试剂盒 | 联苯胺法，5test
100 | 临检试剂 | α-醋酸萘酚酯酶染色液（α-NAE）（坚牢蓝法） | 盒 | 液体试剂盒 | 非特异性酯酶染色（抗氟化钠试验），5test
101 | 临检试剂 | 酸性α-醋酸萘酚酯酶染色（ANAE） | 盒 | 液体试剂盒 | 非特异性酯酶染色（抗氟化钠试验），5test
102 | 临检试剂 | α-丁酸萘酚酯酶（α-NBE）染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 非特异性酯酶染色（抗氟化钠试验），5test
103 | 临检试剂 | 糖原染色液（PAS） | 盒 | 液体试剂盒 | 高碘酸-雪夫反应，5test
104 | 临检试剂 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液（AS-DCE） | 盒 | 液体试剂盒 | 特异性酯酶染色，5test
105 | 临检试剂 | 铁染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 普鲁士蓝反应，5test
106 | 临检试剂 | 苏丹黑B染色液（SBB） | 盒 | 液体试剂盒 | 需采用浸染方法，3*100ml
107 | 临检试剂 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NAP） | 盒 | 液体试剂盒 | 偶氮偶联法，5test
108 | 临检试剂 | 酸性磷酸酶染色液（ACP） | 盒 | 液体试剂盒 | 酒石酸抑制试验，5test
109 | 临检试剂 | 刘氏染色液-刘B溶液 | 盒 | 液体试剂盒 | 刘B溶液，4*250ml
110 | 临检试剂 | 瑞氏-姬姆萨染色液A液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独A液，4*250ml
111 | 临检试剂 | 瑞氏-姬姆萨染色液B液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独B液，4*250ml
112 | 临检试剂 | 尿沉渣S染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 规格3×20ml
113 | 临检试剂 | 尿沉渣SM染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 规格3×20ml
114 | 临检试剂 | 巴氏染色液-EA36染液 | 盒 | 液体试剂盒 | EA36染液，500ml
115 | 临检试剂 | 巴氏染色液-EA50染液 | 盒 | 液体试剂盒 | EA50染液，500ml
116 | 临检试剂 | 巴氏染色液-橘黄G染液 | 盒 | 液体试剂盒 | 橘黄G染液，500ml
117 | 微生物试剂 | 一次性真菌小培养 | 盒 | 固体培养基 | 用于观察丝状真菌完整形态、同时又符合生物安全要求的培养基。
118 | 微生物试剂 | 支原体固鉴定培养基（Ⅱ型固体培养基） | 盒 | 固体培养基 | 支原体液体培养基的补充。
119 | 微生物试剂 | B群链球菌增菌肉汤 | 盒 | 液体培养基 | 用于B群链球菌增菌肉汤。
120 | 微生物试剂 | B群链球菌显色培养基 | 盒 | 固体培养基 | 用于B群链球菌筛查培养基。
121 | 微生物试剂 | 羊血MH琼脂 | 盒 | 固体培养基 | 用于链球菌药敏试验培养基
122 | 微生物试剂 | HTM琼脂 | 盒 | 固体培养基 | 用于嗜血杆菌药敏。
123 | 微生物试剂 | TCBS琼脂 | 盒 | 固体培养基 | 用于霍乱弧菌培养选择性培养。
124 | 微生物试剂 | 三糖铁琼脂/克氏双糖铁 | 盒 | 固体培养基 | 用于肠杆菌科细菌生化鉴定。
125 | 微生物试剂 | 甘油肉汤管 | 盒 | 液体试剂盒 | 用于菌种保存。
126 | 微生物试剂 | 金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒（乳胶凝集法） | 盒 | 液体试剂盒 | 用于金黄色葡萄球菌的鉴定。
127 | 微生物试剂 | 革兰氏染色液（快速法）A液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独A液：龙胆紫液，4*250ml
128 | 微生物试剂 | 革兰氏染色液（快速法）B液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独B液：碘溶液，4*250ml
129 | 微生物试剂 | 革兰氏染色液（快速法）C液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独C液：脱色液，4*250ml
130 | 微生物试剂 | 革兰氏染色液（快速法）D液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独D液：沙黄溶液，4*250ml
131 | 微生物试剂 | 抗酸染色液（冷染法）A液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独A液：石碳酸复红溶液，4*250ml
132 | 微生物试剂 | 抗酸染色液（冷染法）B液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独B液：酸性酒精溶液，4*250ml
133 | 微生物试剂 | 抗酸染色液（冷染法）C液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独C液：亚甲基蓝溶液，4*250ml
134 | 微生物试剂 | 抗酸染色液（荧光金胺O法）金胺O染液A液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独A液：金胺O染液，4*250ml
135 | 微生物试剂 | 抗酸染色液（荧光金胺O法）金胺O染液B液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独B液：酸性酒精溶液，4*250ml
136 | 微生物试剂 | 抗酸染色液（荧光金胺O法）金胺O染液C液 | 盒 | 液体试剂盒 | 单独C液：复染液，4*250ml
137 | 微生物试剂 | 六胺银染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 规格20test，用于耶氏肺孢子菌的染色。
138 | 微生物试剂 | β-内酰胺酶快速检测试剂 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 检测细菌β-内酰胺酶的存在（流感嗜血杆菌、淋病奈瑟菌、葡萄球属、肠球菌属等）
139 | 微生物试剂 | 沙门氏菌属诊断血清 | 盒 | 液体试剂盒 | 用于沙门菌属的血清学分型
140 | 微生物试剂 | 隐球菌抗原检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 盒 | 试纸条试剂盒 | 快速检测隐球菌感染（脑脊液、血清、血浆）
141 | 微生物试剂 | 肺炎链球菌抗原快速检测(胶体金法) | 盒 | 试纸条试剂盒 | 快速检测肺炎链球菌感染
142 | 微生物试剂 | 真菌荧光染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 用于丝状真菌形态学诊断/鉴别
143 | 微生物试剂 | MH琼脂培养基 | 盒 | 固体培养基 | 用于K-B法药敏试验
144 | 微生物试剂 | 中国蓝培养基 | 盒 | 固体培养基 | 用于鉴别革兰阴性杆菌
145 | 微生物试剂 | 四号琼脂培养基 | 盒 | 固体培养基 | 用于霍乱弧菌培养选择性培养
146 | 微生物试剂 | 10ml物表采样液 | 盒 | 液体试剂 | 用于院感环境监测
147 | 微生物试剂 | 增菌肉汤 | 盒 | 液体培养基 | 用于组织/无菌体液增菌培养
148 | 微生物试剂 | 碱性蛋白胨水 | 盒 | 液体培养基 | 用于霍乱弧菌选择性增菌培养
149 | 微生物试剂 | 胰酶大豆培养基 | 盒 | 固体培养基 | 院感透析液监测细菌培养
150 | 微生物试剂 | PDA 培养基 | 盒 | 固体培养基 | 用于丝状真菌培养
151 | 微生物试剂 | PBP2a乳胶凝集测试试剂（mecA基因检测） | 盒 | 液体试剂盒 | 检测葡萄球菌mecA耐药基因。
152 | 微生物试剂 | 乳酸酚棉兰染色液 | 盒 | 液体试剂盒 | 用于丝状真菌形态学诊断/鉴别
153 | 微生物试剂 | 微量生化肉汤管 | 盒 | 液体试剂盒 | 疑难细菌鉴定的补充试验
154 | 微生物试剂 | 青霉素药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
155 | 微生物试剂 | 万古霉素药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
156 | 微生物试剂 | 替考拉宁药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
157 | 微生物试剂 | 利奈唑胺药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
158 | 微生物试剂 | 亚胺培南药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
159 | 微生物试剂 | 美罗培南药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
160 | 微生物试剂 | 厄他培南药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
161 | 微生物试剂 | 多粘菌素药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
162 | 微生物试剂 | 两性霉素B药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
163 | 微生物试剂 | 氟康唑药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
164 | 微生物试剂 | 伊曲康唑药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
165 | 微生物试剂 | 伏立康唑药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
166 | 微生物试剂 | 5氟胞嘧啶药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
167 | 微生物试剂 | 卡泊芬净药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
168 | 微生物试剂 | 泊沙康唑药敏试条（E试验法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
169 | 微生物试剂 | Thermo真菌药敏板 | 盒 | 微生物试剂 | 用于丝状真菌药敏试验
170 | 微生物试剂 | 青霉素药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
171 | 微生物试剂 | 万古霉素药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
172 | 微生物试剂 | 替考拉宁药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
173 | 微生物试剂 | 利奈唑胺药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
174 | 微生物试剂 | 亚胺培南药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
175 | 微生物试剂 | 美罗培南药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
176 | 微生物试剂 | 厄他培南药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
177 | 微生物试剂 | 多粘菌素药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 补充/验证/增加药敏试验。
178 | 微生物试剂 | 氨苄西林药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
179 | 微生物试剂 | 头孢唑林药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
180 | 微生物试剂 | 庆大霉素药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
181 | 微生物试剂 | 氨曲南药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
182 | 微生物试剂 | 氨苄西林/舒巴坦药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
183 | 微生物试剂 | 米诺环素药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
184 | 微生物试剂 | 美罗培南药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
185 | 微生物试剂 | 头孢呋辛药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
186 | 微生物试剂 | 头孢曲松药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
187 | 微生物试剂 | 阿莫西林/克拉维酸药敏试条（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 国家耐药监测网要求补充药物补充药敏试验。
188 | 微生物试剂 | 链球菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于常规药敏卡无法覆盖的细菌药敏试验
189 | 微生物试剂 | 少见菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法） | 盒 | 微生物试剂 | 用于常规药敏卡无法覆盖的细菌药敏试验
190 | 微生物试剂 | 头孢他啶/克拉维酸药敏纸片 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 用于ESBL确证试验
191 | 微生物试剂 | 头孢他啶药敏纸片 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 用于ESBL确证试验
192 | 微生物试剂 | 头孢噻肟/克拉维酸药敏纸片 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 用于ESBL确证试验
193 | 微生物试剂 | 头孢噻肟药敏纸片 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 用于ESBL确证试验
194 | 微生物试剂 | 红霉素药敏纸片 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 补充/验证/增加KB法药敏试验
195 | 微生物试剂 | 阿米卡星药敏纸片 | 盒 | 试纸片试剂盒 | 补充/验证/增加KB法药敏试验
196 | 微生物试剂 | 结核分枝杆菌分泌蛋白MP64检测 | 盒 | 胶体金法 | 帮助判断结核分枝杆菌和非结核枝杆菌的感染
197 | POCT | 肌钙蛋白I测试卡 | 人份 | 干式荧光免疫 | 床旁检测
198 | POCT | 肌酸激酶MB同工酶测试卡 | 人份 | 干式荧光免疫
199 | POCT | 肌红蛋白测试卡 | 人份 | 干式荧光免疫
200 | POCT | D-二聚体测试卡 | 人份 | 干式荧光免疫
201 | POCT | 氨基末端B型脑钠肽前体测试卡 | 人份 | 干式荧光免疫
202 | POCT | 肌钙蛋白T测试卡 | 人份 | 干式荧光免疫
203 | POCT | 降钙素原测定试剂盒 | 人份 | 干式荧光免疫
备注：报名需按项目类型响应，并需响应大部分。