| 序号 | 品名/规格型号 | 变频/定频 | 电压/频率 | 单位 | 年预算采购量 | 调研含税单价 （元） | 小计 （元） | 能效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小1匹挂式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 10 |  |  | 新国标三级能效以上（不接受四级、五级能效） |
| 2 | 大1匹挂式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 1.5匹挂式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 60 |  |  |  |
| 4 | 2匹挂式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 3匹挂式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 2匹柜式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 3匹柜式冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 10 |  |  |  |
| 8 | 5匹柜式冷暖空调机 | 变频 | 380V/50Hz | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 2匹天花吸顶冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 3匹天花吸顶冷暖空调机 | 变频 | 220V/50Hz | 台 | 8 |  |  |  |
| 11 | 5匹天花吸顶冷暖空调机 | 变频 | 380V/50Hz | 台 | 5 |  |  |  |

医院空调机采购与安装项目市场报价表

备注：报价含安装费、税费、运费等，原机器配3米铜管，额外增加的零配件另算费用。

空调辅材服务需求表

| 序号 | 服务项目及辅材 | 匹数 | 单位 | 数量 | 市场调研报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆旧机（含内外机，若只单拆内机或外机按拆整机的50%结算） | ＜2匹 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | ≤2匹＜4匹 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | ≥4匹 | 台 | 1 |  |
| 4 | 拆旧机（分体式天花机，含内外机，若只单拆内机或外机按拆整机的50%结算） | 所有匹数 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高空作业（4-10楼） | 所有匹数 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高空作业（11楼以上） | 所有匹数 | 台 | 1 |  |
| 7 | 加长连接铜管（含气管和液管、排水软管、电源链接线、保温棉、包扎带、焊接、补充雪种等） | ＜2匹 | 米 | 1 |  |
| 8 |  | ≤2匹＜4匹 | 米 | 1 |  |
| 9 |  | ≥4匹 | 米 | 1 |  |
| 10 | 豪华不锈钢外机挂架（带横杆） | ＜2匹 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | ≤2匹＜4匹 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | ≥4匹 | 套 | 1 |  |
| 13 | 不锈钢地架 | ＜2匹 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | ≤2匹＜4匹 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | ≥4匹 | 套 | 1 |  |
| 16 | 普通砖墙打水钻孔 | 打水钻孔 | 个 | 1 |  |
| 17 | 钢筋混凝土打水钻孔 | 打水钻孔 | 个 | 1 |  |
| 18 | 精安装加装饰管槽 | 装饰管槽 | 米 | 1 |  |
| 19 | 拆装防盗网 |  | 次 | 1 |  |
| 20 | 安装漏电保护开关（含漏电保护开关） | 所有匹数 | 个 | 1 |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |