## Sheet1
附件一：
关节外科耗材需求：
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 规格参数需求参考 | 功能描述、用途 | 备注
1 | 关节镜 | 全内半月板360度缝合系统 | 个 | 各规格型号 | 用于半月板修复
2 | 关节镜 | 带袢钛板 | 个 | 各规格型号 | 用于交叉韧带重建术中韧带与骨的固定
3 | 关节镜 | 带缝线可吸收骨锚钉 | 个 | 各规格型号 | 适用于髋 肩 肘 腕 手 膝 足 踝部软组织与骨的连接固定
4 | 关节镜 | 肌腱韧带固定锚钉 | 个 | 各规格型号 | 将软组织缝合固定在骨骼上,适用于肩关节,踝关节,膝关节等肌腱的修复
5 | 关节镜 | 带线锚钉及配套工具 | 个 | 各规格型号 | 植入物和辅助工具组成适用于髋 肩 肘 膝 足 踝部软组织与骨的连接固定.
6 | 关节镜 | 双固定螺钉系统（缝线） | 条 | 各规格型号 | 用于将软组织和骨固定
7 | 关节镜 | 双固定螺钉系统（带针） | 个 | 各规格型号 | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
8 | 关节镜 | 双固定螺钉 | 个 | 各规格型号 | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
9 | 关节镜 | 无结带线锚钉 | 个 | 各规格型号 | 用于髋关节囊修补及肩关节囊固定时将软组织固定于骨性结构
10 | 关节镜 | 自动连续传递缝合勾 | 个 | 各规格型号 | 关节镜工具
11 | 关节镜 | 关节镜入路套管 | 个 | 各规格型号 | 关节镜入路套管
12 | 关节镜 | 等离子体手术系统 | 个 | 各规格型号 | 对组织进行低温消融,切割
13 | 关节镜 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 个 | 各规格型号 | 用于交叉韧带重建术中韧带与骨的固定
14 | 关节镜 | 锁扣带袢钛板 | 个 | AR-1588TB，AR-1588TN | 用于交叉韧带全内重建术中韧带与骨的固定
15 | 关节镜 | 锁扣带袢钛板 | 个 | AR-1588TB-3,AR-1588TB-4,AR-1588TB-5 | 用于交叉韧带全内重建术中韧带与骨的固定
16 | 关节镜 | 锁扣带袢钛板 | 个 | AR-1588RT-J | 用于交叉韧带传统重建术中韧带与骨的固定
17 | 关节镜 | 锁扣带袢钛板 | 个 | AR-2257 | 用于肩锁关节脱位重建术
18 | 关节镜 | 免打结下胫腓联合锁扣带袢钛板 | 个 | AR-8926T | 用于下胫腓联合分离修复术
19 | 关节镜 | 锁扣带袢钛板 | 个 | AR-8913DS，AR-8914DS | 用于拇外翻修复术
20 | 关节镜 | 肩关节软组织修复缝合系统 | 个 | AR-2270 | 用于肩锁关节脱位重建术
21 | 关节镜 | 半月板缝合系统 | 个 | AR-4502，AR-4515 | 用于半月板修复
22 | 关节镜 | 非吸收性外科缝线 | 个 | AR-7223 | 用于半月板由内而外缝合
23 | 关节镜 | 非吸收性外科缝线 | 个 | AR-7203，AR-7220,AR-7210 | 用于肌腱编织
24 | 关节镜 | 非吸收性外科缝线 | 个 | AR-7234,AR-7235 | 用于交叉韧带及肱二头肌肩编织固定
25 | 关节镜 | 非吸收性外科缝线 | 个 | AR-7237,AR-7237-7T | 宽线带用于韧带加强修复
26 | 关节镜 | 复合可吸收骨锚钉 | 个 | AR-1927BCF-45，AR-1927BCF,AR-1927BCF-3，AR-1927BCF-65， AR-1922BC, AR-1923BC,AR-1926BC，AR-1934BCF-2 | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
27 | 关节镜 | 复合可吸收骨锚钉 | 个 | AR-2324BCC,AR-2325BCC,AR-2324BCCT | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
28 | 关节镜 | 复合可吸收螺钉系统 | 个 | AR-1360C，AR-1380C，AR-1390C，AR-1400C，AR-1370TC，AR-1380TC，AR-1390TC，AR-1400TC，AR-1547BC，AR-1555BC，AR-1562BC， AR-1570BC，AR-1580BC， AR-1670BC，AR-1680BC | 用于交叉韧带重建胫骨端修复固定及肌腱转位重建术
29 | 关节镜 | 聚醚醚酮膝关节韧带带鞘固定螺钉 | 个 | AR-5100-07，AR-5100-08， AR-5100-09，AR-5100-10， AR-5100-11 | 用于交叉韧带重建胫骨端修复中心固定术
30 | 关节镜 | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉 | 个 | AR-1360P，AR-1370P， AR-1380P，AR-1390P， AR-1400P，AR-5028P-07， AR-5028P-08，AR-5028P-09， AR-5028P-10，AR-5035P-09， AR-5035P-10 | 用于交叉韧带重建胫骨端修复固定
31 | 关节镜 | 聚醚醚酮骨锚钉系统 | 个 | AR-1934PF-20，AR-1934PF-24，AR-1934PS-2，AR-1927PSF-45，AR-1927PSF,AR-1927PSF-3，AR-1927PSF-65， | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
32 | 关节镜 | 聚醚醚酮骨锚钉系统 | 个 | AR-8825P，1923PS，1926PS，AR-1922PS， AR-2323PSLC,AR-2325PSLC，AR-2324PSLC | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
33 | 关节镜 | 聚醚醚酮骨锚钉系统 | 个 | AR-1923PS-1， AR-1926PS-1，AR-2324PSLC-1，AR-2323PSLC-1，AR-1934PF-20-1，AR-1934PF-24-1，AR-1934PS-1，AR-1927PSF-45-1， AR-1927PF-2-1 | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
34 | 关节镜 | 钛合金缝合线锚钉 | 个 | AR-1318FT,AR-1915SF， AR-1920SF，AR-1925SF | 用于将软组织从骨性结构撕脱或撕裂修复
35 | 关节镜 | 一次性使用内窥镜套管 | 个 | AR-6530，AR-6540，AR-6570， AR-6535，AR-6545，AR-6567， AR-6566 | 关节镜入路套管
36 | 关节镜 | 一次性使用内窥镜套管 | 个 | AR-6592-06-20,AR-6920-06-30,AR-6592-06-40,AR-6592-06-50,AR-6592-08-20,AR-6592-08-30,AR-6592-08-40,AR-6592-08-50,AR-6592-08-60,AR-6592-08-90,AR-6592-10-20,AR-6592-10-30,AR-6592-10-40,AR-6592-10-50 | 关节镜入路套管
37 | 关节镜 | 一次性过线器 | 个 | AR-4068-90R，AR-4068-90L，AR-4068-90；AR-4068-45L，AR-4068-05SD，AR-8701,AR-8702,AR-8703,AR-12990N,AR-13995N | 用于组织穿刺及过线缝合
38 | 关节镜 | 门型钉固定系统 | 个 | AR-1006；AR-1008 | 用于交叉韧带重建胫骨端双重固定术
39 | 关节镜 | 动力刨削系统 | 个 | AR-8400TD，AR-7300OBT，AR-7300RBE，AR-7300DS，AR-8400RBE，AR-8400BC，AR-8400DS，AR-8400OBE | 用于软组织切割及骨组织打磨
40 | 关节镜 | 自动翻转钻 | 个 | AR-1204AS-70,AR-1204AS-75,AR-1204AS-80 ,AR-1204AS-85, AR-1204AS-90 | 用于交叉韧带全内重建术
41 | 关节镜 | 射频消融刀头 | 个 | FA C01S-1535，FA D01S-1535，FA C01-1535，FA C02S-1535，FA D02S-1535，FA C02-1535，FA D02-1535，FA C07-1335，FA C09-1330，FA D09-1330，FA C11S-1330，FA D11S-1330，FS D01，FS D02，FS D03 | 用于组织进行低温消融及凝血
42 | 关节镜 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 个 | 800200100、800200（8-9）00、800300（1-2）00、800201400、800201700 、800300（8-9）00 | 刨削刀头与刨削器配合使用，适用于在大关节腔、小关节腔手术中切除软组织和骨组织。
43 | 关节镜 | 半月板缝合系统 | 个 | 800100（4-6）00 | 在内窥镜下，利用固定块和缝线形成的张力辅助半月板缝合，用于半月板修复手术。
44 | 关节镜 | 半月板缝合系统 | 个 | 800200（1-3）00 | 在内窥镜下，利用固定块和缝线形成的张力辅助半月板缝合，用于半月板修复手术。
45 | 关节镜 | 不可吸收带线锚钉 | 个 | 800500600 、800501300 、800503900 、800503500 | 适用于骨与软组织的连接固定。REJOIN钛合金锚钉
46 | 关节镜 | 非吸收性外科缝线 | 个 | 801210100 、800404400 、801209000 、801242700、801229500 | 适用于人体组织的缝合或结扎。
47 | 关节镜 | 固定带袢钛板 | 个 | 800802500 、800802700、800802900、800803000 | 适用于十字交叉韧带重建手术中，将软组织固定到骨骼。
48 | 关节镜 | 聚醚醚酮缝合锚钉 | 个 | 800601700、800605800 | 适用于肩、髋、膝、踝、手指、腕、肘部骨与软组织的连接固定。
49 | 关节镜 | 聚醚醚酮缝合锚钉 | 个 | 800612200 、800611200 | 适用于肩、髋、膝、踝、手指、腕、肘部骨与软组织的连接固定。
50 | 关节镜 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 个 | 800703900、800707600、800703600、800707800、800704300、800707400 | 适用于在膝关节、肩关节、足踝、手肘腕手术中，将韧带、肌腱固定到骨。
51 | 关节镜 | 可调节带袢钛板 | 个 | 800900200 、800900（4-6）00 | 适用于十字交叉韧带重建手术中，将软组织固定到骨骼。
52 | 关节镜 | 推结剪线器 | 个 | 810600200 | 适用于缝合打结和切除缝合线。
53 | 关节镜 | 一次性使用无菌关节镜入路套管 | 个 | 810700200 、810710400 、810710500 、810700900 | 适用于在关节镜手术中作为入路通道使用。
54 | 关节镜 | 无源骨科矫形工具 | 个 | 801303000 | 适用于骨科矫形手术中的各种辅助操作。
55 | 关节镜 | 无源骨科矫形工具 | 个 | 801302500 | 适用于骨科矫形手术中的各种辅助操作。
56 | 关节镜 | 骨科用穿线器 | 个 | 801905900 | 适用于骨科矫形手术中的各种辅助操作。
57 | 人工关节 | 可吸收螺钉 | 个 | 各规格型号 | 用于骨折达到固定效果
58 | 人工关节 | 渐变半径后叉牺牲型股骨假体 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
59 | 人工关节 | 渐变半径后叉保留型股骨股骨 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
60 | 人工关节 | 固定平台PS垫片 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
61 | 人工关节 | 固定平台CR垫片 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
62 | 人工关节 | 旋转平台PS垫片 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
63 | 人工关节 | 旋转平台CR垫片 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
64 | 人工关节 | 旋转平台胫骨S+托 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
65 | 人工关节 | 固定平台胫骨S+托 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
66 | 人工关节 | 圆形髌骨 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
67 | 人工关节 | 解剖型髌骨 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
68 | 人工关节 | 类陶瓷聚乙烯内衬 | 个 | 全规格型号 | 全膝关节置换
69 | 人工关节 | 半肩关节一套 | 个 | 全规格型号 | 半肩关节置换
70 | 人工关节 | 骨小梁金属杯 | 个 | 全规格型号 | 髋关节初次置换
71 | 人工关节 | 髓腔塞 | 个 | 全规格型号 | 髋关节翻修置换
72 | 人工关节 | 中置器 | 个 | 全规格型号 | 髋关节翻修置换
73 | 人工关节 | 髋翻修垫块（含螺钉） | 个 | 全规格型号 | 髋关节翻修置换
74 | 人工关节 | 仿生双动全髋关节 | 套 | 髋臼外杯（非骨水泥压配型） 髋臼金属外杯（重建型） 股骨头 髋臼内衬 股骨柄（非骨水泥型） 皮质骨螺钉 | 仿生双动全髋关节假体活动度大，病人术后脱位率低，对于功能恢复需求高的病人及伴有其他并发症导致软组织平衡不好或者医从性差的病人如小儿麻痹症、先天性髋关节发育不良、帕金森病、中风后遗症、老年痴呆、精神病、翻修手术等有良好的疗效。能显著提高病人的生活质量。
75 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-股骨柄 | 个 |  | 关节置换远端固定柄
76 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-双极头 | 个 |  | 用于髋关节置换
77 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-股骨头 | 个 |  | 用于髋关节置换
78 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-股骨柄 | 个 |  | 用于髋关节置换,生物涂层柄
79 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-股骨柄 |  |  | 光面骨水泥柄，用于髋关节置换
80 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-金属外杯 | 个 |  | 用于髋关节置换
81 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-内衬 | 个 |  | 用于髋关节置换
82 | 人工关节类 | 人工髋关节假体-陶瓷球头 | 个 |  | 用于髋关节置换
83 | 人工关节类 | 髋臼螺钉 | 个 |  | 用于髋关节置换
84 | 人工关节类 | 远端塞 | 个 |  | 用于髋关节置换
85 | 人工关节类 | 中置器 | 个 |  | 用于髋关节置换
86 | 人工关节 | 单髁股骨髁 | 个 | 全规格型号 | 膝关节单髁置换
87 | 人工关节 | 单髁垫片 | 个 | 全规格型号 | 膝关节单髁置换
88 | 人工关节 | 单髁固定平台胫骨托 | 个 | 全规格型号 | 膝关节单髁置换
89 | 人工关节 | 铰链膝股骨髁 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
90 | 人工关节 | 通用垫片 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
91 | 人工关节 | 翻修旋转胫骨托 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
92 | 人工关节 | 铰链膝远端垫块 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
93 | 人工关节 | 袖套 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
94 | 人工关节 | 股骨 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
95 | 人工关节 | 稳定加强型垫片 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
96 | 人工关节 | 固定平台垫片 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
97 | 人工关节 | 股骨螺栓 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
98 | 人工关节 | 固定平台垫块（远端、后髁、胫骨） | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
99 | 人工关节 | Plus胫骨平台 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
100 | 人工关节 | 骨水泥型延长杆 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
101 | 人工关节 | 骨水泥翻修胫骨平台 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
102 | 人工关节 | 翻修胫骨袖套 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
103 | 人工关节 | 翻修胫骨阶梯垫块 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
104 | 人工关节 | 通用槽形延长杆 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
105 | 人工关节 | 胫骨垫片 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
106 | 人工关节 | 股骨袖套 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
107 | 人工关节 | 袖套接口 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
108 | 人工关节 | 袖套接口螺栓 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
109 | 人工关节 | 翻修股骨袖套生物型 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
110 | 人工关节 | 组配式翻修柄近端远端（含螺栓） | 个 | 全规格型号 | 髋关节翻修置换
111 | 人工关节 | 骨水泥型胫骨托 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
112 | 人工关节 | 延长杆 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
113 | 人工关节 | 翻修陶瓷头 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
114 | 人工关节 | 翻修长柄 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
115 | 人工关节 | 限制性内衬 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
116 | 人工关节 | 组配式翻修柄近端远端（含螺栓）（柄组件） | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
117 | 人工关节 | 涂层杯 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
118 | 人工关节 | 翻修多孔杯 | 个 | 全规格型号 | 膝关节翻修置换
119 | 人工关节类 | 单髁膝关节系统 单髁膝关节骨水泥型高灵活度股骨组件 | 个 | 超小号、小号、中号、大号 | 膝关节单髁置换
120 | 人工关节类 | 单髁膝关节系统 单髁膝关节解剖型超高分子量聚乙烯半月板衬垫 | 个 | 超小号、小号、中号、大号；3mm、4mm、5mm、6mm；左、右侧 | 膝关节单髁置换
121 | 人工关节类 | 单髁膝关节系统 单髁膝关节骨水泥型解剖型标准胫骨底板 | 个 | 左、右 | 膝关节单髁置换
122 | 人工关节类 | 肩关节系统 标准肱骨柄 | 个 | 4mm-14mm | 倒置肩关节置换
123 | 人工关节类 | 肩关节系统 微型肱骨柄 | 个 | 4mm-14mm | 倒置肩关节置换
124 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 钛合金肱骨托 | 个 | 44mm 44+5mm 44+10mm | 倒置肩关节置换
125 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 肱骨垫片 | 个 | XL-115363 44-36 Standard，XL-115364 44-36 Standard +3mm，XL-115365 44-36 Retentive +3mm | 倒置肩关节置换
126 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 反转肩肩盂头 | 个 | 标准36mm、36+3mm、36+6mm | 倒置肩关节置换
127 | 人工关节类 | 肩盂基座 | 个 |  | 倒置肩关节置换
128 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 肩盂托-微型 | 个 |  | 倒置肩关节置换
129 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 反转肩中心螺钉 | 个 | 6.5*20-6.5*50mm | 倒置肩关节置换
130 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 3.5锁定螺钉 | 个 | 4.75*15-4.75*45 | 倒置肩关节置换
131 | 人工关节类 | 倒置型肩关节系统 3.5普通螺钉 | 个 | 4.75*15-4.75*45 | 倒置肩关节置换
132 | 人工关节类 | 肩关节系统-骨折柄 | 个 | 4mm-14mm | 倒置肩关节置换
133 | 人工关节类 | 膝关节组件 -开盒式股骨髁假体 | 个 | 55-80mm,左、右 | 膝关节单髁置换预备方案
134 | 人工关节类 | 膝关节组件 -胫骨垫片 | 个 | 10-24mm*59-87mm | 膝关节单髁置换预备方案
135 | 人工关节类 | 膝关节组件 -固定十字型柄胫骨平台假体 | 个 | 59mm、63mm、67mm、71mm、75mm、79mm、83mm、87mm | 膝关节单髁置换预备方案
136 | 人工关节类 | 丙烯酸树脂骨水泥 | 个 | 40G | 关节置换配件
137 | 人工关节类 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 | 个 |  | 关节置换配件
138 | 人工关节类 | 佳林 电动脉冲冲洗器 | 个 |  | 关节置换配件
139 | 人工关节类 | 短型大粗隆再接合装置 | 个 | 短型 | 股骨近端骨折、假体周围骨折固定
140 | 人工关节类 | 长型大粗隆再接合装置 | 个 | 长型 | 股骨近端骨折、假体周围骨折固定
141 | 人工关节类 | 延长型大转子再结合装置，4孔，含4根线缆 | 个 | 延长型4孔 | 股骨近端骨折、假体周围骨折固定
142 | 人工关节类 | 延长型大转子再结合装置，5孔，含4根线缆 | 个 | 延长型5孔 | 股骨近端骨折、假体周围骨折固定
143 | 人工关节类 | 长GTR远端1.8mm缆索，钴铬钨镍合金，635mm | 个 |  | 四肢骨折固定、假体周围骨折固定
144 | 人工关节类 | GTR近端1.8mm 缆索，配有锁定扣， 钴铬钨镍合金，635mm | 个 | 配锁定扣 | 四肢骨折固定、假体周围骨折固定
145 | 人工关节类 | 线缆钢板，不锈钢 | 个 | 6孔-10孔 | 四肢骨折固定、假体周围骨折固定
146 | 人工关节类 | 钢板缆索， | 个 | 610mm | 四肢骨折固定、假体周围骨折固定
147 | 人工关节类 | 自攻螺钉 | 个 | 10mm-90mm | 四肢骨折固定、假体周围骨折固定
148 | 人工关节类 | 肱骨干 | 个 | 小型、特小型，4英寸、6英寸、8英寸 | 全肘关节置换
149 | 人工关节类 | 尺骨干 | 个 | 小型、特小型，左、右，3英寸、4.5英寸 | 全肘关节置换
150 | 人工关节类 | 绞链钉和衬套 | 个 | 标准型、小型、特小型 | 全肘关节置换
151 | 人工关节类 | 肱骨头 | 个 | 40-54 | 肩关节置换
152 | 人工关节类 | 骨小梁反肩肱骨柄 | 个 | 8-12*130、170 | 肩关节置换
153 | 人工关节类 | 聚乙烯垫块 | 个 | 36+0、+3、+6；40+0、+3、+6 | 肩关节置换
154 | 人工关节类 | 金属垫块 | 个 | 9mm 12mm | 肩关节置换
155 | 人工关节类 | 肩盂球头 | 个 | 36mm 40mm | 肩关节置换
156 | 人工关节类 | 骨小梁肩盂基座 | 个 |  | 肩关节置换
157 | 人工关节类 | 反肩肩盂螺钉 | 个 | 4.5*18-48mm | 肩关节置换
158 | 人工关节类 | 适配器（可选） | 个 |  | 肩关节置换
159 | 人工关节类 | 正心肱骨头 | 个 | 40、46、52mm*15、18、21mm | 肩关节置换
160 | 人工关节类 | 可选型股骨部件 | 个 |  | 膝关节翻修
161 | 人工关节类 | 膝关节假体（预涂型胫骨部件） | 个 |  | 膝关节翻修
162 | 人工关节类 | 关节面部件 | 个 | 1、2-5、6，10mm-17mm | 膝关节翻修
163 | 人工关节类 | 胫骨垫块 | 个 | 16度、7度，5mm、10mm | 膝关节翻修
164 | 人工关节类 | 股骨垫块 | 个 | 5mm、10mm | 膝关节翻修
165 | 人工关节类 | 填充快 | 个 | 胫骨31-67、左右，股骨（小、中、大号、左右） | 膝关节翻修
166 | 人工关节类 | 软组织应力感应器 | 个 |  | 膝关节翻修
167 | 人工关节类 | 全膝关节置换手术定位系统 | 个 |  | 膝关节翻修
168 | 人工关节类 | 直延长杆部件 | 个 | 10-18*145 | 膝关节翻修
169 | 人工关节类 | 偏心式延长杆部件 | 个 | 10-18*145 | 膝关节翻修
170 | 人工关节类 | 直延长杆部件 (30mm) | 个 | 10-18*30 | 膝关节翻修
171 | 人工关节类 | 聚乙烯膑骨部件 | 个 | 26-35mm | 膝关节翻修
172 | 人工关节类 | 低位外观钛合金螺钉 | 个 | 6.5*15-70 | 膝关节翻修
173 | 人工关节类 | 膝关节假体-旋转铰链膝（股骨部件） | 个 | 左B-F\右B-F | 膝关节翻修
174 | 人工关节类 | 膝关节假体-旋转铰链膝（关节面） | 个 | B 1-6\12-26MM、C 2-6\12-26MM、D 3-6\12-26mm、E 4-6\12-26MM、F 5-6\12-26MM、 | 膝关节翻修
175 | 人工关节类 | 膝关节假体-旋转铰链膝（胫骨平台） | 个 | 1-6号 | 膝关节翻修
176 | 人工关节类 | 膝关节假体- 可选型股骨部件 | 个 | 左C-G号 、右C-G号 | 膝关节翻修
177 | 人工关节类 | 膝关节假体- 关节面部件 | 个 | CD-34/10-17MM、EF-56/10-17MM、CD-56/10-17、 | 膝关节翻修
178 | 人工关节类 | 膝关节假体（ 预涂型胫骨部件） | 个 | 1-10号 | 膝关节翻修
179 | 人工关节类 | 膝关节假体-股骨部件（ 骨水泥型-股骨部件股骨部件） | 个 | A-H | 膝关节翻修
180 | 人工关节类 | 膝关节假体-股骨部件（高屈曲度后稳定型） | 个 | A-H | 膝关节翻修
181 | 人工关节类 | 膝关节假体-股骨部件（高屈曲度骨水泥型-股骨部件） | 个 | A-H | 膝关节翻修
182 | 人工关节类 | 膝关节-股骨部件 | 个 | 左1-11 \右1-11 | 膝关节翻修
183 | 人工关节类 | 膝关节-股骨部件 | 个 | 左1-11 \右1-12 | 膝关节翻修
184 | 人工关节类 | 膝关节胫部件 | 个 | 左A-J \右A-J | 膝关节翻修
185 | 人工关节类 | 膝关节PS\CR\UC衬垫 | 个 | (AB1-2,AB3-5,CD1-2,CD3-5,CD6-9,EF3-5，EF6-9，EF10-11,GH6-9，GH10-12)*10mm-20mm | 膝关节翻修
186 | 人工关节类 | 3孔髋臼外杯 | 个 | 44-74mm | 髋关节翻修
187 | 人工关节类 | 3孔及多孔髋臼杯 | 个 | 38-70mm | 髋关节翻修
188 | 人工关节类 | 骨金属3孔及多孔髋臼壳 | 个 | 38-70mm | 髋关节翻修
189 | 人工关节类 | 超高分子聚乙烯髋臼杯 | 个 | 43-70mm | 髋关节翻修
190 | 人工关节类 | 锥形衬垫, | 个 | 44-74mm | 髋关节翻修
191 | 人工关节类 | 髋关节假体-髋臼内衬（Trilogy 10°高边型衬垫） | 个 | 36-70mm | 髋关节翻修
192 | 人工关节类 | 翻修壳衬垫,10°,与48mm OD翻修壳联用 | 个 | 48-70mm | 髋关节翻修
193 | 人工关节类 | 股骨头 | 个 | 28-40 | 髋关节翻修
194 | 人工关节类 | 锥形股骨球头 | 个 | 22mm,28mm,32mm | 髋关节翻修
195 | 人工关节类 | 髋关节柄 | 个 | 13-22mm | 髋关节翻修
196 | 人工关节类 | 内外侧锥形柄 | 个 | 4号-22.5号（长度：107-144mm) | 髋关节翻修
197 | 人工关节类 | 翻修股骨柄 | 个 | 14-25mm(190\225\265\305mm), | 髋关节翻修
198 | 人工关节类 | 股骨柄 | 个 | 9-18 | 钽金属骨小梁
199 | 人工关节类 | 骨水泥股骨柄 | 个 | 0-5 | 髋关节翻修
200 | 人工关节类 | 加长型骨水泥柄 | 个 | 0-5#(180-260mm) | 髋关节翻修
201 | 人工关节类 | 髋臼翻修杯 | 个 | 40-70mm | 髋关节翻修
202 | 人工关节类 | 髋臼杯 | 个 | 40-70mm | 髋关节翻修
203 | 人工关节类 | 钽金属骨块 | 个 | 50-70MM(厚度10mm\15mm） | 髋关节翻修
204 | 人工关节类 | 髋臼翻修加强笼架 | 个 | 48-70mm | 髋关节翻修
205 | 人工关节类 | 髋臼杯 | 个 | 40-70mm | 髋关节翻修
206 | 人工关节类 | 髋臼壁缺损填充块 | 个 | 48-70MM(厚度10mm\15mm） | 髋关节翻修
207 | 人工关节类 | 柱形垫块 | 个 | 5度，10度，15度 | 髋关节翻修
208 | 人工关节类 | 骨金属股骨头坏死重建棒 | 个 | 7-130mm | 髋关节翻修
209 | 人工关节类 | 骨水泥髓腔塞 | 个 | 12&16、20&24、28&32、 | 髋关节翻修
210 | 人工关节类 | 髋臼填充块 | 个 | 54-66 5-15度 | 髋关节翻修
211 | 人工关节类 | 髋臼翻修加强笼架 | 个 | 56-80 左、右 | 髋关节翻修
212 | 人工关节类 | 双动杯 |  | 38-52 | 股骨颈骨折
213 | 人工关节类 | 双动衬 |  | 38-52 | 股骨颈骨折
214 | 人工关节类 | 双动头 |  | 38-61 | 股骨颈骨折
215 | 人工关节类 | 组配式股骨柄翻修系统 | 个 | 直柄，弧形柄，子弹型，150mm-200mm | 髋关节翻修
216 | 人工关节类 | 组配式股骨柄近端模块 | 个 |  | 髋关节翻修
217 | 人工关节类 | 近端/远端锁紧螺钉 | 个 | 24-54 | 髋关节翻修
218 | 人工关节类 | 粗隆爪系统 | 个 | 100MM：Large、Small | 髋关节翻修
219 | 人工关节类 | 无领近端缩窄型股骨柄 | 个 | 7-21x115-185mm | 髋关节翻修
220 | 人工关节类 | 股骨柄 | 个 | 6-18x132-150mm | 髋关节翻修
221 | 人工关节类 | 短股骨柄 | 个 | 4-17x93-119 | 超短柄
222 | 人工关节类 | 钴铬钼合金股骨头 | 个 | 22mm,28mm,32mm | 髋关节翻修
223 | 人工关节类 | 陶瓷股骨头 | 个 | 28-40 | 四代粉陶瓷
224 | 人工关节类 | 股骨头系统(带接口) | 个 | 28-40 | 髋关节翻修
225 | 人工关节类 | 双动髋臼杯 | 个 | 44-66mm | 高活动度高稳定性双动全髋
226 | 人工关节类 | 双动髋臼内衬 | 个 | 44-66mm | 高活动度高稳定性双动、超耐磨全髋
227 | 人工关节类 | 陶瓷杯 | 个 | 46-70 | 髋关节翻修
228 | 人工关节类 | 陶瓷衬 | 个 | 46-70 | 髋关节翻修
229 | 人工关节类 | 微孔表面髋臼外杯 | 个 | 40-80mm | 髋关节翻修
230 | 人工关节类 | 限制孔型骨小梁髋臼外杯 | 个 | 42-70 | 髋关节翻修
231 | 人工关节类 | 髋臼内衬 | 个 | 20-28号 | 髋关节翻修
232 | 人工关节类 | 高交联聚乙烯内衬 | 个 | 40-63 | 髋关节翻修
233 | 人工关节类 | 髋臼内衬（Universal杯） | 个 | 22-28 | 髋关节翻修
234 | 人工关节类 | G7微孔涂层髋臼杯 | 个 | 42-80mm | 髋关节翻修
235 | 人工关节类 | G7陶瓷髋臼内衬 | 个 | B-I | 髋关节翻修
236 | 人工关节类 | E1 维E髋臼内衬（G7） | 个 | A-I | 髋关节翻修
237 | 关节 | 髋关节股骨头(陶瓷股骨头) | 个 | PHA04502-18 | 关节置换术
238 | 关节 | 髋臼内衬(陶瓷髋臼内衬) | 个 | PHA04402-44 | 关节置换术
239 | 关节 | 全膝关节假体-股骨髁 | 个 | 左右内轴型1/2/3/4/5/6号,左右远端缩窄型2/3/4 | 关节置换术
240 | 关节 | 全膝关节假体-胫骨衬垫 | 个 | 左右内轴型1-6号 10mm、12mm、14mm、17mm | 关节置换术
241 | 关节 | 膝关节假体-胫骨托 | 个 | 标准1-5，加大1+-5+ | 关节置换术
242 | 关节 | 全膝关节假体-髌骨组件 | 个 | 26MM 29MM 32MM 35MM 38MM 42MM | 关节置换术
243 | 关节 | 股骨部件-股骨柄 | 个 | 标准型1号-12号，加长型1号-12号 | 关节置换术
244 | 关节 | 全髋关节假体-股骨柄 | 个 | 标准型1号-10号 | 关节置换术
245 | 关节 | 全髋关节假体-髋臼杯 | 个 | 42 GROUP A-68 GROUP G | 关节置换术
246 | 关节 | 全髋关节假体-髋臼内衬 | 个 | 15°SIZE 28 GROUP B-15°SIZE 36 GROUP G | 关节置换术
247 | 关节 | 股骨部件-金属股骨头 | 个 | 12/14-28SML 32SML 36SML | 关节置换术
248 | 关节 | 全髋关节假体-陶瓷股骨头 | 个 | 12/14-28SML 32SML 36SML | 关节置换术
249 | 关节 | 双极头 | 个 | 36号-65号 | 关节置换术
250 | 关节 | 髋臼螺钉 | 个 | 6.5mm X 15mm-50mm | 关节置换术
251 | 关节 | 高粘度骨水泥 | 盒 | Palacos R | 关节置换术
252 | 关节 | 中粘度骨水泥 | 盒 | Palacos MV | 关节置换术
253 | 关节 | 低粘度骨水泥 | 盒 | Palacos LV | 关节置换术
254 | 关节 | 抗生素骨水泥 | 盒 | Palacos MV+G | 关节置换术
255 | 关节 | 抗生素骨水泥 | 盒 | Palacos LV+G | 关节置换术
256 | 关节 | 抗生素骨水泥 | 盒 | Palacos R+G | 关节置换术
257 | 关节 | 医用冲洗器 | 盒 | WJ-06 | 关节置换术
258 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面155型股骨柄 | 个 | 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 柄身全涂层，微创/DAMIS产品，矩形抗旋
259 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面160型股骨柄 | 个 | 标准150：9、10、 11、12、13、14、15、16、18 200（LR）:9、10、11、12、13、14、15、16、18 250（LR）：10、12、14、16、18 | 带胜利弧度远端固定生物柄、近端有缝合孔、远端偏心设计，减少大腿痛、有长250mm的型号
260 | 髋关节 | 髋关节假体-BE型股骨柄 | 个 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 扁平化窄颈设计，具有更佳活动度，更少撞击
261 | 髋关节 | 髋关节假体-BE2型股骨柄 | 个 | 6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16、16.5、17 | 双偏心距，双颈干角。常用型号有0.5进制。微创/DAMIS产品。
262 | 髋关节 | 髋关节假体-BE1型股骨柄 | 个 | 6、7、8、9、10、11、12、13、 | 短柄设计（112mm-130mm),适合年轻人 微创/DAMIS手术可用产品。
263 | 髋关节 | 髋关节假体-BC1型微槽面股骨柄（水泥柄） | 个 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | 骨水泥柄
264 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面56型全髋臼 | 个 | 44、46、48、50、52、54、56、58、60 | 56金属外杯
265 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面56型全髋臼 | 个 | 44、46、48/50、52/54、56/58/60 | 56聚乙烯内衬
266 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面58型全髋臼 | 个 | 44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72 | 58金属外杯，可与陶瓷产品配伍使用
267 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面58型全髋臼 | 个 | 44、46、48/50、52/54、56/58/60、62-72 | 58高交联内衬，可与陶瓷产品配伍使用
268 | 髋关节 | 髋关节假体-JS型内衬 | 个 | 44、46、48/50、52/54、56/58/60 | 陶瓷内衬，可与58外杯使用
269 | 髋关节 | 髋关节假体-TB型球头 | 个 | 28（S/M/L)、32（S/M/L/XL)、 36（S/M/L/XL） | 陶瓷球头，可与58内衬使用
270 | 髋关节 | 髋关节假体-T型球头 | 个 | 22（0、3、6、9） 、28(-6、-3、0、3、6、9） | 金属球头
271 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面64型全髋臼 | 个 | 44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72 | 金属外杯。
272 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面64型全髋臼 | 个 | 34/22、36/22、38/22、42/28、46/28、48/28、52/28、54/28 | 高交联内衬
273 | 髋关节 | 髋关节假体-金属杯 | 个 | 40/34、42/36、44/38、48/42、52/46、54/48、58/52、60/54 | 金属内衬
274 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面46型全髋臼 | 个 | LR:52、56、60、64 | A闭孔钩、B坐骨板
275 | 髋关节 | 髋关节假体-均匀粗糙面48型全髋臼 | 个 | 48、50、52、54、56、58、60、62、64、66（厚度：10、 | 髋臼垫块
276 | 髋关节 | 髋关节假体-全髋臼 | 个 | 42、44、46、48、50、52、54、56、 | 水泥臼
277 | 髋关节 | 髋关节假体-双极头 | 个 | 38、40、42、44、46、48、50、52、54 | 外卡双极头
278 | 膝关节 | 膝关节假体-股骨髁 | 个 | LR：1、2、3、4、5、6、7、8、9 | XN系列
279 | 膝关节 | 膝关节假体-胫骨平台垫 | 个 | 2/3/4-10、2/3/4-12、2/3/4-14、 5/6-10、5/6-12、5/6-14、 7/8/9-10、7/8/9-12、7/8/9-14 | XN系列
280 | 膝关节 | 膝关节假体-胫骨平台托 | 个 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | XN系列
281 | 膝关节 | 膝关节假体-髌骨 | 个 | 26、29、32 | XN系列
282 | 膝关节 | 膝关节假体-股骨髁 | 个 | LR：1、2、3、4、5、6、7、8、9 | XN翻修系列
283 | 膝关节 | 膝关节假体-胫骨平台垫 | 个 | 2/3/4-13、2/3/4-15、2/3/4-16、 5/6-13、5/6-15、5/6-16、 7/8/9-13、7/8/9-15、7/8/9-16 | XN翻修系列
284 | 膝关节 | 膝关节假体-胫骨平台托 | 个 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | XN翻修系列
285 | 膝关节 | 膝关节假体-股骨柄 | 个 | 9、10、11、12、13、14、15、16 | XN翻修系列
286 | 膝关节 | 膝关节假体-调整垫 | 个 | LR：2、3、4、5、6、7
287 | 膝关节 | 膝关节假体-新轴心式膝关节 | 个 | LR：2、4、6、8、10 | 股骨
288 | 膝关节 | 膝关节假体-新轴心式膝关节 | 个 | LR：2、4、6、8、10 | 胫骨
289 | 膝关节 | 膝关节假体-新轴心式膝关节 | 个 | LR：2、4、6、 | 翻修
290 | 膝关节 | 膝关节假体-股骨髓针 | 个 | 13：125、135 | 股骨专用
291 | 膝关节 | 膝关节假体-股骨髓针 | 个 | 11：105、115、125 12:115、125、135 13：125、135、145 | 通用
292 | 膝关节 | 膝关节假体-截骨段 | 个 | 40、50、60、70、80、90、100、110、120、
293 | 肩关节 | 肩关节假体-肱骨柄 | 个 | 100、105、110、115、120、125、130、135、140、145
294 | 肩关节 | 肩关节假体-肱骨头 | 个 | 36、38、40、42、44、46、48
295 | 肘关节 | 肘关节假体 |  | 8.5：18、20、22、24 10.5:18、20、22、24 12.5：18、20、22、24 | 桡骨小头
296 | 肘关节 | 肘关节假体 |  | 5.5:25、27、29 6.5:26、28、30 7.5: 27、29、31 8.5:28、30、32 | 桡骨杆
297 | 肘关节 | 肘关节假体 | 个 | 定制
298 | 膝关节 | 股骨髁假体 PS股骨髁假体 | 个 | L,R：0~18# | 用于膝关节置换
299 | 膝关节 | 股骨髁假体 CR股骨髁假体 | 个 | L,R：0~18# | 用于膝关节置换
300 | 膝关节 | 胫骨平台假体 胫骨平台假体 | 个 | L,R：0~18# | 用于膝关节置换
301 | 膝关节 | 半月板衬垫 PS半月板衬垫 | 个 | MC Ⅰ：0~18# | 用于膝关节置换
302 | 膝关节 | 半月板衬垫 CR半月板衬垫 | 个 | MC III：0~18# | 用于膝关节置换
303 | 膝关节 | 髌骨假体 解剖型髌骨假体 | 个 | PC：25mm~50mm(每间隔1mm为1个规格） | 用于膝关节置换
304 | 髋关节 | 金属骨针、钢丝 | 个 | 直径：0.6,0.8,1.0,1.2,1.5,2.0，长度：620mm | 用于髋关节置换 | 需提供样品
305 | 异体肌腱 | 同种异体肌腱植入物 | 盒 | 髌腱-骨植入物,骨-跟腱植入物，胫前肌腱，胫后肌腱，长度10-35cm，宽度0.5-2.5cm | 适用于重建已断裂的多关节韧带
306 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨L型锁定钢板 | 1块/包 | 5孔-8孔 左右
307 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨T型锁定钢板 | 1块/包 | 5孔-8孔
308 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨Y型锁定钢板 | 1块/包 | 7孔
309 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨斜L型锁定钢板 | 1块/包 | 5孔-8孔 左右
310 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨重建T型头三孔(翘)锁定钢板 | 1块/包 | 7孔-8孔
311 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨重建型锁定钢板 | 1块/包 | 4孔-8孔
312 | 小关节钢板，螺钉 | 指髁骨锁定钢板 | 1块/包 | 2孔-10孔
313 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨直型锁定钢板 | 1块/包 | 3孔-8孔
314 | 小关节钢板，螺钉 | L型重建锁定钢板(短) | 1块/包 | 2孔-6孔 左右
315 | 小关节钢板，螺钉 | 小T型重建锁定钢板(头三孔) | 1块/包 | 2孔-6孔
316 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨融合直型Ⅱ锁定钢板 | 1块/包 | 4孔
317 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨融合L型锁定钢板 | 1块/包 | 2孔-4孔 左右
318 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨融合T型-Ⅰ锁定钢板 | 1块/包 | 2孔-4孔
319 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨融合三叶草型锁定钢板 | 1块/包 | 2孔-4孔
320 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨融合X型锁定钢板 | 1块/包 | 4孔
321 | 小关节钢板，螺钉 | 指骨融合翼型锁定钢板 | 1块/包 | 6孔-7孔 左右
322 | 小关节钢板，螺钉 | 锁定接骨螺钉 | 1枚/包 | HAQ06/R 直径2.0-2.7
323 | 小关节钢板，螺钉 | 锁定接骨螺钉 | 1枚/包 | HAWB06/R 直径2.0-2.7
324 | 小关节钢板，螺钉 | 浅螺纹螺钉 | 1枚/包 | HAQ05 直径2.0-2.7
325 | 小关节钢板，螺钉 | 加压螺旋钉 | 1枚/包 | KGYDⅢ 直径2.5-7.3
326 | 胫骨高位截骨板 | 股骨远端外侧截骨型锁定钢板 | 1块/包 | 5孔 左右
327 | 胫骨高位截骨板 | 胫骨近端内侧截骨型锁定钢板 | 1块/包 | 4孔
328 | 胫骨高位截骨板 | 胫骨近端外侧截骨型锁定钢板 | 1块/包 | 3孔 左右
329 | 胫骨高位截骨板 | 锁定接骨螺钉 | 1枚/包 | HAQ06/R 直径5.0
330 | 胫骨高位截骨板 | 锁定接骨螺钉 | 1枚/包 | HAWB06/R 直径5.0
331 | 胫骨高位截骨板 | 浅螺纹螺钉 | 1枚/包 | HAQ05 直径4.5
332 | 闭合器械 | 医用皮肤减张闭合器 | 套 | KYX-A（1X3、2X3、3X4、4X5、2.5X6、5X6） | 适用于各类关节创面的闭合 | 需提供样品
333 | 冲冼器 | 电动脉冲冲洗器 | 套 | W-203；10套/箱 | 利用脉冲冲洗器对创口进行冲洗，能够快速、彻底有效地清除创口污染异物细菌等，有利于创口愈合；人工关节置换术中使用，清除腔内骨碎异物，减少假体的早期松动从而降低返修率；术中创造清晰视野，提高手术效率。
334 | 负压引流 | 一次性使用负压引流护创材料 | 套 | HY-A2、HY-A4、HY-A5；20套/箱 | 保护创面，降低感染，排除创面异物细菌，促进肉芽组织生长；降低抗生素的使用，减少患者的治疗费用。
335 | 骨诱导生物陶瓷 | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷 | 盒 | HT/C 5*5*20 2块/包，1包/盒 | 由羟基磷灰石和-磷酸三钙组成的双相磷酸钙陶瓷，本品适用方法类似自体植骨。根据患者骨缺损部位的X光片选择适当的骨诱导人工骨产品。根据需要，以生理盐水或患者自体血液拌和块体或颗粒型产品， 必要时用经消毒灭菌后的手术工具对块体作整形，并以生理盐水冲除粘附的粉粒，将其固定于原骨上，或填充入缺损腔。细小颗粒产品可塑型后填充入缺损部位。 术后采取抗感染措施。
336 | 关节支具 | 膝部固定带 | 个 | （加强款） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
337 | 关节支具 | 臂外展固定器 | 个 | （加强款） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
338 | 关节支具 | 臂外展固定器 | 个 | （儿童款） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
339 | 关节支具 | 肩关节固定器 | 个 | (加强款） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
340 | 关节支具 | 腕关节固定器 | 个 | 加强款） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
341 | 关节支具 | 腕部固定带 | 个 | (拇指式加强款） S、M、L、XL | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
342 | 关节支具 | 前臂吊带 | 个 | (豪华款） S、M、L、XL、均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
343 | 关节支具 | 指骨夹板 | 个 | （单片式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
344 | 关节支具 | 指骨夹板 | 个 | （双片式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
345 | 关节支具 | 指骨夹板 | 个 | （四片式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
346 | 关节支具 | 指骨夹板 | 个 | （固定式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
347 | 关节支具 | 下肢支具 | 个 | (固定式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
348 | 关节支具 | 下肢支具 | 个 | (10°固定式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
349 | 关节支具 | 下肢支具 | 个 | (单轮可调式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
350 | 关节支具 | 下肢支具 | 个 | （双轮可调式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
351 | 关节支具 | 膝关节固定器 | 个 | (加强款） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
352 | 关节支具 | 髌骨加压固定器 | 个 | S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
353 | 关节支具 | 足部固定器 | 个 | S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
354 | 关节支具 | 足部固定器 | 个 | (充气式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
355 | 关节支具 | 足部固定器 | 个 | (可调式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
356 | 关节支具 | 肘部固定器 | 个 | 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
357 | 关节支具 | 手指固定器 | 个 | (指尖式） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
358 | 关节支具 | 手指固定器 | 个 | (活动式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
359 | 关节支具 | 手指固定器 | 个 | (矫正式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
360 | 关节支具 | 手臂固定器 | 个 | S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
361 | 关节支具 | 髋部固定器 | 个 | (儿童型） S、M、L | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
362 | 关节支具 | 髋部固定器 | 个 | (单侧式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
363 | 关节支具 | 髋部固定器 | 个 | (双侧式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
364 | 关节支具 | 髋部固定器 | 个 | (全腿式） 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
365 | 关节支具 | 踝部固定器 | 个 | 均码 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定
366 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（锁骨） | 块 | 左，右6-12孔 | 用于锁骨骨折
367 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（锁骨钩） | 块 | 左，右4-6孔 | 用于肩锁关节脱位和锁骨远端骨折
368 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（锁骨前上方） | 块 | 左，右3-8孔 | 用于锁骨远端及中段骨折
369 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（肱骨近端） | 块 | 3-11孔 | 用于肱骨外科颈及肱骨上段骨折
370 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（肱骨大结节锁定板） | 块 | 左，右2-6孔 | 用于肱骨大结节骨折
371 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（肱骨加压锁定） | 块 | 5-14孔 | 用于肱骨骨折
372 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（肱骨远端外侧） | 块 | 左，右3-14孔 | 用于肱骨髁上骨折
373 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（肱骨远端内侧） | 块 | 7-15孔 | 用于肱骨髁上骨折
374 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（尺骨加压钩） | 块 | 3-5孔 | 用于尺骨鹰嘴骨折
375 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（尺骨鹰嘴加压锁定骨板） |  | 左，右2-12孔 | 用于尺骨鹰嘴骨折
376 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（尺桡骨骨加压锁定板） | 块 | 4-14孔 | 用于尺桡骨骨折
377 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（桡骨远端双柱） | 块 | 左，右2-5孔 | 用于桡骨远端骨折掌侧固定
378 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（桡骨远端双柱万向） | 块 | 左，右2-5孔 | 用于桡骨远端骨折掌侧固定，近关节面螺钉可调角度
379 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（重建直型） | 块 | 4-12孔 | 用于骨盆、髋臼、腓骨等骨折
380 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（重建弧型） | 块 | 4-12孔 | 用于骨盆，髋臼骨折
381 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨近端III型） | 块 | 左，右3-13孔 | 用于股骨近端骨折
382 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨近端外侧加压锁定骨板） | 块 | 左，右3-13孔 | 用于股骨粗隆间及股骨近端骨折
383 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨颈加压锁定骨板） | 块 | 左，右3孔 | 用于股骨颈骨折
384 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨近端外侧解剖型锁定骨板） | 块 | 左，右6-12孔 | 用于髋关节置换、翻修固定大粗隆
385 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（环抱锁定骨板） | 块 | 2孔 | 用于四肢骨折捆扎稳定
386 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨加压锁定骨板） | 块 | 6-14孔 | 用于股骨干骨折
387 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨远端外侧加压锁定骨板） | 块 | 左，右5-13孔 | 用于股骨远端骨折外侧固定
388 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（股骨远端内侧加压锁定骨板） | 块 | 左，右3-9孔 | 用于股骨远端骨折内侧固定
389 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（高尔夫加压锁定骨板） | 块 | 左，右3-9孔 | 用于胫骨上段骨折
390 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨近端外侧锁定骨板） | 块 | 左右4-16孔 | 用于胫骨近端及平台骨折
391 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨近端内侧锁定骨板） | 块 | 左右4-16孔 | 用于胫骨近端内侧及平台骨折
392 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨加压锁定骨板） | 块 | 4-14孔 | 用于胫骨干
393 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨远端外侧锁定骨板I） | 块 | 左右7-13孔 | 用于胫骨远端前外侧骨折
394 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨远端外侧锁定骨板II） | 块 | 左右5-21孔 | 用于胫骨远端前外侧骨折及近关节面骨折
395 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨远端内侧锁定骨板II） | 块 | 左右4-14孔 | 用于胫骨远端骨折内侧固定
396 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（跟骨锁定骨板） | 块 | 左右5-15孔 | 用于跟骨骨折
397 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（足部加压锁定骨板） | 块 | 2-8孔 | 用于趾跖骨骨折
398 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（指掌骨加压锁定骨板） | 块 | 4-16孔 | 用于指、掌骨骨折
399 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（髌骨万向锁定骨板） | 块 | 9、11孔 | 用于髌骨骨折
400 | 接骨板类 | 解剖型金属接骨板（髌骨板） | 套 | 大、中、小号 | 用于髌骨骨折
401 | 接骨板类 | 金属缆索 | 条 | 1.7 | 用于关节置换、翻修及骨折捆扎
402 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨近端外侧截骨加压锁定骨板） | 块 | 3、4孔 | 用于保膝手术
403 | 接骨板类 | 锁定金属接骨板（胫骨近端内侧截骨加压锁定骨板） | 块 | 4、5孔 | 用于保膝手术
404 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（股骨） | 条 | 左，右9-11*320-400 | 用于股骨骨折
405 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（股骨5°外翻角） | 条 | 左，右9-11*320-400 | 用于股骨骨折带5°外翻角更符合生理特征
406 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（股骨近端合并股骨干） | 条 | 左，右9-11*320-400 | 用于股骨近端及中断骨折
407 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（胫骨） | 条 | 9-11*280-340 | 用于胫骨骨折
408 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（胫骨II型） | 条 | 9-11*280-340 | 用于胫骨骨折，专家型；灵活选择各类型钉孔
409 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（肱骨） | 条 | 7-9*120-280 | 用与肱骨骨折
410 | 髓内钉类 | 弹性髓内针 | 条 | 各规格 | 用于小儿股骨及尺桡骨等骨折
411 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（空心拉力钉） | 支 | 6.5*75-110
412 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（空心拉力钉） | 支 | 10.5*75-110
413 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（盖帽） | 个 | 5，10,15 | 用于髓内钉封帽
414 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（锁钉） | 支 | 5.0*20-70
415 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（PFNAI型 ） | 条 | 9-12*170-240 | 用于股骨粗隆间骨折
416 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（PFNAII型 ） | 条 | 9-12*170-240 | 用于股骨粗隆间骨折
417 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（PFNA加长型 ） | 条 | 左，右9-11*320-400 | 用于股骨粗隆间合并股骨干骨折
418 | 髓内钉类 | 带锁髓内钉（螺旋刀片 ） | 支 | 10.5*75-110
419 | 骨针 | 骨牵引针（钛） | 支 | 直径1.0-3.5 | 用于髌骨；尺骨鹰嘴，粗隆等骨折
420 | 螺钉类 | 锁定金属接骨板系统（锁定螺钉） | 支 | 3.5,2.0,2.7，5.0 | 配合锁定板用于各类骨折
421 | 螺钉类 | 锁定金属接骨板系统（自钻锁定空心钉） | 支 | 7.0*65-110 | 用于股骨颈固定
422 | 螺钉类 | 角度型金属接骨板系统（自钻空心螺钉） | 支 | 6.5,7.3*65-110 | 用于股骨颈骨折
423 | 螺钉类 | 解剖型金属接骨板系统（自钻空心螺钉） | 支 | 3.5,4.0,4.5*15-70 | 用于近关节部位骨块固定
424 | 螺钉类 | 解剖型金属接骨板系统（Heberden钉） | 支 | 3.0,4.5 | 双头加压埋头钉，关节镜下骨块固定
425 | 人工骨 | 骨移植替代材料 | 盒 | 84000611 | 适用于骨科、骨缺损、骨不连手术
426 | 人工骨 | 骨移植替代物 | 盒 | 87SR-IN10 | 适用于骨科、骨缺损、骨不连手术
427 | 人工骨 | 骨填充物 | 盒 | 86000100 | 适用于骨科、骨缺损、骨不连手术
428 | 同种异体骨植入材料 | 深冻松质骨块 | 盒 | (10～30)mm×（10～40）mm×（10～40）mm，装量3cm³ | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
429 | 同种异体骨植入材料 | 深冻松质骨块 | 盒 | (10~30)mm×(10~40)mm×(10~40)mm，装量4cm3 | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
430 | 同种异体骨植入材料 | 深冻松质骨块 | 盒 | (10~30)mm×(10~40)mm×(10~40)mm，装量8cm3 | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
431 | 同种异体骨植入材料 | 深冻松质骨块 | 盒 | (10~30)mm×(10~40)mm×(10~40)mm，装量12cm3 | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
432 | 同种异体骨植入材料 | 深冻皮质骨板 | 盒 | (10～30)mm×(20～40)mm×(2.0～5.0)mm，装量5g | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
433 | 同种异体骨植入材料 | 深冻皮质骨板 | 盒 | (10～30)mm×(20～40)mm×(2.0～5.0)mm，装量8g | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
434 | 同种异体骨植入材料 | 深冻皮质骨板 | 盒 | (10～30)mm×(20～40)mm×(2.0～5.0)mm，装量10g | 深冻骨生物力学性能保持良好，免疫原性低，成骨效果明显，多用于创伤、感染、肿瘤等原因造成的骨缺损。
435 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 深低温骨-骨块2~50*10~50*10~100mm | 骨缺损
436 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 深低温骨-骨段3~50*5~180mm | 骨缺损
437 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 冷冻干燥骨-骨块5～10*20～30*50～100mm（1块/盒） | 骨缺损
438 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 冷冻干燥骨-颗粒 2~12*2~12*2~12mm（1cm³）-3cm³ | 骨缺损
439 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 可诱导冻干脱钙骨-颗粒 2~12*2~12*2~12mm（1cm³）-（3cm³） | 骨缺损
440 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 冷冻干燥骨-骨条 4~6*4~6*20~50mm（1cm³）-（3cm³） | 骨缺损
441 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 可诱导表面脱钙异体骨颗粒2~12*2~12*2~12mm（1cm³）-（3cm³） | 骨缺损
442 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 可诱导冻干脱钙骨(DBM)-骨条4～6*4～6*20～50mm（1cm³）-（3cm³） | 骨缺损
443 | 同种异体骨 | 同种异体骨 | 盒 | 骨条4～6*4～6*20～50mm（2cm3/盒） | 骨缺损
444 | 耗材 | 多糖冲洗液 | 袋 | 120ml/袋 | 功能：1、彻底清创 改善术野；2、止血止渗 减痛润滑；3、抗菌消炎 预防感染；4、生物屏障 预防粘连；5、促进愈合 安全降解。 | 需提供样品
445 | 耗材 | 多糖冲洗液 | 袋 | 40ml/袋 | 功能：1、彻底清创 改善术野；2、止血止渗 减痛润滑；3、抗菌消炎 预防感染；4、生物屏障 预防粘连；5、促进愈合 安全降解。 | 需提供样品
446 | 耗材 | 远红外伤痛贴 | 贴 | 80mm*100mm*5贴/盒 | 本品对各种跌打扭伤、闪伤、腰痛、背痛、风湿痛、神经痛、关节痛等各种疼痛有良好的作用；采用远红外加热原理使有效成份迅速透过皮层直达患处； | 需提供样品
447 | 耗材 | 自热式隔物理疗贴 | 贴 | 3片/盒 | 本品适用于软组织损伤、肌肉和骨关节疼痛、肩周炎的辅助治疗，可改善促进局部血液循环； | 需提供样品
创伤骨科耗材需求：
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位 | 规格参数需求 | 功能描述、用途 | 备注
1 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属髓内针 | 支 | 可延长髓内针ZHD1 | 用于儿童四肢骨折内固定
2 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属髓内针 | 支 | 可延长髓内针ZHD2 | 用于儿童四肢骨折内固定
3 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属髓内针 | 支 | 弹性髓内针(II) ZTS | 用于儿童四肢骨折内固定
4 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属髓内针 | 支 | 弹性髓内针(I) ZTS | 用于儿童四肢骨折内固定
5 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 空心钉HAK(Q)03 | 用于儿童四肢骨折内固定
6 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 加压空心钉HBK(Q)02 | 用于儿童四肢骨折内固定
7 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 加压空心钉HAK(Q)03 | 用于儿童四肢骨折内固定
8 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 加压空心钉HBK(Q)03 | 用于儿童四肢骨折内固定
9 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 双头加压空心钉HAK(L)03 | 用于儿童四肢骨折内固定
10 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 无头加压空心钉 HPK(W1)03 | 用于儿童四肢骨折内固定
11 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 股骨颈空心钉，可延长，母钉HBK(W2)01 | 用于儿童四肢骨折内固定
12 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 股骨颈空心钉，可延长，子钉HBK(W2)01 | 用于儿童四肢骨折内固定
13 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属空心螺钉 | 枚 | 股骨颈空心钉，尾钉 | 用于儿童四肢骨折内固定
14 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 直型金属接骨板 | 块 | 2孔型接骨板，ZSQ08,2孔 | 用于儿童四肢骨折内固定
15 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属接骨板 | 块 | X型接骨板，JZQ18，4孔 | 用于四肢干骺端骨折内固定
16 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | U型钉 | 枚 | 圆形U型钉 JUXDⅠ | 用于儿童四肢骨折内固定
17 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | U型钉 | 枚 | 矩形U型钉JUXDⅡ | 用于儿童四肢骨折内固定
18 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | U型钉 | 枚 | 防滑U型钉JUXDⅢ | 用于儿童四肢骨折内固定
19 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 主件： 全环、六轴环、1/3环、2/3环、半环、C环、U环、Ω环、弓形环 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
20 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 辅助件：保护套管、套筒、弹簧、垫片、槽型垫片、球形垫片、变径套、钉尾保护帽 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
21 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 关节器：管管关节器、连杆关节器、螺杆关节器、万向关节器、复杂铰链、提拉铰链、三向关节器、内螺纹铰链、外螺纹铰链、十字铰链 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
22 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 紧固件：六角螺母、高帽六角螺母、六角螺钉、空心六角螺钉、紧定螺钉 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
23 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 夹针件：内螺纹立柱、外螺纹立柱、内螺纹扁柱、外螺纹扁柱、内螺纹方柱、外螺纹方柱、夹针螺钉（带孔）、夹针螺钉（单槽）、夹针螺钉（双槽）、夹针螺钉（孔槽）、夹针螺钉（勾钉）、滑动夹针块 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
24 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 连接片：直型、L型、十字、弧形 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
25 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 连接杆：直形螺纹杆、带孔螺纹杆、D形螺纹杆、S形螺纹杆、普通连接杆、斜形支撑杆 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
26 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 连接管：外凸螺纹连接管、双头螺纹连接管、双向弧形连接管、普通连接管、内螺纹连接套 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
27 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 环式多功能外固定支架 | 个 | 调节器：延长调节器、角度调节器、万向调节器、螺母调节器 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
28 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 组合式多功能外固定支架 | 个 | 针杆（管）夹、杆杆夹、多孔夹针块、横夹钳 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
29 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 组合式多功能外固定支架 | 根 | 连接杆/管 （直型、L型、弧型、U型、碳素） | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
30 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 组合式多功能外固定支架 | 个 | 连接支柱（直型、30°、90°） | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
31 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 组合式多功能外固定支架 | 个 | 关节固定器（踝关节固定器、腕关节固定器、膝关节固定器、肘关节固定器） | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
32 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 组合式多功能外固定支架 | 个 | 调节器(I型、II型、III型） | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
33 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 组合式多功能外固定支架 | 套 | 骨延长型-F型 | 与骨针配套，供临床骨科外固定手术专用
34 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | T形型-Ⅰ-1型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
35 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 斜T形型-Ⅰ-2型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
36 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 直形型-II 型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
37 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 加长型骨盆型-Ⅶ-2型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
38 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 点连接式骨盆型- Ⅶ-3型 大号 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
39 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 骨延长-Ⅲ型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
40 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 肘关节型-V型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
41 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 髋关节型-VI型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
42 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 股骨近端型-Ⅳ型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
43 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 腕关节型-Ⅷ型 特小号0-50mm (套管式) | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
44 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 垂直角度式型-Ⅸ-2型- 微号 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
45 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 平面角度式型-Ⅸ型-1型- 微号 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
46 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 多轴角度式型-Ⅸ型-3型- 微号 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
47 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 桡骨远端标准型-Ⅹ型 | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
48 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 万向型指掌骨型-XI型 微号 60-100mm | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
49 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 直型指掌骨型-XII型 微号 60-200mm | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
50 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 踝关节支架-I型踝关节大号0-80mm | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
51 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 架体：肘关节/ 骨盆通用架体（直型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
52 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 架体：通用架体（标准型/摆动型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
53 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 架体：骨延长架体（轨道式） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
54 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 架体：腕关节架体（标准型/套管型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
55 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 套 | 架体：微号架体（万向型/直型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
56 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 个 | 调节器：加压调节器（I型、II型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
57 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 个 | 调节器：调节螺母（指轮） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
58 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 个 | 夹针块：通用夹针块（直型、T型、干骺端T型、斜T型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
59 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 个 | 夹针块：骨延长夹针块（直型、T型、万向T型、万向直型、角度型、万向角度型、夹针旋转型） | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
60 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 单边式多功能外固定支架 | 个 | 夹针块：微号夹针块（方块型、L型) | 通过与金属骨针配合，应用于骨折部分的体外固定复位
61 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 橄榄针、斯氏针、全螺纹骨针；材质：不锈钢，非灭菌包装 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
62 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 橄榄针、斯氏针、全螺纹骨针；材质：钛合金，非灭菌包装 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
63 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 橄榄针、斯氏针、全螺纹骨针；材质：不锈钢，辐照灭菌包装，5年有效期 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
64 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 橄榄针、斯氏针、全螺纹骨针；材质：钛合金，辐照灭菌包装，5年有效期 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
65 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 克氏针；材质：钛合金，辐照灭菌包装，5年有效期 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
66 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 可折断骨针；材质：钛合金，非灭菌包装 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
67 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属骨针 | 枚 | 可折断骨针；材质：钛合金，辐照灭菌包装 | 用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定 | 需提供样品
68 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 外固定架配合用固定钉 | 枚 | 自攻自钻型对称螺纹螺钉(HCD01、HCD02) | 与固定支架配合，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定
69 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 外固定架配合用固定钉 | 枚 | 自攻型锥浅螺纹螺钉(HZ1D01、HZ1S01) | 与固定支架配合，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定
70 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 外固定架配合用固定钉 | 枚 | 自攻型锥深螺纹螺钉(HZ2D01、HZ2S01) | 与固定支架配合，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定
71 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 外固定架配合用固定钉 | 枚 | 锥刃型对称螺纹螺钉（HCD03） | 与固定支架配合，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定
72 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨近端100°、110°锁定钢板JSW188 3孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
73 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨近端120°、130°锁定钢板JSW189 3-9孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
74 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨近端150°锁定钢板 JSW190 3孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
75 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 枚 | 锁定接骨螺钉HAWB06/R(空心锁定) | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
76 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 重建型直型锁定钢板（半圆型）JZSW15 2-26孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
77 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | T型重建锁定钢板 YSW06 2-20孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
78 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | L型重建锁定钢板（头3孔） YSW09 2-20孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
79 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨远端90°锁定钢板 JSW191 3-7孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
80 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 中空接骨螺钉 | 枚 | 加压螺旋钉KGYD II | 用于四肢骨折内固定
81 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 中空接骨螺钉 | 枚 | 加压螺旋钉KGYD III | 用于儿童四肢骨折内固定
82 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属接骨螺钉 | 枚 | 浅螺纹螺钉HA | 适用于儿童骨折内固定
83 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属接骨螺钉 | 枚 | 深螺纹螺钉HB | 适用于儿童骨折内固定
84 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合三叶草型锁定钢板 JSQ167 2-4孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
85 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合T型—I 锁定钢板 JSQ165 2-44孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
86 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合T型—II锁定钢板 JSQ166 7孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
87 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 腓骨锁定钢板 JSW17 3-12孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
88 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 跟骨环形锁定钢板 JSW122 12孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
89 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 跟骨锁定钢板 JSW14 8孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
90 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端内侧锁定钢板 JSW15 3-18孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
91 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端内侧锁定钢板 JSW109 4-13孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
92 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端内侧蛇型锁定钢板 JSW113 4-26孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
93 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端外侧锁定钢板 JSW12 3-19孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
94 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端前侧三角型锁定钢板JSW114 4-12孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
95 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端解剖后侧型锁定钢板JSW115 2-10孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
96 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨远端外侧L型锁定钢板 JSW117 5-24孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
97 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨近端L型-I锁定钢板 JSW94 2-15孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
98 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨近端L型（头七孔）锁定钢板 JSW96 5-16孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
99 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨近端内侧T型锁定钢板 JSW99 4-18孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
100 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨近端后内侧T型锁定钢板 JSW100 4-26孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
101 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 胫骨平台锁定钢板JSW10 3-19孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
102 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 腓骨远端髁外侧锁定钢板 JSW104 3-11孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
103 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 斜T型锁定板 YSW23 2-16孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
104 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨Y型锁定钢板 JSW133 7-10孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
105 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合X型锁定钢板 JSQ168 4孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
106 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨直型锁定钢板 JSW130 3-10孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
107 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 小T型重建锁定钢板(头三孔) YSW13 2-20孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
108 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 小型重建型直型锁定钢板 JZSW14 2-18孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
109 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指髁骨锁定钢板 JSW132 2-10孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
110 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 趾骨X型锁定钢板 JSW153 4孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
111 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨重建T型—I锁定钢板 JSW134 6-7孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
112 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨重建T型—II锁定钢板 JSW135 6-7孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
113 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合直型II锁定钢板 JSQ163 4孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
114 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合L型锁定钢板 JSQ164 2-4孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
115 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 指骨融合翼型锁定钢板 JSQ169 6-7孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
116 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 跖趾骨有翼型锁定钢板 JSW155 2-3孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
117 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 肱骨远端外侧锁定钢板JSW（Q）16 3-26孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
118 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 直型锁定钢板II JZSW07 2-22孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
119 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 有限接触锁定钢板 JZSW01 2-18孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
120 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 桡骨远端关节外T型-II （头五孔锁定钢板）JSW(Q)52 3-7孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
121 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 桡骨远端掌侧双柱-II锁定钢板 JSW(Q)58 2-6孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
122 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 锁骨前侧型锁定钢板 JSW(Q)75 3-8孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
123 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 肱骨近端稳定型锁定钢板 JSW(Q)20 3-13孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
124 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 锁定接骨板 | 块 | 骨盆锁定钢板 YSW02 2-20孔 | 用于儿童四肢、骨盆骨折内固定、起骨折端加压作用
125 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 锁定接骨板 | 块 | 重建锁定钢板 ZSW07 2-20孔 | 用于儿童四肢、骨盆骨折内固定、起骨折端加压作用
126 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨远端前弓型锁定钢板 JSW(Q)90 6-18孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
127 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨直型锁定钢板II JZSW(Q)08 2-26孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
128 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 股骨远端外侧锁定钢板 JSW(Q)86 5-13孔 左、右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
129 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 下肢直型锁定钢板II JZSW(Q)13 2-26孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
130 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 管型锁定钢板I JZSW(Q)18 3-12孔 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
131 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 块 | 跟骨短叶型锁定钢板 JSW(Q)124 11、13孔 左右 | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
132 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属接骨螺钉 | 枚 | HAQ03 | 适用于儿童骨折内固定
133 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 金属接骨螺钉 | 枚 | HAQ05 | 适用于儿童骨折内固定
134 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 枚 | 锁定接骨螺钉HAQ06/R | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
135 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 枚 | 锁定接骨螺钉HAWB03/R | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
136 | 小儿骨科创伤矫形系列产品 | 解剖型金属锁定接骨板钉系统 | 枚 | 锁定接骨螺钉HAWB06/R | 用于儿童四肢干骺端骨折内固定
137 | 骨折内固定材料 | 交锁髓内钉 | 枚 | 直径：9-14mm，长度：170-500mm每10mm为一规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
138 | 骨折内固定材料 | 金属锁定接骨板系统 | 块 | 2～20孔左右，每1孔为一规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
139 | 骨折内固定材料 | 金属直型接骨板 | 块 | 2～20孔左右，每1孔为一规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
140 | 骨折内固定材料 | 空心螺钉 | 枚 | 直径3.0-7.3，长度8-140mm | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
141 | 骨折内固定材料 | 金属接骨螺钉 | 枚 | 1.5mm-6.5mm，长度8-120mm | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
142 | 骨折内固定材料 | 金属解剖型接骨板 | 块 | 2～20孔左右，每1孔为一规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
143 | 骨折内固定材料 | 骨牵引针 | 支 | 直径:1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mm（30-400mm) | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
144 | 骨折内固定材料 | 金属骨针 | 支 | 直径：1.0-6.0mm;长度：25～300（以5mm递增） | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
145 | 骨折内固定材料 | 金属套筒接骨板 | 枚 | 2～20孔左右，每1孔为一规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
146 | 骨折外固定材料 | 外固定支架 | 个 | 各种规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
147 | 骨折内固定材料 | 金属线缆系统 | 根 | 直径：1.0-2.0mm;长度：100～1000（以5mm递增） | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
148 | 骨折内固定材料 | 带锁髓内钉 | 枚 | 直径：9-14mm，长度：170-500mm每10mm为一规格 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
149 | 骨折内固定材料 | 金属骨针 | 支 | 1.5*200 2.0*200 | 是用于创伤骨科各类骨折内固定
150 | 负压辅料材料 | 伤口负压引流敷料包 | 袋 | 1：Cura PUSF：10*7.5*3 2：Cura PUMF：16*12.5*3 3：Cura PULF：26*15*3 | 用于各类创面促进肉芽生长与伤口愈合
151 | 血管吻合，取栓 | 双腔取血栓导管 | 支 | 12TLW803F、12TLW804F、 12TLW805F35、12TLW806F、12TLW807F | 用于血管栓塞后取栓再通
152 | 负压辅料材料 | 聚氨酯负压封闭引流护创套装 | 套 | 型号PUBA1127021015080600 规格10*8*2.7 型号PUBA1128021525100600 规格15*10*2.8 | 用于各类创面促进肉芽生长与伤口愈合
153 | 骨肿瘤穿刺活检材料 | 活检针 | 支 | 9G*15cm、8G*15cm、11G*10cm | 用于骨肿瘤穿刺病理活检 | 需提供样品
154 | 可吸收止血材料 | 生物蛋白海绵 | 片 | 50*50*3（mm)、 100*25*1.5(mm)、25*25*3(mm) | 生物蛋白海绵是利用胶原蛋白和FGF制成的新型医用生物材料。本品具有可吸收性、组织吸附性、止血、湿润后不膨胀等特点，通过与组织接触，使胶原蛋白和GGF发生协同生物功效，并以缓释方式作用与机体创面，具有修复神经纤维、促进新生毛细血管生成、促进细胞再生的作业，能够促进创伤组织的主动修复和功能恢复。缩短愈合时间，减少色素沉淀，减少瘢痕形成，提高愈合质量。适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。产品适用于所有手术及非手术创伤也可用于多种创面（包括褥疮、糖尿病性溃疡以及各种原因不明的难愈合创面）的修复或护理。
155 | 硫酸钙人工骨 | 人工骨浆、骨粒 | 盒 | CEMO-02P 2.5cc； CEMO-05P 5cc；BIO-02G 2. 5cc； BIO-05G 5cc | 人工骨浆和骨粒是由无水硫酸钙、纳米级缺钙型羟基磷灰石（Nu-HA）和纳米级磷酸三钙（β-TCP）等三种特有的成分组成，是一种极优的骨传导性骨替代品。预防和治疗骨感染，骨髓炎，骨肿瘤，骨缺损，骨不连，骨搬运。
156 | 负压辅料材料 | 负压辅助治疗系统用耗材 | 套 | 小号黑色敷料(10*7.5*3cm)；中号黑色敷料(18*12.5*3 cm)；大号黑色敷料(26*15*3cm ) | 创面修复，精确可控的负压引，材料为pu材质，能有效吸出感染渗液，促进肉芽生长，消除水肿。是急慢性创面的修复的重要治疗手段之一。
157 | 负压辅料材料 | 负压辅助治疗系统用耗材 | 套 | 500ml积液罐 | 创面修复，精确可控的负压引，材料为pu材质，能有效吸出感染渗液，促进肉芽生长，消除水肿。是急慢性创面的修复的重要治疗手段之一。
158 | 骨折内固定材料 | 不可吸收带线锚钉 | 枚 | DxL=3.5x12 2 L1=100；DxL=5.0x16 2 L1=100 | 用于腱骨结合部位的内固定
159 | 骨折内固定材料 | INFIX内固定系统 | 套 | 通道螺钉65*65mm,65*70mm,65*75mm,70*65mm,70*70mm,70*75MM等各种规格 | 用于骨盆骨折微创内固定
160 | 矫形外固定材料 | 横向骨搬运系统 | 套 | 各种规格 | 用于糖尿病足横向骨搬运
161 | 矫形内固定材料 | 胫骨近端矫形内固定（HTO) | 套 | 各种规格 | 用于膝内翻畸形矫正
162 | 空心接骨螺钉（非锁定） | 2.2/3.0/5.0/7.0 空心接骨螺钉(非锁定) | 枚 | A-5780.10/1 ～A-5780.30/1，A-5781.22/1 ～A-5781.40/1，A-5880.10/1 ～A-5880.40/1，A-5881.26/1 ～A-5881.40/1，A-8210.20/1 ～A-8210.70/1，A-8211.30/1 ～A-8211.70/1，A-8212.20/1 ～A-8212.70/1，A-8410.30/1 ～A-8410.110/1，A-8411.35/1 ～A-8411.110/1，A-8412.30/1 ～A-8412.110/1 | peedTip CCS空心加压螺钉采用创新技术，螺纹质量尤为上乘。获取专利的 SpeedTip 多边形结构的螺钉尖和螺钉头， 锥形杆，结合精准加工的螺纹，可降低拧入螺钉所需的扭矩，便于医生使用，减少了手术步骤。优化切割钉尖设计，使螺钉能轻松拧入骨内并稳固把持，从而降低骨折块移位的风险。对于一部分跟骨等部位的手术，此类非加压的全螺纹空心钉，能够避免不必要的加压，提供更好的支撑作用和稳定性，对于临床应用是一种很好的补充，而目前其他公司往往在全螺纹螺钉方面只有带加压功能的产品。
163 | 非锁定金属接骨板钉系统 | 1.2/1.5 2.0/2.3/2.5/2.8/3.5（皮质骨螺钉） | 枚 | 1.2/1.5 2.0/2.3/2.5/2.8/3.5 皮质骨螺钉 ：A-5100.04/1 ～A-5100.20/1，A-5200.04/1 ～A-5200.24/1，A-5400.04/1 ～A-5400.30/1；1.5 SpeedTip 螺钉 HD4：A-5210.08/1，A-5210.10/1，A-5210.12/1，A-5210.14/1；1.8/2.5 应急螺钉：A-5300.06/1，A-5300.10/1，A-5600.06/1，A-5600.10/1，A-5500.05/1 ～A-5500.34/1，A-5700.08/1 ～A-5700.34/1，A-5800.08/1 ～A-5800.75/1；A-5900.16/1 ～A-5900.60/1 | 获得专利的 SpeedTip 专利螺纹设计，功能独特的切削并快速咬紧，仅需轻微的轴向压，立即实现螺钉的拧入，三角尖端设计允许在植入期间同时对骨组织进行钻孔、攻丝和加压， 以增加拔出稳定性，通过多边形尖端和锥形杆降低植入扭矩。 螺钉头的 HexaDrive 专利设计，保证了改锥和螺钉的稳固自持，低切迹钉头，即使螺钉斜插也可最大程度地保护软组织，精密锋利螺纹，轻松植入螺钉。
164 | 非锁定金属接骨板钉系统 | 4.0 横穿固定螺钉 | 枚 | A-5936.28/1 ～A-5936.45/1 | 贯穿固定螺钉，直径为 4.0 mm，骨内稳定性和把持力更高，特别平的螺钉头，为术中保持跖间角度（IMA）提供支持，为术后维持跖间角度（IMA）提供额外的稳定性，同时，可以作为独立的拉力螺钉使用，与 2.8 系统工具通用，SpeedTip 专利钉尖可以扩大预钻孔道。
165 | 非锁定金属接骨板钉系统 | 2.0/2.8 SpeedTip 螺钉 | 枚 | 2.0 SpeedTip C 螺钉 HD6：A-5411.10/1～A-5411.13/1；2.8 SpeedTip C 螺钉 HD7：A-5811.16/1～A-5811.24/1；2.0 SpeedTip C-卡扣螺钉 HD6：A-5417.10/1～A-5417.13/1 | SpeedTip C 2.0，2.8 新一代自攻自钻型加压螺钉，适用于小骨骨折，尤其是跗骨、跖骨和趾骨。SpeedTip C 螺钉采用 Medartis专利技术，为外科医生简化手术提供创新的解决方案。尖锐的螺钉尖端，可精准定位拟定植入部位。特定螺纹设计一直延伸到螺钉尖端，改善螺钉植入后的把持力。所有 SpeedTip C 螺钉和 SpeedTip C-Snap 螺钉均可与动力工具配合或使用 HexaDrive 螺丝刀植入。SpeedTip C 螺钉可充分利用自钻型螺钉的所有潜在功能。SpeedTip 多边形几何形状，直接插入螺钉，无需预钻孔，增加把持力，降低骨折碎片移位的风险，轻松植入：多边形尖端，易于切割骨质，三角形尖端设计支持在植入时同时钻孔、攻入和加压骨组织，以增加抗拔出稳定性，精密的螺纹切割技术，使得 SpeedTip 螺钉无需自攻槽，也能具备卓越的自攻特性。HexaDrive 螺丝刀连接 - 即使过早折断，C-Snap 螺钉也可完全植入，易于拆除。倒角螺钉头 即使螺钉斜插也可最大程度地保护软组织，预先设计的断开（«折断»）点，无螺纹锥形杆 增加植入和取出时的扭转稳定性，精密锋利螺纹，轻松植入螺钉，更大的螺纹接触面积，且螺纹延伸到钉尖螺钉有更好的把持力。尖端采用 SpeedTip 技术，格外尖锐精确的失效保护定位，只需极小力度即可切割骨骼。
166 | 非锁定金属接骨板钉系统 | 垫圈 | 枚 | 1.2/1.5 双凹垫圈：A-4300.70/1；2.0/2.3 双凹垫圈：A-4600.70/1；2.5/2.8 双凹垫圈：A-4750.70/1；2.5/2.8 凹形垫圈：A-4700.70/1 | 配螺钉配套使用
167 | 非锁定金属接骨板钉系统 | 非锁定金属接骨板 | 块 | 1.5钩状接骨板；1.2/1.5/2.0/2.3固定接骨板；1.2/1.5/2.0/2.3 网状固定接骨板；1.2/1.5/2.0/2.3加压接骨板；1.2/1.5/2.0/2.3 髁骨加压接骨板；1.2/1.5 加压钩状接骨板；2.0/2.3 MC加压接骨板 | 分水岭线远端的小骨折碎片的固定是一项临床挑战。常规通过将 桡骨远端掌侧接骨板放置于分水岭线远端以固定撕裂的碎骨片，但这会造成拇长屈肌腱的激惹，且用于固定的螺钉通常直径过大。钩状接骨板，分别用于治疗极远端小骨折碎片和韧带撕脱性骨折。用于固定边缘骨碎片和韧带撕脱性骨折的钩状接骨板设计，钩状接骨板可以用作独立的植入物，或根据骨折类型在掌侧板 下方使用，两种不同的宽度和长度以满足不同的解剖要求。低切迹接骨板 (0.6 mm) 和非突出螺钉头可以保护软组织，自钻型 1.5 SpeedTip 螺钉可快速，便捷植入。
168 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 1.5/2.0/2.5/2.8/3.5 万向锁定螺钉 | 枚 | A-5250.04/1 ～A-5250.20/1，A-5450.06/1 ～A-5450.30/1，2.5 万向锁定螺钉 HD7：A-5750.08/1 ～A-5750.34/1，2.5 Express 万向锁定螺钉 HD7：A-5755.14/1 ～A-5755.24/1，A-5850.08/1 ～A-5850.45/1，A-5950.16/1 ～A-5950.60/1 | 螺钉可以在板上同一锁定孔中重复万向锁定，最多三次，具体术中微调性能，螺钉可以在所有方向自由旋转 ± 15°，以达到最佳位置，同时沉入式锁定轮廓确保最小程度的螺钉头突出，实现板和螺钉之间无冷焊接。Hexa Drive 螺钉头设计，使螺钉和螺丝刀之间稳固连接，螺钉头的倒角形状，无尖锐边缘，因此最大程度地保护软组织，无创尖端设计，可防止螺钉在进行双皮质固定时，造成的软组织激惹。锥形内径，提升扭转和拉伸强度，精密切割螺纹牙形，提高锐度和自攻特性。
169 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 1.2/1.5 2.0/2.3 万向锁定接骨板 | 块 | 1.2/1.5 接骨板：A-4350.01 ～A-4350.66；1.2/1.5 旋转接骨板 ：A-4350.23；1.2/1.5 足周状接骨板：A-4350.80；2.0/2.3 接骨板：A-4650.03～A-4650.67；A-4655.01 ～A-4655.69；2.0/2.3 旋转接骨板：A-4655.24 | APTUS 手部钉板系统基于 ® ， HexaDrive®的专利技术，可用于手部小骨的骨折固定等。直径规格齐全，适应手部各个骨的固定需求，普通和锁定双系统，可根据具体情况自由选择，偏心排列的钉孔，避免螺钉相互碰撞的情况，特殊板型：旋转板便于矫正对位，舟骨板解剖贴合，万向锁定机制，HexaDrive精密的自持机制，螺钉尖特殊无损伤自攻设计，高等级材质，避免冷焊，方便取出。 1.5 舟骨板适用于对舟骨不愈合的角度稳定治疗。
170 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 2.5 万向锁定接骨板-1 | 块 | 2.5桡骨远端框架接骨板：A-4750.03～A-4750.06，A-4750.33～A-4750.36；2.5桡骨远端矫正接骨板：A-4750.07～A-4750.12，A-4750.15～A-4750.24；2.5桡骨远端小骨折块接骨板：A-4750.50～A-4750.58，A-4750.131～A-4750.135；2.5桡骨远端骨折接骨板：A-4750.71～A-4750.74；2.5接骨板：A-4750.91，A-4750.92；2.5 ADAPTIVE 桡骨远端接骨板：A-4750.61 ～ A-4750.64 | 掌侧框架接骨板，用于小切口的紧凑型接骨板设计，1.6 mm 低切迹接骨板，框架式设计适应不同解剖结构，双梁设计提供高旋转稳定性，支撑延伸至桡骨茎突的骨折，螺钉聚集型设计，可实现桡腕关节和下尺桡关节的支撑结构，圆形边缘和平滑表面可保护软组织，框架式设计可使螺钉固定在桡侧和尺侧边缘，以获得更好地固定。
171 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 2.5 万向锁定接骨板-2 | 块 | 2.5 ADAPTIVE II 桡骨远端接骨板：A-4750.101 ～A-4750.112；2.5 RSL 接骨板：A-4760.11，A-4760.12；2.5 桡骨远端FPL接骨板：A-4750.123～A-4750.126；2.5 桡骨远端骨折接骨板：A-4750.01，A-4750.02，A-4750.31，A-4750.32；2.5 桡骨远端接骨板：A-4750.13，A-4750.14；2.5 桡骨远端框架接骨板：A-4750.41 ～A-4750.44 | 屈肌腱损伤是桡骨远端骨折的开放性复位和掌侧锁定板内固定后会出现的并发症10–20。根据文献报告，引起这些肌腱问题的主要原因是接骨板突出于分水岭线区域，而屈肌腱原本在此区域与骨面有直 接接触，因此金属的突出物会直接影响肌腱并造成激惹。拇长屈肌腱 (FPL) 在舟骨窝和月骨窝之间的分水岭线上沿桡骨远端干骺端 走行。因此，在分水岭线远端放置掌侧板（掌侧面尤为突出）是拇长屈肌腱损伤的一个潜在原因，这是因为当放置于极远端时，接骨板的横向远端边缘会直接接触拇长屈肌腱。 FPL 拇长屈肌腱接骨板，支撑月骨窝、下尺桡关节和桡骨茎突，改进的解剖型设计，贴合良好，稳定乙状切迹、月骨窝和改善桡侧支撑，可实现板的极远端固定，中心凹陷的 Y 型可以最大限度地减少拇长屈肌腱的接触压力，可查看骨折位置的视窗。
172 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 2.5 万向锁定接骨板-3 | 块 | 2.5 全腕接骨板：A-4760.03；2.5 桡骨远端XL接骨板：A-4750.75 ～A-4750.80；2.5 腕部接骨板：A-4760.01，A-4760.02 | riLock 桡骨远端XL接骨板，适用于固定合并桡骨骨干-干骺端骨折。固定稳定，接骨板干部切迹从3.2 mm 至 1.8 mm 向远端渐变。用于软骨下支撑的远端区域内两排螺钉设计。
173 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 2.8 万向锁定接骨板 | 块 | 2.8 接骨板：A-4850.01，A-4850.03，A-4850.08，A-4850.12，A-4850.13，A-4850.67 -A-4850.69；2.8 翼型接骨板:A-4850.70，A-4850.71；2.8 MTP 翻修接骨板：A-4860.16 ～A-4860.19；2.8 MTP 接骨板：A-4860.10 ～A-4860.15；2.8 TMT-1 内侧接骨板：A-4860.30，A-4860.31，A-4860.36，A-4860.37 | MTP 接骨板，降低螺钉植入后的相互碰撞，优化的解剖贴合，近端额外增加的钉孔，有利于增加骨质疏松病例的固定稳定性。10°外翻角度，三种背屈角度可选。 MTP 翻修接骨板，稳定、灵活，适用于复杂翻修。长槽孔设计，为植骨提供灵活固定位置，排列紧密的远端钉孔，有利于稳定细小的骨折块，稳定的桥接结构以应对骨缺损，近端 孔提高了稳定性，且可跨接较大的有缺陷骨段，长槽孔可将移植的自体骨固定在所需位置，远端孔分布紧密，即使细小的骨折块也能固定。
174 | 手腕足踝锁定接骨板系统 | 3.5 跟骨接骨板 | 块 | A-4950.71 ～A-4950.76 | PTUS 拇趾系统由 Medartis 与全球足踝外科专业医师团队合作开发。通过对解剖标本的 CT 扫描数据进行统计学分析，验证板的设计。 新型内植入物采用了被长期临床验证的 技术，以及新开发的 PLUS 螺钉头的 HexaDrive 专利设计，保证了改锥和螺钉的稳固自持。加上精心设计且使用简便的工具，该系统为用户提供良好的使用界面和用户体验。
175 | 可吸收内固定材料 | 可吸收全螺纹接骨螺钉 | 枚 | 直径2.0mm双帽*长度10-20mm；直径2.7*长度10-25mm；直径3.5mm*长度15-40mm，直径4.5mm*长度25-70mm | PLLA+HA复合材料，组织相容性好，超高力学强度，预应力设计，加压自锁稳定，弹性模量接近骨质，减少应力遮挡效应，完全可吸收，体内零残留，用于无需再次取出内固定物的关节骨折
176 | 可吸收内固定材料 | 可吸收拉力螺钉 | 枚 | 直径3.5mm*20-45mm；直径4.5mm*25-55mm； | PLLA+HA复合材料，组织相容性好，超高力学强度，预应力设计，加压自锁稳定，弹性模量接近骨质，减少应力遮挡效应，完全可吸收，体内零残留，用于无需再次取出内固定物的关节骨折