南方医科大学第五附属医院

医用气体正负压汇流排系统维保服务项目

院内采购文件

项目编号：NYWYF20220010

日 期：2022年8月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分  用户需求书	3

第三部分  资料整理注意事项	7

第四部分  相关格式文件(含评分自查表）	8

第五部分 合同模板	23

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期拟对医用气体正负压汇流排系统维保服务进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

1.项目编号：NYWYF20220010

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保服务项目

3.项目限价：39万元

4.服务期：1年

5.采购内容及要求：详见附件1采购文件第二部分用户需求书。

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2022年9月2日下午17点30分，

2.报名方式：电子邮件报名。

3.报名所需提供资料及要求：详见附件3报名需提供资料。

*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.疫情防控要求：参加评审会议供应商必须无流行病学史，需提供健康码绿码、行程码绿码、72小时核酸检测结果阴性。(如有最新防疫政策要求，按最新的政策要求执行）

三、供应商资质要求

1.必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构参与响应的的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书）；

2.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟)；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）；

6.供应商应具备有效的建筑机电安装工程叁级或以上级别专业承包资质。（提供相关证件复印件，并加盖公章）

7.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）

8.本项目不接受联合体。（提供声明函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟）。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

四、联系方式

冯老师：020-61780580（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

侯老师：020-61780086（项目需求咨询）

刘老师：020-61780096（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

附件：1.采购文件

2.报名表

3.报名需提供资料

南方医科大学第五附属医院

2022年8月30日

- 用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保项目

2.资金来源：自筹资金

3.项目预算：39万元，价格包含但不限于医用氧气汇流排、医用空气压缩机组、医用真空负压机组维保、管理、人工、交通费、单价200元以下零配件更换费用、文明施工、各种税费等一切费用。若供应商在报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，不得再向采购人收取任何费用。

二、项目需求

（一）项目概述

为了保证南方医科大学第五附属医院医用气体系统气源设备的正常使用，需对医用气体系统气源设备整体打包购买维保，进行日常维保和维修工作。

1.本项目维保范围，主要包括：医用氧气汇流排、医用空气压缩机组和医用真空负压机组等；

其中，医用氧气汇流排：包含1套10+10瓶组氧气自动汇流排、气源报警器等；

医用空气压缩机组：包含3台空压机（2用1备）、1套智能总控制柜、2台吸附式干燥机、储气罐、每台压缩机设有进气过滤器、进气真空开关、隔离阀；压缩机排气口采用柔性连接，并设有安全阀、止回阀、隔离阀等；

医用真空负压机组：包含4台无油旋齿真空泵、真空罐、1套污物收集罐、1套智能总控制柜、过滤器和管道等。

维保项目清单

| 一 | 维保费 | 元/月/人 | 人数（人） | 单价限价（元/月） | 小计限价（元/年） | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用（包含五险一金）） | 5000 | 1 | 5000 | 60000 | - 维保人员1名 - 包括正负压机组，汇流排的日常巡查，定期保养，紧急维修等工作 |
| 二 | 定期保养费 | 单位 | 数量 | 单价限价（元/年） | 小计限价（元/年） | 设备厂商人员配合，按进口配件到货时间以及保养周期进行定期保养 |
| （一）空压机组（预防性保养） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空滤、V型皮带保养包 | 个 | 3 | 26000 | 78000 |  |
| 2 | 添加转子润滑油脂 | 次 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 3 | 干燥机保养包 | 个 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 4 | 减压阀 | 组 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 5 | 检测仪保养包 | 个 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 6 | 厂商配合费 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| （二）负压机组（预防性保养） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换进气过滤器 | 次 | 4 | 22500 | 90000 |  |
| 2 | 更换齿轮箱润滑油 | 次 | 4 | 11500 | 46000 |  |
| 3 | 厂商配合费 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| （三） | 其他费用 | 单位 | 数量 | 单价限价（元/月） | 小计限价（元/年） |  |
| 1 | 机具使用费 | 项 | 1 | 1000 | 12000 | 维修工具、清洗工具、仪器等 |
| 2 | 其他服务成本 | 项 | 1 | 1500 | 18000 | 疫情风险费、疫情防护设施费、应急服务、耗材等 |
| （四） | 合计限价 | 390000元 |  |  |  |  |

2.维保期限：1年

3.维保地点：南方医科大学第五附属医院正、负压机房及汇流排机房

（二）维保要求

1.供应商应保证每周对医气设备机房至少进行一次巡查，负责设备巡检、维护保养及设备维修工作；

2.供应商值班人员应根据各设备的维护保养要求，制定维护保养及清洗计划并经采购人确认，定期更换耗材，做好维护保养记录；值班人员应针对每台设备建立设备运行档案，建立设备故障台账，详细记录故障原因及维修过程，以备检查；

3.设备机房应每周进行清洁，保持机房内环境卫生，满足医院机房管理要求；

▲4.接到采购人故障通知后应1小时内到达现场处理，一般故障2个小时内排除，更换主要部件4个小时内完成，特殊情况双方协商解决；

5.每周检查主机连接轴、连接位及螺丝是否松动；

6.每周检查正压泵及配套设备是否有堵塞现象，设备温度控制在40℃以下；

7.每周检查电机运行电流与绝缘电阻是否正常，运行声音是否超出正常噪音；

8.正负压泵的机油需保持正常温度，机油应按厂家规定使用时效及时更换；

9.正压泵的储气罐需及时排水，负压泵的储污罐需及时排污，同时观察泵轮换使用情况，当泵停止运行应该进行详细检查，确保泵不间断运转；

10.每周对干燥设备进行检查清理，观察干燥设备的干燥滤芯是否在正常工作范围内；每周检查氧气汇流排运行是否正常；

11.每次维保需按设备生产厂家规范定期进行，规范规定该更换的零件或耗材必须更换；

12.负责200元以内的维修配件更换，费用包含在项目报价当中；200元以上需经采购人审核批准后采购。

13.供应商完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录。

14.维保人员的操作应遵循国家或行业标准、规范和操作规程及采购人相关规定。

三、履约保证金：医院在官网发布采购结果公告后7个工作日内，成交供应商需向医院缴纳成交金额5%作为履约保证金。

四、付款方式：供应商完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，应当如期交至采购人主管科室签字确认。按维保年度每一季度结算维保费用，供应商每季度第三个月提供正式发票及相关维护保养记录单，经采购人审核通过后3个月内支付维保费用。

五、其他要求

1.项目负责人具备医气设备（医用气体）或制氧设备维保（维护）服务项目相关工作经验；

2.维保服务人员具有特种设备安全管理和作业人员证A证；

3.维保服务人员具有特种设备焊接作业证。

六、疫情防控要求

参加评审会议供应商必须无流行病学史，需提供健康码绿码、行程码绿码、72小时核酸检测结果阴性。(如有最新防疫政策要求，按最新的政策要求执行）

备注：

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 第三部分  资料整理注意事项

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

3.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

第四部分  相关格式文件

# 封面模板

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 目录模板

目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 评分自查表 （详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 4 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 5 | 供应商营业执照（提供复印件并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 8 | 具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟） | 第( )页 |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(填报设备及专业技术能力情况或者提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟) | 第( )页 |
| 10 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟） | 第( )页 |
| 11 | 参加本次采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”记录名单（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）； | 第( )页 |
| 12 | 有效的建筑机电安装工程叁级或以上级别专业承包资质。（提供相关证件复印件，并加盖公章） | 第( )页 |
| 13 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟） | 第( )页 |
| 14 | 本项目不接受联合体。（提供声明函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟 | 第( )页 |
| 15 | 报价表 | 第( )页 |
| 16 | 公司简介（格式自拟） | 第( )页 |
| 17 | 维保服务管理方案（格式自拟） | 第( )页 |
| 18 | 维护保养应急预案及安全措施（格式自拟） | 第( )页 |
| 19 | 项目投入人员（提供相关人员职称、学历证书复印件，并加盖供应商公章； 提供本单位购买近六个月的社保证明文件，即社保证明文件为供应商所属 当地社保管理部门出具的证明加盖社保部门印章； | 第( )页 |
| 20 | 售后服务承诺书（格式自拟） | 第( )页 |
| 21 | 2018年至今同类项目的业绩用户名单（需提供合同关键页复印件或中标通知书复印件，并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 22 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 23 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 24 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |

评分自查表模版

南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保项目评分自查表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 页码 | 自评（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质（8分） | 获得具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的： 具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，得2分； 具有ISO 9001质量管理体系认证证书，得2分； 具有ISO14001环境管理体系认证证书，得2分； 具有GB28001职业健康安全管理体系认证证书，得2分 备注：提供有效的证书复印件加盖公司公章。 | 8分 | （第 页） |  |
| 2 | 同类业绩 （10分） | 依据供应商2018年1月1日至今（以签订合同时间为准），具有医气设备（医用气体）服务项目经验的，每提供一项得2分，最高10分。 注：提供合同关键页复印件或中标通知书复印件或发票复印件，并加盖公章。未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 10分 | （第 页） |  |
| 3 | 拟派项目组人员情况（17分） | 根据项目负责人工作经验情况进行评分： 优：项目负责人具备医气设备（医用气体）或制氧设备维保（维护）服务项目相关工作年限大于等于8年，得8分； 良：项目负责人具备医气设备（医用气体）或制氧设备维保（维护）服务项目相关工作年限大于等于5年，但不超过8年，得6分； 中：项目负责人具备医气设备（医用气体）或制氧设备维保（维护）服务项目相关工作年限大于等于3年，但不超过5年，得2分； 差：项目负责人具备医气设备（医用气体）或制氧设备维保（维护）服务项目相关工作年限低于3年不得分。 备注：同时提供①合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页，经验年限以项目合同签订时间起算，若提供多份合同的，以时间较早的起算）及用户盖章的验收材料复印件（证明材料须体现项目负责人姓名）②项目负责人在投标单位任职的外部证明材料：如劳动合同或近半年任意一个月投保单或社会保险参保人员缴费证明或单位代缴个人所得税税单的复印件，无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 | 8分 | （第 页） |  |
|  |  | 维保服务人员具有特种设备安全管理和作业人员证A证，每提供一人得3分，最高得6分； 维保服务人员具有特种设备焊接作业证得3分，无则0分； 备注：须提供人员名单、证书复印件及对应人员在投标单位任职的外部证明材料：如劳动合同或近半年任意一个月投保单或社会保险参保人员缴费证明或单位代缴个人所得税税单的复印件，无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。同一人员具备多个不同类型证书可重复计分。 | 9分 | （第 页） |  |
| 4 | 服务管理方案 （18分） | 据供应商提供的组织实施方案是否全面、合理，（包含但不限于维保服务保障方案、质量保障措施等）进行综合评审: 优：供应商能根据用户需求书提供具体、合理、可行、全面、完整”的服务保养方案、质量保证措施，且优于用户需求书，得18分； 良：供应商根据用户需求书提供了服务保养方案、质量保证措施，较具体、合理，能满足用户需求书的要求，得10分； 中：供应商根据用户需求书提供了服务保养方案、质量保证措施，但存在内容不完整或可行性不高等不利于项目实施的情况，得2分； 差：供应商未按用户需求书提供服务保养方案、质量保证措施，或提供的服务保养方案、质量保证措施完全不可行，得0分。 | 18分 | （第 页） |  |
| 5 | 维护保养应急预案及安全措施（12分） | 各项维保工作的应急预案及实施的安全防范措施： 优：应急预案及安全措施全面、具体、合理得12分； 良：应急预案及安全措施较合理，内容较详细，得9分； 中：应急预案及安全措施基本合理，但不够详细得4分； 差：应急预案及安全措施不够充分合理或未提供得0分。 | 12分 | （第 页） |  |
| 6 | 应急响应能力 （5分） | 具有较强的服务响应能力，能提供快速的服务响应： 优：到达采购人现场提供相应服务响应时间≤60分钟的，得5分； 良：60分钟＜到达采购人现场提供相应服务响应时间＜2小时的，得2分； 差：到达采购人现场提供相应服务响应时间≥2小时的，不得分。 备注：需提供加盖投标人公章的服务承诺函原件（格式自拟）作为证明文件，无或未按要求递交证明材料的不得分。 | 5分 | （第 页） |  |
| 7 | 价格分 （30分） | 本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且报价价格最低的报价为评审基准价，其价格为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×30 | 30分 | 不填 | 不填 |
| 合计 |  |  | 100分 | 不填 | 不填 |

# 用户需求偏离表模板

# 用户需求偏离表

## 一、“▲”号条款

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 二、项目需求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

三、付款方式

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

四、履约保证金

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 五、其他

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目院内采购活动中参加磋商、报价、签订合同等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：

# 2018年1月1日以来同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

# 注：2018年至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（（需提供合同关键页复印件或中标通知书复印件，并加盖供应商公章）

# 项目投入人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 资料所在页码 范围（必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：

1.供应商须提供投入人员职称、学历证书复印件，并加盖供应商公章；

2.提供服务人员在本单位的劳动合同或近半年任意一个月投保单或社会保险参保人员缴费证明或单位代缴个人所得税税单的复印件。

3. 供应商未按上表和要求填写的，视为无效材料。

供应商公司名称（签章）：

供应商法定代表人/负责人（或授权人）签字或签章：

日 期： 年  月   日

公平竞争承诺书模板

# 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与       项目名称                   、         项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期：  年    月   日

关于资格和响应文件的声明函模板

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵院项目名称:          （项目编号：             ）采购邀请，本签字人愿意参加项目响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责，本单位承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

初始报价表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 含税报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保项目 | 年 | 1 | 大写： 小写： | 项目报价包含但不限于以下费用： （1）医用氧气汇流排、医用空气压缩机组、医用真空负压机组等各种税费、维保、管理、人工、文明施工各种税费等一切费用。 （2）更换200元以内的维修配件费用。 |

备注：

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.附加说明：

接到采购人故障通知后       小时内到达现场处理，一般故障        个小时内排除，更换主要部件       个小时内完成，特殊情况双方协商。

3.其他承诺

公司全称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：  年   月    日

分项报价单

| 维保费用 | 1.人工费用（包含五险一金） |  |  | 单位 | 人数（人） | 单价报价 （元/月） | 小计（元/年） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人 | 1 |  |  | 1.维保人员1名 2.包括正负压机组，汇流排的日常巡查，定期保养，紧急维修等工作 |
|  | - 定期 保养费用 | 维保项目及内容 |  | 单位 | 数量（年） | 单价报价（元） | 小计（元/年） | 设备厂商人员配合，按进口配件到货时间以及保养周期进行定期保养 |
|  |  | 2.1空压机组 （预防性保养） | ①空滤、V型皮带保养包 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | ②添加转子润滑油脂 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ③干燥机保养包 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ④减压阀 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ⑤检测仪保养包 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ⑥厂商配合费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.2负压机组 （预防性保养） | - 更换进气过滤器 | 次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | - 更换齿轮箱润滑油 | 次 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | - 厂商配合费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.3其他费用 | 内容 | 单位 | 数量（月） | 单价报价（元/月） | 12个月小计（元） | 说明 |
|  |  |  | ①机具使用费 | 项 | 1 |  |  | 维修工具、清洗工具、仪器等 |
|  |  |  | ②其他服务成本 | 项 | 1 |  |  | 疫情风险费、疫情防护设施费、应急服务、耗材等 |
| 合计（1.人工费用+2.定期保养费用） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

- 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

医用气体正负压汇流排系统维保服务合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点：

甲方：

甲方合同编号：

地址：

电话：

联系人：

开户名：

开户行：

账号：

纳税识别号：

乙方：

乙方合同编号：

地址：

电话：

联系人：

开户名：

开户行：

账号：

纳税识别号：

南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保服务合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》中关于“合同”部分的规定及“南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保服务项目”（项目编号：NYWYF20220010）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：

- 第一条 合同标的（根据供应商响应文件补充完善）

为了保证甲方医用气体系统气源设备的正常使用，乙方需对甲方医用气体系统气源设备整体打包，进行日常维保和维修工作。

1.本项目维保范围，主要包括：医用氧气汇流排、医用空气压缩机组和医用真空负压机组等；（详见表1维保项目清单）

1.1医用氧气汇流排：包含1套10+10瓶组氧气自动汇流排、气源报警器等；

1.2医用空气压缩机组：包含3台空压机（2用1备）、1套智能总控制柜、2台吸附式干燥机、储气罐、每台压缩机设有进气过滤器、进气真空开关、隔离阀；压缩机排气口采用柔性连接，并设有安全阀、止回阀、隔离阀等；

1.3医用真空负压机组：包含4台无油旋齿真空泵、真空罐、1套污物收集罐、1套智能总控制柜、过滤器和管道等。

表1维保项目清单

| 一 | 维保费 | 单位 | 人数（人） | 单价（元/月） | 小计（元/年） | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用（包含五险一金）） | 人 | 1 |  |  | - 维保人员1名 - 包括正负压机组，汇流排的日常巡查，定期保养，紧急维修等工作 |
| 二 | 定期保养费 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元/年） | 设备厂商人员配合，按进口配件到货时间以及保养周期进行定期保养 |
| （一）空压机组（预防性保养） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空滤、V型皮带保养包 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 添加转子润滑油脂 | 次 | 1 |  |  |  |
| 3 | 干燥机保养包 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 减压阀 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 检测仪保养包 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 厂商配合费 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二）负压机组（预防性保养） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换进气过滤器 | 次 | 4 |  |  |  |
| 2 | 更换齿轮箱润滑油 | 次 | 4 |  |  |  |
| 3 | 厂商配合费 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 其他费用 | 单位 | 数量 | 单价（元/月） | 小计（元/年） |  |
| 1 | 机具使用费 | 项 | 1 |  |  | 维修工具、清洗工具、仪器等 |
| 2 | 其他服务成本 | 项 | 1 |  |  | 疫情风险费、疫情防护设施费、应急服务、耗材等 |
| （四） | 合计 |  |  |  |  |  |

第二条 合同金额

1.合同总价为人民币大写                 元整，小写￥      。

2.合同总价包含但不限于医用氧气汇流排、医用空气压缩机组、医用真空负压机组维保、管理、人工、交通费、单价200元以下零配件更换费用、文明施工、各种税费、一切费用。若乙方在成交或合同履行过程中，出现任何遗漏内容如漏报、少报需产生额外费用，视为此项费用已隐含在报价中，不得再向甲方收取任何费用。

第三条 合同组成

1.合同文件组成内容包括：本合同书 、采购文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。

2.在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

3.以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

第四条 维保地点

南方医科大学第五附属医院正、负压机房及汇流排机房

第五条 服务期限

服务期壹年，自      年   月    日至     年     月      日止。

第六条 付款方式

按维保年度每一季度结算维保费用，乙方每季度第三个月提供正式发票及相关维修维护保养记录单，经甲方审核通过后，3个月内向乙方支付相应维保费用。

乙方完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，应当如期交至甲方主管科室签字确认。

第七条 履约保证金

1.乙方在收到成交通知后7个工作日内，乙方需向甲方提交履约保证金，履约保证金的金额为合同总金额的金额5%，即人民币（大写）：     ，小写：￥     元。如逾期未缴纳，按自动取消成交资格处理。甲方有权追究乙方违约责任。

2.乙方履行合同所有义务后30天日内，甲方向乙方无息退还履约保证金。

3.若乙方有任何违约行为，甲方有权根据合同毁约条款扣除履约保证金，并视情节轻重给予适当处罚，其中被扣除的部分款项，乙方须在5个工作日内将扣除部分补齐，以保证履约保证金完整性。

第八条 维保要求

1.乙方应保证每周对甲方医气设备机房至少进行一次巡查，负责设备巡检、维护保养及设备维修工作；

2.乙方值班人员应根据项目各设备的维护保养要求，制定维护保养及清洗计划并经甲方确认，定期更换耗材，做好维护保养记录；

3.乙方值班人员应针对项目每台设备建立设备运行档案，建立设备故障台账，详细记录故障原因及维修过程，以备检查；

4.乙方应每周对甲方设备机房进行清洁，保持机房内环境卫生，满足医院机房管理要求；

5.接到甲方故障通知后应    小时内到达现场处理，一般故障    小时内排除，更换主要部件    小时内完成，特殊情况双方协商解决；

6.乙方需每周检查主机连接轴、连接位及螺丝是否松动；

7.乙方需每周检查正压泵及配套设备是否有堵塞现象，设备温度控制在40℃以下；

8.乙方需每周检查电机运行电流与绝缘电阻是否正常，运行声音是否超出正常噪音；

9.正负压泵的机油需保持正常温度，机油应按厂家规定使用时效及时更换；

10.正压泵的储气罐需及时排水，负压泵的储污罐需及时排污，同时观察泵轮换使用情况，当泵停止运行，乙方应该进行详细检查，确保泵不间断运转；

11.乙方应每周对干燥设备进行检查清理，观察干燥设备的干燥滤芯是否在正常工作范围内；每周检查氧气汇流排运行是否正常；

12.乙方每次维保需按设备生产厂家规范定期进行，规范规定该更换的零件或耗材必须更换；

13.乙方负责200元以内的维修配件更换，费用包含在项目报价当中；200元以上需经甲方审核批准后采购。

14.乙方完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录。

15.乙方维保人员的操作应遵循国家或行业标准、规范和操作规程及甲方相关规定。

第九条  双方的权利与责任

1.甲方权利与责任

1.1 甲方有权监督乙方按合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

1.2 甲方有权要求乙方保障设备的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

1.3 乙方未按本合同给定的时间内维修保养及抢修，则甲方有权暂停对乙方的付款，直至乙方妥善完成维修保养服务为止。

2.乙方权利与责任

2.1 乙方有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2.2乙方应为维修保养和施工人员购买保险；维修保养和施工人员在工作过程中发生的一切人身事故，由乙方承担全部责任。

2.3 定期向甲方报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况，并做好详细记录。

2.4指导甲方正确操作及安全使用设备，并提供技术咨询服务。

2.5乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

2.6乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为     ；身份证件号：    职务：    ；联系电话：     。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

2.7乙方须接受甲方履约诚信评价。（详见附件 南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量表）

第十条  违约责任

1.乙方违约责任

1.1乙方未按约定履行义务给甲方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

1.2 乙方逾期提供服务的，每逾期一次，乙方向甲方偿付逾期提供合同总额千分之五的滞纳金。逾期提供服务超过五次，甲方有权无偿终止合同，乙方需向甲方支付合同总额20%的违约金。

1.3乙方维保人员管理按相关部门政策文件、规章制度及甲方要求执行，禁止损坏公物、野蛮施工的行为发生，违反时，甲方有权给予相应的处罚。

1.4乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

1.5乙方在维保期内必须服从政府相关部门和甲方的管理，若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职，或者提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况，造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害，由乙方负责赔偿，并承担相应责任。但因天灾人祸等事故造成的损失或延误，乙方不负任何责任。

1.6由于乙方人员违规操作造成人身安全事故或财产损失，责任由乙方全部承担。

1.7乙方同意，甲方有权在履约保证金或未支付的合同价款中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

1.8在履行合同过程中，乙方违反本合同的规定，所提供的服务未达到合同要求的或乙方被投诉的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金1000元，甲方提出书面限期整改通知，乙方应当按照书面意见进行整改。乙方未按要求整改的或乙方被投诉，经核实有效而未及时采取积极措施改进的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付违约金10000元，由此造成甲方的经济损失，乙方应予以赔偿。

1.8市场价格在含200元以下零配件更换，乙方应予免费提供，乙方拒绝提供的，甲方有权向第三方购买，并有权在向乙方支付的维保费用中予以扣除。

2.甲方违约责任

2.1 除依本合同约定外，甲方单方面无故解除合同，应向乙方支付合同总价20%的违约金。

3.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。由于乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在应付未付给乙方的合同款项中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

4.其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》中关于“合同”的部分的规定处理。

第十一条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 争议的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决;若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地法院起诉。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十三条 其它

1.如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理,另行签订《补充协议》。

第十四条 合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式   份，甲方执肆份，乙方执  份。各份合同具有同等法律效力。

(以下无正文）

附件：南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量表

签署页

甲方：南方医科大学第五附属医院          乙方：

法定代表人或授权代表：		            法定代表人或授权代表：

日期：     年    月    日     	         日期：     年    月    日

附件：

南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量表

（1）设备器材科评价（占70%）

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 |  |  | 响应能力评价 |  | 服务能力评价 |  |  | 履约合作评价 |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  | （20分） |  | （25分） |  |  | （15分） |  |  |
|  |  |  |  | 与报价响应文件要求的一致性 | 服务/工程品质 | 质量管理措施 | 服务及时性 / 工 程 进 度 把 控能力 | 沟通协 调能力 | 配套售后服务质量 | 故障或应急到修的能力 | 服务态度 | 合同完全履约情况 | 性价比情况 |  |
|  |  |  |  | 15分 | 10分 | 15分 | 15分 | 5分 | 10分 | 10分 | 5分 | 10分 | 5分 |  |

（2）招标采购办公室评价（占30%）

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标时间 | 及时性 |  |  |  | 投诉 | 履约合作评价 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  |  | （30分） | （30分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同签订的及时性 | 安装/实施/到位的及时性 | 培训的及时性与全面性 | 故障解决的及时性 | 收到科室的电话/书面投诉 （每收到一次投诉扣10分） | 非正当理由中止合同 | 服务态度 | 性价比情况 | 消化涨价的能力 |  |
|  |  |  |  | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 30分 | 15分 | 5分 | 5分 | 5分 |  |

注：履约期间每半年将按《南方医科大学第五附属医院供应商履约诚信评价量化表》，对供应商履约行为进行考评一次，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，纳入黑名单管理。

南方医科大学第五附属医院医用气体正负压汇流排系统维保服务项目廉洁合同

甲方：南方医科大学第五附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》中关于“合同”的部分的规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式  份，甲方执肆份，乙方执  份，自甲乙双方签署之日起生效。

（以下无正文）

甲方：南方医科大学第五附属医院            乙方：

甲方代表：		                            法定代表人或授权代表：

日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日