**南方医科大学第五附属医院**

**化粪池清理整体承包服务项目**

**院内采购文件**

**项目编号：NYWYF20230004**

**日 期：2023年4月**

**目 录**

**[第一部分 报名邀请函 1](#_Toc19427)**

**[第二部分 用户需求书 2](#_Toc27350)**

**[第三部分 资料整理注意事项 5](#_Toc11917)**

**[第四部分 相关格式文件 6](#_Toc32228)**

**[第五部分 合同模板（报名成功后获取） 1](#_Toc17933)6**

**[第一部分 报名邀请函](#_Toc17950)**

根据我院业务发展需要，现拟采购一家单位负责医院化粪池清理服务，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

**采购需求**

1.项目编号：NYWYF20230004

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院化粪池清理整体承包服务项目

3.项目限价：6.25万元/年，12.5万元/两年。

4.采购内容及要求：详见第二部分用户需求书。

**二、提供资料相关事项**

**1.报名截止时间：**2023年4月18日下午17点30分

**2.报名方式：**电子邮件报名

**3.报名所需提供资料及要求**：详见公告附件3报名资料

**\*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

**4.评审时间及地点：**待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

**三、报名供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本。（提供复印件,并加盖供应商公章）

2.具备广州环卫行业经营服务企业资质等级证书C级及以上。（提供有效期证书复印件，并加盖供应商公章）

3.不接受联合体、不允许分包、转包。（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章）

**注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。**（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

**四、联系方式。**

冯老师：020-61780580（采购业务咨询） 邮箱：nywycgb@126.com

徐老师：020-61780303（项目需求咨询）

刘老师：020-61780096（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2023年4月13日

1. **用户需求书**

**一、项目概述**

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院化粪池清理整体承包服务项目

2.服务范围：南方医科大学第五附属医院的云星楼、医技楼、外科楼、内科楼、妇儿楼、后勤保障楼、营养楼、党员之家、朝阳门诊，肿瘤放疗及核医学楼、发热门诊、感染楼及门诊综合医疗区等院内所有化粪池清理承包服务。

3.项目类别：服务类

4.项目限价：6.25万元/年，12.5万元/两年，报价必须包含但不限于税费、人工、机械、工具、运输、质量、安全、管道疏通、风险及可预见和不可预等完成采购内容所需的全部费用。项目实施过程中，供应商不得以任何原因再向采购人收取任何费用。

5.服务期限：自合同签订之日起2年。

6.资金：自筹资金。

7.服务地址：广州市从化区从城大道566号及朝阳街1号。

**二、服务需求描述**

1.供应商必须按照相关法律、法规、环保部门的要求进行清理、排放，清理的粪便应根据国家规定进行无害化处理。

2.供应商承担抽粪、运输、排放、人工等一切安全责任。

3.抽粪时间：供应商每月至少二次到采购人院区范围进行巡查，确保化粪池能正常使用，无污物溢出，定期清理，尽量避开工作日。

4.应急响应时间：接到甲方通知后1小时内响应，2小时内安排清运车到指定地点进行清理。

5.每次提供服务后，供应商需确保化粪池完全清理干净，如发现清理不干净或在合同期限内化粪池爆出污物，每发现一次清理不干净或化粪池爆出污物，扣除1000元服务费，服务期内累计发现三次以上，采购人有权无偿终止合同，并追究成交供应商其相应责任。

6.供应商在清理作业时，必须注意安全，做好安全防护措施，提醒行人和过往车辆，清理完毕后，将化粪池周边溢出的污物清洗干净并合上井盖。

★7.采购人目前已启用的化粪池和化油池共有18个，门诊综合医疗区项目投入使用及朝阳门诊停租后启用的化粪池和化油池共有20个（院本部17个，新门诊楼1个，感染楼2个）。若后期采购人门诊综合医疗区投入使用，供应商需承担新建化粪池的清理服务，且整体承包维保费用不变。

8.供应商应有专业的化粪池清理设备和专业技术能力（提供抽粪车辆的行驶证及照片等，不接受车辆租赁）。

**三、付款方式及履约保证金**

1.付款方式

费用的支付：每半年支付一次，付合同总金额的25%。

供应商须在采购人办理付款手续之前 30 个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理付款手续。

2.履约保证金

供应商须在合同签订前缴纳伍仟元履约保证金，合同期满后无任何违约情形，无息退还。

**四、验收标准**

采购人指派维修队人员与成交供应商到清运现场进行验收，化粪池或化油池清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，污水不溢出地面，池边周围无污物残留，确定无误后，双方在验收单上签字。

**五、化粪池明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **体积（m³）** |
| 1 | 医技楼化粪池 | 2 | 30 |
| 2 | 外科楼化粪池 | 2 | 30 |
| 3 | 外科楼感染科预处理化粪池 | 2 | 5 |
| 4 | 内科楼化粪池 | 2 | 30 |
| 5 | 妇儿楼化粪池 | 2 | 30 |
| 6 | 云星楼化粪池 | 1 | 50 |
| 7 | 营养楼化粪池 | 1 | 30 |
| 8 | 营养楼化油池 | 1 | 12 |
| 9 | 后勤保障楼化粪池 | 1 | 9 |
| 10 | 核医学科化粪池 | 1 | 4 |
| 11 | 党员之家化粪池 | 1 | 9 |
| 12 | 朝阳门诊化粪池 | 1 | 30 |
| 13 | 发热门诊化粪池（暂时停用） | 1 | 1.5 |
| 14 | 新门诊楼 | 1 | 待定 |
| 15 | 感染楼 | 2 | 待定 |

备注：上述表格清单为采购人所有化粪池和化油池总数，目前已启用的化粪池和化油池共有18个，门诊综合医疗区项目投入使用及朝阳门诊停租后启用的化粪池和化油池共有20个（院本部17个，新门诊楼1个，感染楼2个）。

1. **其他事项**

▲1.提供本项目的服务方案，包括但不限于清理施工方案、清理保障措施、转运方案、人员安全保障措施、定期巡查方案等。

▲2.提供本项目的应急处理方案。

**备注：**

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

**第三部分** **资料整理注意事项**

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

**2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

3.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

## 第四部分 相关格式文件

**封面模板**

**南方医科大学第五附属医院**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*采购项目**

**响应文件**

项目编号：

公司名称：

业务代表：

联系电话：

联系邮箱：

日 期：

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码范围** |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 4 | 供应商营业执照复印件并加盖供应商公章 | 第( )页 |
| 5 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 具备广州环卫行业经营服务企业资质等级证书C级及以上。（提供有效期证书复印件，并加盖供应商公章） | 第( )页 |
| 8 | 报价表 | 第( )页 |
| 9 | 公司简介 | 第( )页 |
| 10 | 服务方案 | 第( )页 |
| 11 | 应急处理方案 | 第( )页 |
| 12 | 专业的化粪池清理设备和专业技术能力（提供抽粪车辆的行驶证、购置发票及照片等） | 第( )页 |
| 13 | 2020年以来同类项目业绩及业主评价（需提供中标通知书或合同复印件等，并加盖公章） | 第( )页 |
| 14 | 公平竞争承诺书 | 第( )页 |
| 15 | 关于资格和响应文件的声明函 | 第( )页 |
| 16 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |

**用户需求偏离表**

**一、****“★”号条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**二、“▲”号条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**三、服务需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**四、付款方式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**五、验收标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**六、其他**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务费（人民币：元）** | | **备注** |
| **单价（元/年)** | **总价（元/两年）** | 服务期两年 |
| 南方医科大学第五附属医院化粪池清理整体承包服务项目 | 大写：  小写：￥ | 大写：  小写：￥ |

**备注：**

**1.温馨提示（金额大写）：**壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

**2.应急响应时间：**接到采购人通知后 小时内响应， 小时内安排清运车到指定地点现场进行清理。

**3.其他服务承诺**：

公司名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日 期： 年 月 日

**法定代表人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

 

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （公司地址） （公司名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 \*\*\*项目院内采购活动中参加磋商、报价、签订合同等相关事宜。

授权日期： 至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：



**2020年1月1日以来同类项目经验情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主名称** | **项目名称** | **合同签订时间** | **业主单位**  **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

注：2020年至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（证明材料需提供合同关键页复印件或中标通知书，并加盖公章）。

**公平竞争承诺书**

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称 、 项目编号 的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期： 年 月 日

**关于资格和响应文件的声明函**

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院\*\*\*\*项目(项目编号：\*\*\*\*)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规及刑事犯罪记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　 月　 日

## 合同模板（成功报名后获取）