**南方医科大学第五附属医院**

**医疗区窗帘、医用隔帘采购项目**

**院内采购文件**

**项目编号：NYWYH20230004**

**日 期：2023年4月**

目 录

**第一部分 报名邀请函 1**

**第二部分 用户需求书 2**

**第三部分 资料整理注意事项 7**

**第四部分 相关格式文件 8**

**第五部分 合同模板（报名成功获得） 19**

**[第一部分 报名邀请函](#_Toc17950)**

根据我院业务发展需要，近期拟采购医疗区窗帘、医用隔帘一批，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

1. **采购需求**

**1.项目编号：**NYWYH20230004

**2.项目名称：**南方医科大学第五附属医院医疗区窗帘、医用隔帘采购项目

**3.数量：**1项

**4.项目限价：**46.04万元

**5.采购内容及要求：**详见第二部分用户需求书。

**二、提供资料相关事项**

**1.报名截止时间：**2023年5月6日下午17点30分，

**2.报名方式：**电子邮件报名。

**3.报名所需提供资料及要求：**详见公告附件3报名资料。

**4.评审时间及地点：**待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

**三、供应商资质要求**

1.必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照（提交有效的营业执照副本复印件并加盖公章）。

2.参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件，并加盖公章）；

3.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字涵义内容，并加盖供应商公司公章）

**注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）**

**四、联系方式**

冯老师：020-61780580（采购业务咨询） 邮箱：nywycgb@126.com

徐老师：020-61780303（项目需求咨询）

刘老师：020-61780096（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2023年4月28日

1. **用户需求书**

**一、项目概述**

1.项目名称：南方医科大学第五附属医疗区窗帘、医用隔帘采购项目

2.项目类别：货物类

3.项目预算及最高限价：46.04万元，报价必须包含但不限于税费、人工、机械、工具、运输、安装、售后、质量、安全、风险及可预见和不可预等完成采购内容所需的全部费用。项目实施过程中，供应商不得以任何原因再向采购人收取任何费用。

4.资金来源：自筹资金。

**二、采购内容及尺寸**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量（约）** | **单价限价（元）** | **备注** |
| 1 | 三防布窗帘 | 米 | 3143.37 | 85 | 含所有配件 |
| 2 | 隔帘 | 米 | 1255.7 | 65 | 含所有配件 |
| 3 | 玻璃纸 | 平方米 | 270.72 | 50 | 含所有配件 |
| 4 | 加厚铝合金静音导轨 | 米 | 2357.82 | 40 | 含所有配件 |
| 5 | 阳光面料卷帘 | 平方米 | 52 | 72 | 含所有配件 |
| 备注：具体数量以实际测量为准，单价报价1年内有效，如采购人需增加窗帘、隔帘及玻璃纸等，则按此单价结算。 |

**三、项目技术要求**

**（一）三防布窗帘**

1.窗帘布具有防火、防水、防霉性能。

2.采用加厚特级2.8米宽幅色织环保物理遮光（100%聚酯纤维面料），无毒，无异味，隔热效果好。手感柔软，形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态，面料密度适应平时经常洗涤，垂感好，不易被风吹起。耐磨耐洗，不缩水，不起毛球，染色性能优越，色牢度高，具有防紫外线功能。工艺：一层窗帘布，按比例1:2打摺,两边线迹均匀平直、均不扭斜、无线头，无跑边现象，含加密棉布头带。

3.面料重量≥980克/米，备注:面料颜色可选择

4.所有材料均不含苯、铅等有害成份、或有害物质含量符合国家相关规范要求，达到国家防尘、防紫外线等各项环保要求。

5.缩水率：≤1%

6.撕破强力：经向：55N～75N；纬向：100N～105N。

7.抗菌性：抗菌性能（洗涤30次）：金黄色葡萄球菌≥98%；大肠杆菌≥87%；白色念珠菌≥88%；。

8.耐水色牢度：褪色程度4-5级。

9.耐酸碱色牢度：4-5级。

10.遮光率：85%-100%（根据采购人要求选择）

11.燃烧性能：符合GB/T 17591-2006标准，检验结果符合B1级要求。

12.甲醛含量：不得检出。

13.窗帘布材质：100%聚酯纤维

14.颜色（花色）：按采购人要求。

15.窗帘帘高度：可根据采购人要求调整。

16.提供厂家或公司送检的第三方检测报告（检测项目包含上述4-13项）。

**（二）隔帘**

1.医用隔帘布具有防火、防霉、防潮性能。

2.采用2.8米宽幅，无毒，无异味。手感柔软，形状记忆工艺，水洗后仍能保持原有的美观形态，面料密度适应平时经常洗涤，垂感好。耐磨耐洗，不缩水，不起毛球，染色性能优越，色牢度高，按比例1:1.5打摺,两边线迹均匀平直、均不扭斜、无线头，无跑边现象。

3.重量：800g/m，可根据客户需求定制。

4.所有材料均不含苯、铅等有害成份、或有害物质含量符合国家相关规范要求，达到国家防尘、防紫外线等各项环保要求。

5.缩水率：≤1%

6.撕破强力：经向：55N～75N；纬向：100N～105N。

7.抗菌性：抗菌性能（洗涤30次）：金黄色葡萄球菌≥98%；大肠杆菌≥87%；白色念珠菌≥88%；。

8.耐水色牢度：褪色程度4-5级。

9.耐酸碱色牢度：4-5级。。

10.隔帘面料材质：100%聚酯纤维 。

11.燃烧性能：符合GB/T 17591-2006标准，检验结果符合B1级要求。

12.甲醛含量：不得检出。

13.隔帘高度：2.8m，网孔高度：60cm-75cm，可根据采购人要求调整。

14.颜色：按采购人要求。

15.提供厂家或公司送检的第三方检测报告（检测项目包含上述3-11项）。

**（三）玻璃纸**

PVC材质；防窥视；静电吸附；玻璃贴膜；防水防油；不发黄；耐磨擦。

**（四）加厚铝合金静音导轨（含安装码和螺丝、滑轮）**

1.轨道：采用白色国产高硬度铝合金轨道，内壁分凹槽加强筋，规格为24.8mm\*28mm；壁厚2mm（诊室、办公室导轨厚度不低于1.5mm，会议室导轨厚度不低于2mm）。

2.吊轮滑动顺畅自如，在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑落，低噪声，单个吊轮能最少承重5KG，结实耐用，能拉动10万次以上。

3.每米轨道重量在0.34—0.35kg/m，油漆附着力以及硬度皆符合要求。

4.导轨成品每米最大承重≥25KG。

5.安装码：采用1mm高强度钢板，表面喷涂处理，具有防锈功能，内含加强筋，承载强度高，不易变形，扣入导轨自动锁紧，安装拆卸方便、简捷，每米配5个安装码。

6.导轨使用不锈钢一体轮走珠。

**（五）阳光面料卷帘（含所有配件）**

1.卷帘制头为壁厚不少于1.5mm高强度镀锌铁件；

2.卷管直径不少于50mm，壁厚不少于1.8mm ，加强型铝合金 表面阳极氧化处理；

3.下杆扁铝下管壁厚不少于2.5mm ，加强型铝合金，表面阳极氧化处理；

4.帘布面料边缘6mm烫边处理，面料整体裁切精度不低于0.5mm，厚度不低于0.7mm ；

5.基本材质 ：30%玻璃纤维，70%PVC；

6.孔率：约1%；

7.厚度：0.75MM±5% ；

8.克重：660g/㎡±5%；

9.紫外线遮光率：约 99%；

10.氧指数:≤32% ；

11.防火标准：B1级别标准或以上（执行标准：GB 20286-2006）阻燃防火标准；

12.色牢度：≥4级。

**（六）安装要求：**铝合金导轨支点每米不少于5个，不锈钢挂钩每隔100mm配一个，轨道支点每米配5个安装码，每个使用码用高强度自攻螺丝固定，以防脱落；全部螺丝暗藏，不明显外露；对道轨的安装要求严格安装操作程序，所用螺丝钉不能小于4mm×5mm。

**（七）工艺要求：**采用高级加密加厚全棉织布头带,特厚不锈钢四指钩，适合平时经常洗涤．不褪色，面料布头加工平整在同一条水平线,无皱褶，无线头，无跑边，针距密度美观．成品折边3公分，布脚为10公分。导轨与隔帘布褶皱倍数为：1:2。

**（八）供应商可提供优于上述参数及工艺的产品。**

**四、供货要求**

1.供应商按采购人要求，以科室为单位逐个进行供货、安装及调试等。

2.供货期：接到采购人通知之日起45个自然日内完成并交付使用。

3.交货及安装地点：采购人指定地点。

**五、验收要求**

1.对供应商安装的全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、颜色（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

2.供应商应负责在项目验收时将全部货物安装明细清单资料、货物的检测报告等文档汇集成册交付采购人。

3.验收人员包括：采购人相关科室人员、供应商验收代表。

4. 采购人与供应商约定时间到现场对各科室安装的货物及功能进行全面验收。

5. 如质量验收不合格，供应商必须按照采购人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由供应商承担。

6. 验收内容

6.1 总体布局及窗帘、隔帘、玻璃纸材质、规格符合采购人要求，合理有序。并具有有效的检测合格证及检测报告。

6.2 窗帘、隔帘安装正确、牢固、严密、美观整洁，无污渍、无破损、无褪色、无拼接痕迹，各组件间连接紧密，无内容物外露，安装后正常使用，拉动顺畅。玻璃纸粘贴均匀、紧致、无起泡。

6.3 窗帘安装过程中未损坏原有结构。

6.4 当出现不合格产品时，供应商要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

6.5 使用材料与用户需求要求的参数标准相同或高于需求要求的参数标准。

**六、售后服务要求**

1.供应商所投产品必须符合中华人民共和国所有相关法规要求。

2.质保期（服务期）：自验收合格之日起质量保修期限不少于5年，并提供终身维护。

3.供应商应提供售后服务承诺书。从验收合格之日起按用户需求书及响应文件要求提供质保，在质保期内对产品进行定期维护和保养，并免费提供维修所需的配件及服务。

4.供应商负责货物运送到采购人使用部门，卸货工具、人员以及所发生的费用由供应商负责，采购人仅作协调配合。

5.售后服务响应：供应商在接到采购人的服务通知后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的窗帘、隔帘予采购人临时使用。质保期后维修及配件提供优惠价，若供应商未按要求提供售后服务，采购人有权扣除所有履约保证金。

**七、付款方式及履约保证金**

1.供应商安装完毕后，采购人进场验收合格，供应商提供正式发票及货物明细清单交采购人，采购人在收到发票及清单，经核对无误后三个月内按照合同总价的100％向中标供应商支付货款。

2.履约保证金：供应商在签订合同前需向采购人缴纳贰万元的履约保证金，合作期满，供应商完成所有货物的配送、安装、调试，保修服务、采购人确认乙方全部履行完毕、且无纠纷问题及其他扣款后，30个工作日内，无息退还给供应商。

**八、样品要求**

1.**供应商应**按采购技术要求**将样品在评审会议时间前送达评审地点，否则，采购人拒收**。

2. 投标时需要提交的样品：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **样品要求** | **数量** |
| 1 | 三防窗帘布2.8m高\*1米宽幅（缝好布带） | 一块 |
| 2 | 隔帘面料2.8m高\*1米宽幅（缝好布带） | 一块 |
| 3 | 加厚铝合金静音导轨及挂钩（必须留可见截面） | 一米 |
| 4 | 玻璃纸 30\*30cm | 一块 |
| 5 | 阳光面料卷帘（含配件） | 1平方米 |

3.供应商必须要提供以上清单中所有的实物样品供评委评审，所提供的样品将作为技术评分的重要依据。如在评审会议前没有提供样品，其样品得分则为零分。

4.成交供应商提供的样品不作退还，作为合同结算时验收的标准依据，其它参会人员样品待医院官网公布成交供应结果后退还。

**备注：**

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

**第三部分** **资料整理注意事项**

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

**2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

3.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

## 第四部分 相关格式文件

**封面模板**

**南方医科大学第五附属医院**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*采购项目**

**响应文件**

项目编号：

公司名称：

业务代表：

联系电话：

联系邮箱：

日 期：

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码范围** |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 评分自查表 （见相关格式） | 第( )页 |
| 4 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 5 | 供应商营业执照（提供复印件并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 8 | 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件，并加盖公章） | 第( )页 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（提供承诺函，承诺函必须包含相关文字涵义内容，并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 10 | 报价表 | 第( )页 |
| 11 | 公司简介（格式自拟） | 第( )页 |
| 12 | 窗帘、隔帘面料第三方机构检测报告 | 第( )页 |
| 13 | 生产安装方案（包含但不限于生产、安装、工艺等） | 第( )页 |
| 14 | 售后服务方案（包含但不限于便捷程度、方案实用性、服务团队及技术支持保障能力等） | 第( )页 |
| 15 | 2020年至今同类项目的业绩用户名单（需提供完整合同复印件、中标通知书或发票复印件，并加盖公章）。 | 第( )页 |
| 16 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 17 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 18 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |
| 19 | 样品 | / |

**用户需求偏离表**

**一、采购内容及报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**二、项目技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**三、供货要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**四、验收要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

 **五、售后服务要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**六、付款方式及履约保证金**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**七、合同条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**八、其他**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量（约）** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 三防布窗帘 | 米 | 3143.37 |  |  | 含所有配件 |
| 2 | 隔帘 | 米 | 1255.7 |  |  | 含所有配件 |
| 3 | 玻璃纸 | 平方米 | 270.72 |  |  | 含所有配件 |
| 4 | 加厚铝合金静音导轨 | 米 | 2357.82 |  |  | 含所有配件 |
| 5 | 阳光面料卷帘 | 平方米 | 52 |  |  | 含所有配件 |
| **合计金额大写：** **小写：￥**  |

**备注：**

**1.温馨提示（金额大写）：**壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

**2.附加说明：**

**2.1工期：**接到采购人通知之日起 个自然日内完成本项目。

2.2接到采购人的服务通知后 小时内响应， 小时内到达现场， 小时内处理完毕。

2.3质保期： 年。

2.4其他承诺：

公司全称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日 期： 年 月 日

**法定代表人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

 

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （公司地址） （公司名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 \*\*\*项目（项目编号： ）院内采购活动中参加磋商、报价、签订合同等相关事宜。授权期限 起至 止。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

签署日期 ：



**2020年1月1日以来同类项目经验情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主名称** | **项目名称** | **合同签订时间** | **业主单位****联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

注：2020年至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（需提供完整合同复印件、中标通知书或发票复印件，并加盖公章）。

**公平竞争承诺书**

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称 、 项目编号 的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

 （公司名称，加盖公章）

日期： 年 月 日

**关于资格和响应文件的声明函**

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院\*\*\*\*项目(项目编号：\*\*\*\*)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方2020年4月1日以来参加政府采购经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　 月　 日

**第五部分 合同模板（报名成功获得）**