# 南方医科大学第五附属医院

# 消防主机迁移项目

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYF20230013

# 日 期：2023年12月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 用户需求书	2

第三部分  资料整理注意事项	5

第四部分  相关格式文件	6

第五部分 合同模板（成功报名后获取）	17

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，拟对医院消防主机进行迁移，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购需求

1.项目编号：NYWYF20230013

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院消防主机迁移项目

3.项目限价:18万元

4.采购内容及要求：详见第二部分用户需求书

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2024年1月2日下午17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见公告附件3报名资料

*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价，提供书面声明并加盖供应商公章。

3.具有消防设施工程专业承包贰级或贰级及以上资质。需提供相关证件复印件并加盖供应商公章。

4.本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。需提供书面承诺，内容必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

四、联系方式。

冯老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

张老师：020-62236176（项目需求咨询）

刘老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2023年12月27日

- 用户需求书

一、项目基本情况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院消防主机迁移项目

2.项目预算：18万元

3.报价要求：本项目服务费用采取含税总价包干的形式。价格包括但不限于各种税费、设备材料采购供应、施工、安装调试、备品配件及辅助材料费、拆卸费、人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、机械费、运输费、管理费、验收费用、风险包干、相关伴随服务以及售后服务等直至验收合格交付服务完毕等全部所有可预见和不可预见的一切费用。

二、项目内容

（一）技术要求

1.本项目主要内容为：将旧消防监控室的消防主机（控制器）迁移至新消防监控室。搬迁后要对各回路进行逐一测试；启动联动系统逐一进行联动实验，保证消防报警系统正常运行。搬迁安装实施时有需替换的设备。拆装及需替换的设备清单具体内容详见表1、表2。

表1.拆装设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机拆装 | 2 | 台 |
| 2 | 消防直线控制柜拆装 | 2 | 套 |
| 3 | 消防多线控制柜拆装 | 2 | 套 |
| 4 | 消防广播及消防电话主机拆装 | 2 | 套 |

表2.具体替换设备清单

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防信号线 | RVS-2X1.5 | 4000 | 米 |
| 2 | 消防广播控制线 | RVSP-2X1.5 | 800 | 米 |
| 3 | 消防电话控制线 | RVSP-2X1.5 | 800 | 米 |
| 4 | 直线控制线 | BV-1.5 | 4000 | 米 |
| 5 | 消防控制电源线 | BV-2.5 | 2000 | 米 |
| 6 | 接线端子箱 | 300cm*400cm*100cm*80cm | 2 | 套 |
| 7 | 辅助材料 | 线槽、角铁、固定连接卡扣等 | 1 | 项 |

备注：响应文件中应描述所投设备品牌及型号。

2.交付要求

2.1★旧消防监控室消防主机及其相关设备迁移至新消防监控室后，必须保证原有功能操作不改变，所有设备均可正常使用。（供应商需提供承诺函）

2.2供应商必须保证本次项目提供的货物为全新未拆封，并通过合法渠道获得，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2.3为保证搬迁能够顺利进行和达到预期效果，供应商需要在评审前自行联系采购单位进行现场勘查，了解现场环境和搬迁内容。成交后，因未进行踏勘现场所带来的损失，由成交供应商负责。

2.4成交供应商在施工、安装过程中要加强安全教育和管理，按国家有关规定的安全文明要求进行施工和安装，施工和安装期间必须采取严格的安全防护措施，若出现安全责任事故，由成交供应商承担全部责任及费用。

2.5成交供应商负责施工、安装场地及其周边环境与生态的保护工作，包括工程竣工后的场地清理（包括建筑物周围的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。

3.设备维保要求如下：

3.1设备搬迁中的维保：对于任何搬迁过程中导致的设备损坏，成交供应商需要负责解决和承担费用。

3.2设备搬迁中的故障：搬迁过程中出现的设备故障需要得到设备原厂商、原服务厂商的技术支持和故障解决，由成交供应商负责并协调。

3.3搬迁完成后设备的服务保修状态在设备厂商、服务厂商应与搬迁前保持一致。如果由于搬迁造成的设备维护保修失效，成交供应商需要负责协调恢复其初始保修状态并承担相应的费用。

3.4设备质保期：自验收通过之日起1年。

3.5应急响应时间：供应商提供的设备、线路发生故障时，应在接采购人通知后的3个工作日内完成更换维修。

（二）商务要求

1.地点：南方医科大学第五附属医院（广州市从化区从城大道566号）内科楼一楼旧消防监控室、在建门诊诊疗区新消防监控室。

2.交付时间：接采购人通知后3个工作日内完成。

3.付款进度和方式

一次性结算付款。采购人对消防主机迁移服务进行验收，验收合格后，采购人凭供应商提供的等额正式发票，在30个工作日内支付合同金额100%。

4. 验收标准

采购人在收到成交供应商项目验收申请之日起的30个工作日内，对搬迁情况进行一个月的正常试运行。试运行后，采购人与供应商一同按照合同约定对履约情况进行验收，验收标准如下：

4.1搬迁设备外观完好，没有损坏，通电后能正常启动，无硬件故障。

4.2系统能正常运行，承载的应用系统使用正常。

4.3新消防监控室内设备摆放整洁，设备底座牢固。

5.现场踏勘

5.1为保证搬迁能够顺利进行和达到预期效果，供应商需要在评审前自行联系采购人进行现场勘查，了解现场环境、搬迁内容及服务范围相关全部事宜，充分了解一切可能影响报价的因素，如项目所在地自然环境、现场工艺和环境要求等，成交后，成交供应商不得以不完全了解现场条件及服务项目情况为由，提出追索额外费用等要求，对此，采购人将一概不予考虑。

5.2供应商及其代表踏勘现场时，应承担踏勘进入现场的责任和风险，包括但不限于由于行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。采购人在供应商及其代表考察过程中不负任何责任。

5.3由采购人提供的资料和数据，只是为了使供应商能够利用采购人现有的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

备注：

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.报价要求：本项目采用多轮次报价，各供应商现场再次统一填写总价报价表。

5.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 第三部分  资料整理注意事项

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

3.响应文件需要一正三副共4份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

# 第四部分  相关格式文件

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 4 | 评分自查表（报名成功后获得） | 第（）页 |
| 5 | 供应商营业执照复印件并加盖供应商公章 | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价，提供书面声明并加盖供应商公章。 | 第( )页 |
| 9 | 具有消防设施工程专业承包贰级或贰级及以上资质，需提供相关证件复印件并加盖供应商公章。 | 第( )页 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。需提供书面承诺，内容必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章。 | 第( )页 |
| 11 | 报价表（总报价表和分项报价表） | 第( )页 |
| 12 | 公司简介 | 第( )页 |
| 13 | 搬迁方案 | 第( )页 |
| 14 | 质量保证措施及售后服务 | 第( )页 |
| 15 | 2020年以来同类项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件等，并加盖公章） | 第( )页 |
| 16 | 公平竞争承诺书 | 第( )页 |
| 17 | 关于资格和响应文件的声明函 | 第( )页 |
| 18 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |

# 用户需求偏离表

- 报价要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

- 项目内容（技术要求、商务要求的内容）

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

三、合同条款

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

## 四、其他

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

报价表

| 内容 | 数量 | 单位 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院消防主机迁移项目 | 1 | 项 | 人民币大写： 小写： |

备注：

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.其他承诺：

公司名称（加盖公章）：

公司法定代表人或授权代表签名：

日  期：  年   月    日

# 分项报价表

表1.搬迁设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机拆装 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 消防直线控制柜拆装 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 消防多线控制柜拆装 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 消防广播及消防电话主机拆装 | 2 | 套 |  |  |
| 合计金额人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

表2具体替换设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防信号线 |  |  | 4000 | 米 |  |  |
| 2 | 消防广播控制线 |  |  | 800 | 米 |  |  |
| 3 | 消防电话控制线 |  |  | 800 | 米 |  |  |
| 4 | 直线控制线 |  |  | 4000 | 米 |  |  |
| 5 | 消防控制电源线 |  |  | 2000 | 米 |  |  |
| 6 | 接线端子箱 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 辅助材料 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：响应文件中应描述所投设备品牌及型号。

# 法定代表人资格证明书

兹证明，      同志，（性别 ）  ，现任我司职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

公司法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于（公司地址）（公司名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

公司法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：

# 2020年1月1日以来同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

# 注：2020年1月1日至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（证明材料需提供合同复印件或中标通知书，并加盖公章）。

# 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目名称        、项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期：  年    月   日

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规及刑事犯罪记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

- 合同模板（成功报名后获取）