# 南方医科大学第五附属医院

# 影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修项目

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYF20250004

2025年2月

目   录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 采购需求	3

第三部分 评分标准	6

第四部分 资料整理注意事项	7

第五部分 相关格式模板	8

第六部分 合同模板	19

- 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期医院拟对影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修进行采购。现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参与报名响应。

- 采购需求

- 项目编号：NYWYF20250004

- 项目名称：南方医科大学第五附属医院影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修项目

- 项目最高限价:45万元

- 数量：1台

- 5. 采购内容及要求：详见第二部分采购需求

二、提供资料相关事项

1. 报名截止时间：2025年2月20日下午17点30分

2. 报名方式：电子邮件报名

3. 报名所需提供资料及要求：详见公告附件3报名资料

温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

- 评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

三、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力：必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照。（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构参与响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书）

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年至今经审计的财务报告或者提供其银行基本账户出具的银行资信证明。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供填报设备及专业技术能力情况或者提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章）

5. 近三年以来参加采购经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章）

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章）

7.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章）

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

四、联系方式

冯老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

侯老师：020-62236239（项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2025年2月17日

- 采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：南方医科大学第五附属医院影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修项目

（二）资金来源：自有资金

（三）项目最高限价：45万元

（四）数量：1项

二、技术要求

(一)维修设备名称：飞利浦Ingenia 3.0；

(二)维修设备数量：1台；

(三)服务要求

1.维修类别

单次维修，由于飞利浦Ingenia 3.0设备失超，系统停止工作。为了不影响诊疗工作的正常开展，采购人急需修复该设备。（修复该设备主要流程为加注液氦冷却磁体，磁体除冰，励磁匀场）

2.具备满足本项目需求的服务能力，在广东省内设有长期稳定的服务工程师；

3.提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。接到采购人报修电话后，维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤2小时，现场确认故障原因≤8小时；

▲4.供应商具备专业服务团队，为本项目配备飞利浦原厂磁共振设备技术培训合格证书的资深工程师不少于2名。

▲5.供应商提供至少两名工程师具有飞利浦原厂培训合格的MRI磁体、冷头证书，具有设备原厂10年以上资历，以保证工程师服务质量。（提供相关资质证书及原厂维修服务工作十年以上证明文件，并提供投标截止时间前6个月内任意一个月在参会单位参与缴纳社保证明，并加盖供应商公章）

▲6.供应商具有独立完成MRI设备重大故障处理的成功案例。（提供失超、移机等案例合同）

7.供应商设有备件库。（提供备件库的房租租赁合同或产权证明复印件、仓库实景照片材料并加盖供应商公章）

▲8.供应商保证所更换的备件为原厂的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。（提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章）

9.供应商必须具有设备维修涉及的全套专业维修工具。（提供校准证明文件材料，并加盖供应商公章）

10.响应供应商不能以任何形式转包，不接受联合体响应。不得整体或部份将维修工作转包给其它。

★11.供应商成立至今维修工作中未发生重大责任事故，存在隐瞒或欺骗行为，一经查实，取消成交资格。(提供承诺函，并加盖供应商公章）

★12.供应商应具备生态环境厅颁发的有效期内企业安全辐射许可证。（提供证件复印件，并加盖供应商商公章）

三、商务要求

（一）售后服务要求

保修期：验收合格后保修1个月。

（二）验收标准

设备维修完成后投入正常使用后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

- 维修期和维修地点

- 维修期：签订合同后3天内完成维修。

- 维修地点：采购人指定地点。

（四）付款方式

设备维修完毕及验收合格并投入使用后，凭收货证明、正式全额发票和验收合格证明收取货款，由采购人审核后在3个月内向成交供应商支付合同总金额的100%。（若成交供应商为中小企业的，采购人核对无误后，在 15 天内将货款支付给成交供应商）

备注：

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.报价要求：本项目采用多轮次报价，各供应商现场再次统一填写总价报价表。

5.特别说明

（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效:

1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4）不同供应商的响应文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，响应报价无效:

1)不具备采购文件中规定的资格要求的；

2)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；

3)响应文件含有我院不能接受的附加条件的；

4)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

# 第三部分  评分标准

南方医科大学第五附属医院影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修项目评分表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求书中带“▲”号的重要条款的响应情况 （20分） | 满足采购需求书中技术要求中“（三)服务要求”带“▲”号的重要条款，得20分，一项“▲”参数不满足扣5分，最低0分。 以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外） 注：采购需求中带“▲”的参数要求共4项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。未提供不得分。 | 20分 |
| 2 | 采购需求书中不带“▲”号的一般条款的响应情况 （16.5分） | 满足采购需求书中技术要求中“（三)服务要求”和商务要求中非“▲”号的一般条款，每有一项满足要求得1.5分，最高16.5分。 注：采购需求中非“▲”的参数要求共11项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准;如采购需求中无明确要求证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。未提供不得分。 | 16.5分 |
| 3 | 服务方案 （11.5分） | 根据各供应商提供的服务方案内容是否具体、可行、全面、完整进行综合评价： （1）服务方案具体可行、全面完整、完善，且优于采购需求，得11.5分； （2）服务方案较可行、完整、完善，且完全满足采购需求，得8分； （3）服务方案可行性一般，且完全满足采购需求，得5分； （4）服务方案可行性差、内容不完整，不利于项目实施的情况或未提供，得0分。 | 11.5分 |
| 4 | 供应商实力（5分） | 根据各供应商所提供的液氦供应实力及对紧急状况服务稳定性，内容包含但不限于保障进口液氦稳定供应，液氦能24小时到达采购人指定位置，液氦供应商具有制液氦机，自行生产能力等，进行综合评价： （1）24小时内（含）到达采购人指定位置，得5分； （2）24小时（不含）至36小时内(含）到达采购人指定位置，得3分； （3）36小时（不含）至48小时内（含）到达采购人指定位置，得1分； （4）超过48小时到达采购人指定位置，得0分。 | 5分 |
| 5 | 供应商荣誉和认证 （3分） | 提供有效期内的ISO9001质量管理认证体系或者ISO13485医疗器械质量管理认证体系提供其中一项得3分，最高3分。不提供不得分。 注：需提供相关证明材料，并加盖供应商公章。 | 3分 |
| 6 | 成功案例 （10分） | 供应商具有独立完成失超、移机等成功案例，每提供一个完整案例得2分，本项最高得10分。 注：提供失超、移机等案例合同并加盖供应商公章，未提供不得分，提供不清晰不得分。 | 10分 |
| 7 | 服务评价 （4分） | 依据供应商提供与上述成功案例对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每提供一项得1分，最高得4分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分。 | 4分 |
| 8 | 价格分 （30分） | 通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 30分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第四部分  资料整理注意事项

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

3.响应文件需要一正六副共7份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

# 第五部分 相关格式模板

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 采购需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 4 | 评分自查表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 5 | 营业执照（必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照；提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。分支机构参与响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书） | 第( ～ )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 8 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年至今经审计的财务报告或者提供其银行基本账户出具的银行资信证明。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供填报设备及专业技术能力情况或者提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 10 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 11 | 近三年以来参加采购经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 12 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单。（提供相关证明材料，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 13 | - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供声明函，格式自拟，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 14 | “★”条款响应情况 | 第( ～ )页 |
| 15 | 报价表 | 第( ～ )页 |
| 16 | 服务方案 | 第( ～ )页 |
| 17 | 售后服务 | 第( ～ )页 |
| 18 | 同类业绩（提供失超、移机等案例合同，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |
| 19 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 20 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 21 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟，并加盖供应商公章） | 第( ～ )页 |

# 报价表

| 内容 | 公司报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修项目 | 大写： 小写： |  |

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.其他承诺：

公司全称（加盖公章）：

公司法定代表人或授权代表签名：

日  期：      年      月     日

采购需求偏离表

▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。

无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；

正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；

负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。

一、技术参数要求

| 序号 | 采购文件的技术参数 | 所投产品实际技术参数 | 所投产品/服务响应采购文件技术参数情况 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

二、商务参数要求

| 序号 | 采购文件的商务需求 | 供应商实际响应条款 | 供应商商务要求响应采购文件情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

三、合同条款

| 序号 | 合同模板条款 | 供应商实际响应条款 | 供应商合同条款响应情况（（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

南方医科大学第五附属医院影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修项目评分表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 评分自查表 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求书中带“▲”号的重要条款的响应情况 （20分） | 满足采购需求书中技术要求中“（三)服务要求”带“▲”号的重要条款，得20分，一项“▲”参数不满足扣5分，最低0分。 以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外） 注：采购需求中带“▲”的参数要求共4项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。未提供不得分。 | 20分 |  | 第（）页 |
| 2 | 采购需求书中不带“▲”号的一般条款的响应情况 （16.5分） | 满足采购需求书中技术要求中“（三)服务要求”和商务要求中非“▲”号的一般条款，每有一项满足要求得1.5分，最高16.5分。 注：采购需求中非“▲”的参数要求共11项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准;如采购需求中无明确要求证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。未提供不得分。 | 16.5分 |  | 第（）页 |
| 3 | 服务方案 （11.5分） | 根据各供应商提供的服务方案内容是否具体、可行、全面、完整进行综合评价： （1）服务方案具体可行、全面完整、完善，且优于采购需求，得11.5分； （2）服务方案较可行、完整、完善，且完全满足采购需求，得8分； （3）服务方案可行性一般，且完全满足采购需求，得5分； （4）服务方案可行性差、内容不完整，不利于项目实施的情况或未提供，得0分。 | 11.5分 |  | 第（）页 |
| 4 | 供应商实力 （5分） | 根据各供应商所提供的液氦供应实力及对紧急状况服务稳定性，内容包含但不限于保障进口液氦稳定供应，液氦能24小时到达采购人指定位置，液氦供应商具有制液氦机，自行生产能力等，进行综合评价： （1）24小时内（含）到达采购人指定位置，得5分； （2）24小时（不含）至36小时内(含）到达采购人指定位置，得3分； （3）36小时（不含）至48小时内（含）到达采购人指定位置，得1分； （4）超过48小时到达采购人指定位置，得0分。 | 5分 |  | 第（）页 |
| 5 | 供应商荣誉和认证 （3分） | 提供有效期内的ISO9001质量管理认证体系或者ISO13485医疗器械质量管理认证体系提供其中一项得3分，最高3分。不提供不得分。 注：需提供相关证明材料，并加盖供应商公章。 | 3分 |  | 第（）页 |
| 6 | 成功案例 （10分） | 供应商具有独立完成失超、移机等成功案例，每提供一个完整案例得2分，本项最高得10分。 注：提供失超、移机等案例合同并加盖供应商公章，未提供不得分，提供不清晰不得分。 | 10分 |  | 第（）页 |
| 7 | 服务评价 （4分） | 依据供应商提供与上述成功案例对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每提供一项得1分，最高得4分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分。 | 4分 |  | 第（）页 |
| 8 | 价格分 （30分） | 通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 30分 | / | / |
| 合 计 |  |  | 100分 | / | / |

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

公司法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （营业执照住所地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

公司法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：

同类业绩清单

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：提供失超、移机等案例合同并加供应商盖公章，未提供不得分，提供不清晰不得分。

# 公平竞争承诺书

南方医科大学第五附属医院：

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加*******项目（项目编号：******） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

### 3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

公司名称（盖章）： ****公司

公司法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日 期：     年     月     日

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

公司名称（盖章）：

公司法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

# 第六部分  合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

****项目采购合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点：

南方医科大学第五附属医院

***项目采购合同

甲方：

乙方：

根据南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：******）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经协商一致确定，为明确双方的权利和义务，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条 合同的标

乙方根据甲方需求，提供影像诊断科3.0T MRI失超紧急维修服务，由甲方监管。

第二条 合同总价

总价为大写人民币       元整（￥      ），该合同总金额包括但不限于各项税费、设备维修材料配件、人工费及可预见和不可预见等完成本采购内容所需的全部费用。本合同履行期间合同总金额不变。

第三条 付款办法

1.本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的时间和金额如下：

设备维修完毕及验收合格并投入使用后，凭收货证明、正式全额发票和验收合格证明收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%，即大写人民币    元整(￥00.00)。若乙方为中小企业的（需提供相关证明材料），甲方核对无误后，在15 天内将货款支付给乙方。

第四条 合同组成

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、报价文件、会议纪要等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

3.以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

第五条 维修期和维修地点

1.维修期：签订合同后3天内完成维修。

2.维修地点：甲方指定地点。

第六条 技术要求

1.乙方所提供设备维修材料，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

2.维修设备名称：飞利浦Ingenia 3.0。

3.维修设备数量：1台。

4.维修类别

单次维修，由于飞利浦Ingenia 3.0设备失超，系统停止工作。为了不影响诊疗工作的正常开展，甲方急需修复该设备。修复该设备主要流程为加注液氦冷却磁体，磁体除冰，励磁匀场。

5.乙方在广东省内设有长期稳定的服务工程师。

6.保修期：验收合格后保修   月。

7.提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。接到甲方报修电话后，维修响应时间    小时，到达现场时间    小时，现场确认故障原因   小时；

8.乙方具备专业服务团队，配备飞利浦原厂磁共振设备技术培训合格证书的资深工程师   名。

9.乙方提供   名工程师具有飞利浦原厂培训合格的MRI磁体、冷头证书，具有设备原厂10年以上资历，以保证工程师服务质量。

10.乙方设有备件库。

11.乙方保证所更换的备件为原厂的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。

12.乙方必须具有设备维修涉及的全套专业维修工具。

13.乙方不能以任何形式转包，不接受联合体响应。不得整体或部份将维修工作转包给其它。

14.乙方成立至今维修工作中未发生重大责任事故，存在隐瞒或欺骗行为，一经查实，取消成交资格。

第七条 验收标准

设备维修完成后投入正常使用后验收，验收在甲方使用科室、设备器材科和乙方三方共同参加下进行。

第八条 技术服务

1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

3.乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为       ，职务：     ；身份证件号码：         联系电话：        。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

4.乙方须接受甲方履约诚信评价。

第九条 不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2. 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同履行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的履行问题。

第十条 索赔

1.甲方如对乙方供应的设备质量或安装质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2. 在合同履行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用。

2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

第十一条  违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付款项3‰的违约金，违约金累计不超过欠付费用的3%。

2.乙方未能按时未能按时完成维修或未按时完成合同约定义务的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，逾期超过三十日的，乙方需向甲方另行支付合同总价的10%的违约金，造成甲方损失的，还应予以赔偿，且甲方有权单方解除本合同，乙方于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项。

3.乙方维修质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

4.甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。

5.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

6.本合同约定的违约金如不足以赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的损失的，违约方还应当赔偿守约方的损失。本合同下的所有违约金以及损失赔偿款等，甲方均有权从本合同总价和履约保证金中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

7.其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定处理。

第十二条 合同解除

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即解除本合同。

第十三条 纠纷的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院管辖。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十四条 其他

1.如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理,另行签订《补充协议》。

第十五条 合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。各份合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

签署页

甲方：                                        乙方：

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

日期：  年  月  日                             日期：  年  月  日