# 南方医科大学第五附属医院

荧光定量PCR仪项目

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYH20260001

# 日 期：2026年1月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 采购需求	3

第三部分 评分标准	6

第四部分 合同模板	8

第五部分 响应文件资料整理	14

第六部分 相关格式文件	16

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，现拟采购荧光定量PCR仪，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

- 1.项目编号：NYWYH20260001

- 2.项目名称：南方医科大学第五附属医院荧光定量PCR仪项目

3.采购内容及限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 （单位） | 交货时间 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 签订合同后30天内完成供货。 | 119000 |

注：采购设备详细技术参数及执行标准、规格等需求详见第二部分采购需求。

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2026年1月29日下午17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见附件3报名资料

- *温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

- 4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.报名注意事项：

（1）请各报名供应商在报名截止时间前，按照报名资料要求做好整套报名资料，发送至指定邮箱，报名时间截止后，由相关人员统一审核。

（2）各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（3）报名时间截止后不再受理报名或资料变更和补充，报名时间截止后所接收的任何邮件视为无效邮件。

三、报名供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照；（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件并加盖供应商公章。分支机构参与响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件并加盖供应商公章，总公司出具给分支机构的授权书并加盖供应商公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）

7.本项目不接受联合体响应；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）

8.本项目不允许分包、转包；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章）

9.供应商须具备以下任一资质：如供应商为生产企业:①所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》（如国家另有规定，则适用其规定）。②供应商为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》（如国家另有规定，则适用其规定）（提供以上资料的复印件并加盖供应商公章）。

10.所投产品所属类别：所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》（如国家另有规定，则适用其规定）（提供以上资料的复印件并加盖供应商公章）。

注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

四、联系方式。

莫老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

侯老师：020-62236239（项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2026年1月26日

- 采购需求

- 项目概况

- 1.项目编号：NYWYH20260001

- 2.项目名称：南方医科大学第五附属医院荧光定量PCR仪项目

- 3.采购内容及限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 （单位） | 交货时间 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 签订合同后30天内完成供货。 | 119000 |

注：1.采购设备详细技术参数及执行标准、规格等需求详见采购需求。

2.供应商必须对内容进行报价，不得缺漏或超过限价，如供应商的报价超过限价，则其响应文件作无效处理。

二、采购需求

- 1.技术参数要求

（1）激发光源：大功率 LED光源。冷光源，可使用≥10万小时免维护。

（2）▲检测器：高灵敏度光电传感器。检测灵敏度比CCD探测器高≥10倍。（提供相关证明材料，如检测报告、产品彩页、技术白皮书等，并加盖供应商公章）

（3）▲样本容量：48×2×0.2ml反应管。（提供相关证明材料，如检测报告、产品彩页、技术白皮书等，并加盖供应商公章）

（4）荧光检测波长（可选配置多种通道）

通道1:480nm-500nm

通道2:530nm-560nm

通道3:580nm-620nm

通道4:630nm-660nm

多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何校正。

（5）可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5。使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰，仪器适用开放式试剂。

（6）检测方式：反应管的底部侧面激发、检测。

（7）激发、检测光的传输模式：独立光纤传输，无孔间干扰。独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰。

（8）软件应用模式: 定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。

（9）模块温度范围：4℃-99℃。

（10）检测动力学范围：1-1010。

（11）最小检测模板：单个拷贝。

（12）反应容积：15ul-100ul。

（13）控温模式：半导体热电模块。

（14）升温速率(MAX)：≥4℃/S。

（15）▲温控精度：≤±0.1℃。（提供相关证明材料，如检测报告、产品彩页、技术白皮书等，并加盖供应商公章）

（16）样品间温度均匀性：≤±0.1℃。

（17）断电保护：有断电保护功能。

（18）输入电源、耗能：AC200V-240V  50HZ，≤500VA。

（19）操作系统：中、英文XP/Vista /win 7。

（20）热盖：具备电子自动控制热盖功能。运行时热盖自动调节及锁住功能，热盖根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不蒸发，确保定量的准确性。

（21）操作软件：全中文/全英文。检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑方便，可随时编辑，自动生成独立的打印报告单，报告数据可共享，不仅可单通道检测分析，而且可多通道分析。

（22）单台配置清单要求，包含但不限于

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（6通道，其中2通道备选，双模块） | 1 | 台 |
| 2 | 分析软件 | 1 | 套 |
| 3 | 工作站 | 1 | 套 |

- 注：清单为一项评审指标。

- 2.商务要求：

- （1）售后服务要求

- 1）保修期：验收合格后全保3年，保修期内每半年一次常规维护保养。

- 2）要求故障维修响应时间为1小时，24小时内工程师能到达现场。

- （2）验收标准：设备全部安装完成后投入正常使用后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

- （3）供货期：签订合同后30天内完成供货。

- （4）履约保证金

- 1）成交供应商与采购人签订合同时，按合同总价的5%向采购人提交履约保证金。采购人确认成交供应商全部义务履行完毕且无违约责任后30个工作日内以非现金形式无息退回。

- 2）提交方式：乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

- 3）履约保证金不予退还的情形：（此项为一项评审指标）

- a.拒绝履行合同义务的；

- b.履约验收不合格的。

- 4）采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期 LPR 的标准向成交供应商支付违约金。但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（5）付款方式：合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明，收取货款，由采购人审核后在3个月内向成交供应商支付合同总金额的100%。（若成交供应商为中小企业的，采购人核对无误后，在15天内将货款支付给成交供应商）

备注：

1.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。采购结果报医院同意后在医院官网公布。

4.报价方式：本项目需进行再次报价，各供应商现场再次统一填写总价报价表。

5.特别说明

（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效:

1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4）不同供应商的响应文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，响应报价无效:

1)不具备采购文件中规定的资格要求的；

2)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；

3)响应文件含有我院不能接受的附加条件的；

4)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 第三部分 评分标准

南方医科大学第五附属医院荧光定量PCR仪项目评分表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况 （40分） | 1.完全满足采购需求中的带“▲”的参数要求的得满分12分；采购需求中带“▲”的参数要求一项不满足或负偏离扣4分，以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外）。 注：采购需求中带“▲”的参数要求共3项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供产品原厂使用说明书复印件或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖供应商公章，证明材料中必须体现对应要求，未提供或未体现不得分。 | 12分 |
|  |  | 2.完全满足采购需求中的非“▲”的参数要求的得满分28分；采购需求中非“▲”的参数要求一项不满足或负偏离扣1分，以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外），最高扣28分。 注：采购需求中非“▲”的参数要求共28项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准;如采购需求中无明确要求证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。未提供不得分。 | 28分 |
| 2 | 同类产品业绩情况 （5分） | 根据供应商提供所投产品的制造商或经销商拟投本项目采购设备2023年1月1日（以合同生效日期或相关文件落款时间为准）以来同型号产品业绩清单，每提供1份得1分，本项满分5分。 注：须附上合同复印件并加盖供应商公章，未提供不得分，提供不清晰不得分。 | 5分 |
| 3 | 质保期 （2分） | 根据各供应商响应的情况，满足采购需求中质保期要求得1分，每增加一年得0.5分，最高得2分。不满足不得分。 | 2分 |
| 4 | 设备全生命使用周期成本情况（3分） | - 根据供应商提供的设备在运行维护、升级更新、备品备件、使用期限、耗材等使用成本情况进行评审： - （1）设备在使用周期中运行维护、升级更新、备品备件情况、使用期限、耗材情况等使用综合成本最低，得3分； - （2）设备在使用周期中运行维护、升级更新、备品备件情况、使用期限、耗材情况等使用综合成本较低，得2分； - （3）设备在使用周期中运行维护、升级更新、备品备件情况、使用期限、耗材情况等使用综合成本较高，得1分； - （4）其他情况，不得分。 | 3分 |
| 5 | 设备包装、安装运输方案（10分） | 根据供应商针对本项目制定的设备包装、安装运输方案进行评审： （1）设备包装及安装运输方案合理、详细，优于采购需求，得10分； （2）设备包装及安装运输方案合理、详细，能满足要求，得7分； （3）设备包装及安装运输方案欠合理、详细，基本满足要求，得4分； （4）设备包装及安装运输方案不合理、详细，不满足要求或未提供，得0分。 | 10分 |
| 6 | 售后服务方案 （10分） | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，（包含保修期内的三包原则、零配件情况、维修保障方案、培训方案等）进行评审： （1）售后服务方案合理详细，响应速度快，应急处理快，优于采购需求，得10分； （2）售后服务方案较合理，响应速度较快，应急处理较快，满足采购需求，得7分； （3）售后服务方案不够合理，响应速度一般，应急处理较慢，基本满足采购需求，得4分； （4）售后服务方案不合理，响应速度慢，应急处理较慢，不满足采购需求或未提供，得0分。 | 10分 |
| 7 | 价格分 （30分） | 通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 30分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第四部分 合同模板

南方医科大学第五附属医院

***采购合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点：

南方医科大学第五附属医院***采购合同

甲方：

乙方：

根据南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，经协商一致确定，为明确双方的权利和义务，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条 合同采购的设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 品名 | 医疗器械注册证/备案名称/设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.设备技术参数详见采购文件、响应文件。

2.配置清单详见附件。

第二条 合同总价

总价为大写人民币  元整（¥00.00），该合同总金额包括但不限于设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同履行期间合同总金额不变。

第三条 合同组成

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、会议纪要等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

3.以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

第四条 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

第五条 合同设备包装、交货、安装及验收

1.合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 2.合同设备的交货

- 2.1乙方交货时间：签订合同后  天内完成供货、安装和调试并交付甲方使用。

2.2乙方交货地点：运输及交货至甲方指定地点。

3.合同设备的安装

3.1乙方负责合同项下所有采购设备的安装，一切费用由乙方负责。

3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

4.设备的验收

4.1合同采购的设备全部安装完成后投入正常使用后验收，验收在使用科室、设备器材科和经销商三方共同参加下进行。

4.2验收按国家有关的规定、规范进行，验收时如发现乙方所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同约定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的补充，更换设备或部件等有关费用由乙方承担。

4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的按期成功完成，换货的时间包含在验收时间中不予延期，换货的相关费用由乙方承担。

5.乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有责任和费用，甲方不承担因此产生的任何责任和费用。

第六条 质量保证及售后服务

1.乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.保修期：合同设备整机保修期为本项目有关部门验收合格签字之日起全保  年，保修期内，每半年一次常规维护保养。免费维修和更换零配件，保修期过后终身维修，仅收取零件费用。

3.保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。设备发生故障后，乙方故障维修响应时间为1小时，24小时内工程师能到达现场，72小时内修复，如不能修复，乙方保证提供同型号设备备用机于甲方使用。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法使用而引致设备发生故障损坏；

（2）甲方擅自改装设备；

4.因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

5.乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为  ，职务：  ；身份证件号码：  ；联系电话：  。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

6.乙方须接受甲方履约诚信评价。

第七条 付款办法

1.本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的时间和金额如下：

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明，收取货款，由甲方审核后在3个月内向乙方支付合同总金额的100%，即大写人民币  元整（¥00.00）。

2.若乙方未及时提供正式全额发票等原因，导致延迟付款的，后果由乙方承担。则甲方不承担任何逾期付款的责任。

3.如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。

4.若乙方账户发生变动，乙方应当及时书面通知甲方，否则造成乙方损失与甲方无关。

第八条 履约保证金

1.乙方与甲方签订合同时，按合同总价的5%向甲方提交履约保证金，即大写人民币  元整（¥00.00）。甲方确认乙方全部义务履行完毕且无违约责任后30个工作日内以非现金形式无息退回。

2.提交方式：乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

3.履约保证金不予退还的情形：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）履约验收不合格的。

4.甲方逾期退还履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期LPR的标准向乙方支付违约金。但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第九条 技术服务

1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

第十条 不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同履行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的履行问题。

第十一条 索赔

1.甲方如对乙方供应的设备质量或安装质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同履行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并赔偿甲方由此发生的一切损失和费用。

2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

第十二条 违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付款项3‰的违约金，违约金累计不超过欠付费用的3%。

2.乙方未能按时交货、未能按时验收合格、未能按时完成维修等未按时完成合同约定义务的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，逾期超过三十日的，乙方需向甲方另行支付合同总价的10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同，乙方于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项。

3.乙方交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。

5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额7.5%的违约金。造成甲方损失的，还应予以赔偿。

6.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

7.其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定处理。

第十三条 合同解除

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即解除本合同。

第十四条 纠纷的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十五条 其他

1.如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理，另行签订《补充协议》。

第十六条 合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。各份合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

附件：1.配置清单

签署页

甲方：                                         乙方：

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

日期：    年    月    日                       日期：    年    月    日

附件1

配置清单(单台/单套)

| 序号 | 名称 | 型号/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

# 第五部分 响应文件资料整理

1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.供应商报名成功后应按采购文件的规定及相关格式要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人监督管理部门对其中任何资料进行核查（核对原件）的要求。

3.供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

4.采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

5.供应商应承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.知识产权

6.1	供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

6.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7.报价的要求

7.1供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

7.2 响应文件报价包含货物或服务的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

7.3供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

7.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.响应文件正本必须打印，并按要求签字或盖章，副本可以是响应文件正本复印,正本与副本不符，以正本为准。

9.响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由投标人法定代表人签字或授权代表签字。

10.响应文件需要一正四副共5份，封面应注明“正本”、“副本”字样并须由供应商加盖公章、装订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

11.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入磋商（谈判）环节等严重后果由供应商自行负责。

12.供应商须为其响应文件的正本及所有副本制作目录并标明页码，响应文件应按相关规定和要求签署、加盖公章。

13.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商（谈判）环节者，一切后果由供应商自负。

14.供应商携带密封的响应文件现场参加院内采购会议。

15.投标人法定代表人或法定代表人授权委托人（如有授权）到场参加采购会议，现场须出示身份证明文件审核。

16.供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。

# 第六部分  相关格式文件

1.封面

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

2.目录

| 序号 | 材料名称 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 响应文件自查（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 4 | 报价/承诺（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 5 | 采购需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 6 | 评分自查表（资格+评分） | 第( ～ )页 |
| 7 | 公司简介 | 第( ～ )页 |
| 8 | 2023年1月1日以来同型号产品业绩清单（需提供合同复印件，并加盖公章） | 第( ～ )页 |
| 9 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 10 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 11 | 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 12 | 针对本项目供应商认为需提供的说明或资料（包括但不限于产品彩页、产品技术参数） | 第( ～ )页 |
| 13 | 根据评分标准需提供的佐证资料 | 第( ～ )页 |

# 2.1响应文件自查表

# 响应文件自查表

# （1）资格符合性审查内容

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 （确认则打√） | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照；（提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件并加盖供应商公章。分支机构参与响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件并加盖供应商公章，总公司出具给分支机构的授权书并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或声明函，并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函声明函，并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函声明函，并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函声明函，并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）； |  | 第 页 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺函声明函，并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 7 | 本项目不接受联合体响应；（提供承诺函声明函，并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 8 | 本项目不允许分包、转包；（提供承诺函声明函，并加盖供应商公章） |  | 第 页 |
| 9 | 供应商须具备以下任一资质：如供应商为生产企业:①所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》（如国家另有规定，则适用其规定）。②供应商为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》（如国家另有规定，则适用其规定）（提供以上资料的复印件并加盖供应商公章）。 |  | 第 页 |
| 10 | 所投产品所属类别：所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》（如国家另有规定，则适用其规定）（提供以上资料的复印件并加盖供应商公章）。 |  | 第 页 |
| 11 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |  | 第 页 |
| 12 | ①对所投包号的全部内容进行投标报价； ②投标报价不低于成本价，且是确定的； ③投标报价未超过投标限价。 |  | 自查 |
| 13 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |  | 自查 |
| 14 | 响应文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）（如有） |  | 自查 |
| 15 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |

- 评分部分自查

- 南方医科大学第五附属医院荧光定量PCR仪项目评分自查表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 自评得分 | 证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况 （40分） | 1.完全满足采购需求中的带“▲”的参数要求的得满分12分；采购需求中带“▲”的参数要求一项不满足或负偏离扣4分，以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外）。 注：采购需求中带“▲”的参数要求共3项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供产品原厂使用说明书复印件或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖供应商公章，证明材料中必须体现对应要求，未提供或未体现不得分。 | 12分 |  | 第（）页 |
|  |  | 2.完全满足采购需求中的非“▲”的参数要求的得满分28分；采购需求中非“▲”的参数要求一项不满足或负偏离扣1分，以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外），最高扣28分。 注：采购需求中非“▲”的参数要求共28项，如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准;如采购需求中无明确要求证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。未提供不得分。 | 28分 |  | 第（）页 |
| 2 | 同类产品业绩情况 （5分） | 根据供应商提供所投产品的制造商或经销商拟投本项目采购设备2023年1月1日（以合同生效日期或相关文件落款时间为准）以来同型号产品业绩清单，每提供1份得1分，本项满分5分。 注：须附上合同复印件并加盖供应商公章，未提供不得分，提供不清晰不得分。 | 5分 |  | 第（）页 |
| 3 | 质保期 （2分） | 根据各供应商响应的情况，满足采购需求中质保期要求得1分，每增加一年得0.5分，最高得2分。不满足不得分。 | 2分 |  | 第（）页 |
| 4 | 设备全生命使用周期成本情况（3分） | - 根据供应商提供的设备在运行维护、升级更新、备品备件、使用期限、耗材等使用成本情况进行评审： - （1）设备在使用周期中运行维护、升级更新、备品备件情况、使用期限、耗材情况等使用综合成本最低，得3分； - （2）设备在使用周期中运行维护、升级更新、备品备件情况、使用期限、耗材情况等使用综合成本较低，得2分； - （3）设备在使用周期中运行维护、升级更新、备品备件情况、使用期限、耗材情况等使用综合成本较高，得1分； - （4）其他情况，不得分。 | 3分 |  | 第（）页 |
| 5 | 设备包装、安装运输方案（10分） | 根据供应商针对本项目制定的设备包装、安装运输方案进行评审： （1）设备包装及安装运输方案合理、详细，优于采购需求，得10分； （2）设备包装及安装运输方案合理、详细，能满足要求，得7分； （3）设备包装及安装运输方案欠合理、详细，基本满足要求，得4分； （4）设备包装及安装运输方案不合理、详细，不满足要求或未提供，得0分。 | 10分 |  | 第（）页 |
| 6 | 售后服务方案 （10分） | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案，（包含保修期内的三包原则、零配件情况、维修保障方案、培训方案等）进行评审： （1）售后服务方案合理详细，响应速度快，应急处理快，优于采购需求，得10分； （2）售后服务方案较合理，响应速度较快，应急处理较快，满足采购需求，得7分； （3）售后服务方案不够合理，响应速度一般，应急处理较慢，基本满足采购需求，得4分； （4）售后服务方案不合理，响应速度慢，应急处理较慢，不满足采购需求或未提供，得0分。 | 10分 |  | 第（）页 |
| 7 | 价格分 （30分） | 通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 30分 | / | / |
| 合计 |  |  | 100分 | / | / |

重要提示：请供应商认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

2.2报价及承诺

报价表

| 项目名称 | 报价（含税） （人民币 元） | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院荧光定量PCR仪项目 | 金额（小写）： 金额（大写）： | 1（台） |  |

备注：

- 1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

2.其他承诺：

3.附加说明：

1）供货期：签订合同后    天内完成供货。

2）保修期：验收合格后全保       年；

3）故障维修响应时间为      小时，      小时内工程师能到达现场；     小时内修复；如不能修复，保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于采购人使用；

4）提供：□维修培训  □维修手册   □电路图   □维修密码

□软件终身免费重装升级   □数据采集的接口协议

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

主要零配件价格：

专机专用耗材报价（如有）：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

# 日  期：    年    月    日

2.3 采购需求偏离表

采购需求偏离表

▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。

无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；

正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；

负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。

本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，如无偏离则不需列明；有差异的要具体说明。

一、技术要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

二、商务要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

三、合同条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：      年    月    日

# 2.4法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日  期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （供应商注册地址）               （供应商名称）的        （供应商法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

供应商被授权人签字（盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期 ：

# 2.5承诺函

承诺函

致：南方医科大学第五附属医院

本公司参加贵方组织的南方医科大学第五附属医院xxx项目（项目编号：xxx）的院内采购活动作出如下郑重承诺：

- （一）我方具有独立承担民事责任的能力；

- （二）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）我方不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动；

- （七）我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

- （八）我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

# 2.6声明函

声明函

致：南方医科大学第五附属医院

本公司参加贵方组织的南方医科大学第五附属医院xxx项目（项目编号：xxx）的院内采购活动作出如下郑重声明：

- （一）我方具有独立承担民事责任的能力；

- （二）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）我方不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动；

- （七）我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

- （八）我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

# 2.7业绩清单汇总

# 2023年1月1日以来同型号产品业绩清单

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价（元） | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

# 注：按评分标准提供相关证明材料。

2.8公平竞争承诺书

# 公平竞争承诺书

# 南方医科大学第五附属医院：

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加*******项目（项目编号：******） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

供应商名称（盖章）： ****公司

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

2.9关于资格和响应文件的声明函

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

2.10其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）

2.11针对本项目供应商认为需提供的说明或资料（包括但不限于产品彩页、产品技术参数）（格式自拟）

2.12根据评分标准需提供的佐证资料（格式自拟）