# 南方医科大学第五附属医院

# 安防监控系统升级改造项目

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYH20260002

# 日 期：2026年2月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 采购需求	3

第三部分 评分标准	13

第四部分 合同模板	14

第五部分 响应文件资料整理	23

第六部分 相关格式文件	25

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期拟对医院安防监控系统升级改造项目进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

- 1.项目编号：NYWYH20260002

- 2.项目名称：南方医科大学第五附属医院安防监控系统升级改造项目

3.项目限价：40万元

4.采购内容及要求：详见第二部分采购需求

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2026年2月6日下午17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见公告附件3报名资料

- *温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

- 4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.报名注意事项：

（1）请各报名供应商在报名截止时间前，按照报名资料要求做好整套报名资料，发送至指定邮箱，报名时间截止后，由相关人员统一审核。

（2）各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（3）报名时间截止后不再受理报名或资料变更和补充，报名时间截止后所接收的任何邮件视为无效邮件。

三、报名供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

6.本项目不接受联合体参加；不允许分包、转包。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

注:供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。(如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格)

四、联系方式。

冯老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

王老师：020-62236176项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2026年2月3日

- 采购需求

- 一、项目概况（此项为一项评审指标）

- （一）项目名称：南方医科大学第五附属医院安防监控系统升级改造项目

- （二）数量：1项

- （三）项目限价：40万元

- （四）价格要求：价格为落地包干总价，包含但不限于本项目设备采购及辅材费、运输装卸费、施工安装与系统集成调试费、软件授权及联动接口开发费、技术培训费、质保期维保服务费、验收相关费用、各种税费，以及项目管理、不可预见等完成本项目的全部费用，供应商在成交或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由供应商承担，采购人将不再支付任何费用。

- （五）医院监控升级改造点位分布情况（详见表1）

- 表1  医院监控升级改造点位统计表

| 序号 | 楼栋 | 位置 | 半球 | 枪机 | 迁移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼 | 1层电梯前室 | 1 | / | / |
| 2 |  | 2层电梯前室 | 1 | / | / |
| 3 |  | 3层电梯前室 | 1 | / | / |
| 4 |  | 4层电梯前室 | 1 | / | / |
| 5 |  | 5层电梯前室 | 1 | / | / |
| 6 |  | 6层电梯前室 | 1 | / | / |
| 7 |  | 7层电梯前室 | 1 | / | / |
| 8 |  | 8层电梯前室 | 1 | / | / |
| 9 |  | 3层耳鼻喉走廊科 | / | 1 | / |
| 10 |  | 6层泌尿外科走廊 | / |  | 1 |
| 11 |  | 附近外围圆弧围墙 | / | 2 | / |
| 12 | 内科楼 | 1层电梯前室 | 1 | / | / |
| 13 |  | 2层电梯前室 | 1 | / | / |
| 14 |  | 3层电梯前室 | 1 | / | / |
| 15 |  | 4层电梯前室 | 1 | / | / |
| 16 |  | 5层电梯前室 | 1 | / | / |
| 17 |  | 6层电梯前室 | 1 | / | / |
| 18 |  | 7层电梯前室 | 1 | / | / |
| 19 |  | 8层电梯前室 | 1 | / | / |
| 20 |  | 4层心内科左侧走廊 | / | 1 | / |
| 21 |  | 5层神内左侧走廊 | / | 1 | / |
| 22 |  | 7层心内二科左侧走廊 | / | 1 | / |
| 23 | 妇儿楼 | 1层电梯前室 | / | / | 1 |
| 24 |  | 2层电梯前室 | 1 | / | / |
| 25 |  | 3层电梯前室 | 1 | / | / |
| 26 |  | 4层电梯前室 | 1 | / | / |
| 27 |  | 5层电梯前室 | 1 | / | / |
| 28 |  | 6层电梯前室 | 1 | / | / |
| 29 |  | 7层电梯前室 | 1 | / | / |
| 30 |  | 8层电梯前室 | 1 | / | / |
| 31 |  | 1层东出入口 | 1 | / | / |
| 32 | 云星楼 | 云星楼旁前往急诊通道 | / | 1 | / |
| 33 | 室外 | 妇儿楼和内科楼之间通道 | / | 1 | / |
| 34 |  | 外科楼和内科楼中间通道 | / | 2 | / |
| 35 |  | 医院外围河道 | / | 2 | / |
| 36 |  | 篮球场及旁边电单车停车场 | / | 4 | / |
| 37 |  | 外科楼旁单车棚 | / | 2 | / |
| 38 |  | 食堂附近丰巢柜 | / | 1 | / |
| 39 | 医技楼 | 急诊换药室 | 1 | / | / |
| 40 |  | 附近外围圆弧围墙 | / | 2 | / |
| 合计 |  | 46台新增2台迁移 | 25 | 21 | 2 |

- 二、采购内容

- （一）技术要求

- 1.采购要求

| 序号 | 名称 | 技术指标参数要求 | 数量 | 单位 | 核心设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万半球摄像机 | 1、400万全彩网络摄像机，传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS。 2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 ▲3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 5、开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。 6、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 ▲7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 8、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 9、采用DC12V或POE供电。 | 25 | 台 | / |
| 2 | 400万筒型摄像机 | 1、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 ▲2、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片。（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 ▲4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 5、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m。 6、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 ▲7、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 8、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 9、采用DC12V或POE供电。 | 21 | 台 | / |
| 3 | 摄像机支架 | 1、材质：铝合金 2、尺寸：70×97.1×173.4mm 3、重量：最大承受重量为2KG 4、角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° | 21 | 个 | / |
| 4 | 摄像机迁移 | 定制，现场服务 | 2 | 个 | / |
| 5 | 核心交换机 | ▲1、框式以太网交换机，采用 CLOS 交换架构，采用国产CPU、NP芯片；（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 2、交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200 Mpps，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥2，整机电源槽位数≥6； 3、支持 VxLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VxLAN 隧道动态建立，并且可以通过 Netconf/YANG 进行配置； 4、GE~100GE 端口支持MACsec，端到端加密组网； ▲5、支持真实业务流的实时检测技术,秒级快速故障定位(可配置最小检测间隔时间为 10秒）（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） ▲6、支持每 3.3毫秒发送一个 BFD 监控报文以快速检测连通性,并支持绑定其它协议,在连通性故障时进行流量路径的快速切换（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 7、支持网络切片功能 8、支持EVPN L3 VPNv4 overSRv6 BE； 9、支持Telemetry； ★10、本次单台配置双主控（单主控支持支持24*10GE/GE光接口+24*GE电业务端口），AC电源（600W）≥2个；风扇模块≥1个。（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） | 1 | 台 | 是 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps； 2、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，实配单电源； 3、交换机配置24个千兆光口，4个万兆SFP+光口，实配2个万兆单模光模块，配置标准USB接口，支持U盘快速开局，支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口； 4、支持MAC地址规格≥32K，支持ARP表项规格≥20000； 5、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6、支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel； 7、支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； ▲10、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因。提供官网截图，并加盖公章； ▲11、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。提供官网截图，并加盖公章。 | 3 | 台 | / |
| 7 | 万兆单模光模 | 万兆单模光模 | 6 | 个 | / |
| 8 | 24口POE交换机 | 1.标准机架式以太网交换机主机，交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps， ★2、24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP,单电源，实配2个千兆单模光模块，24个GE口可作为PSE给PD供电，每个口最大可提供功率为30W，最大可提供400W 的POE功率；（需提供书面承诺函，格式自拟，并加盖公章） 3、设备支持MAC、802.1x认证和混合认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 4、支持RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRRPv4、VRRPv6； 5、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 6、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX； 7、最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2048，支持IPv4 FIB表项≥4000 ，支持IPv6 FIB表项≥1000 ； 8、支持复位按钮和清配置按钮（PNP）； 9、支持蓝色ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭； 10、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因。 | 5 | 台 | / |
| 9 | 千兆单模光模 | 千兆单模光模 | 10 | 个 | / |
| 10 | 网络存储设备 | 1、Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，配置4GB内存，并可扩展到64GB，可接入36块硬盘，可支持3个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速。 2、设备具有1个RS232串口/CONSOLE接口、1个VGA接口、1个HDMI、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、2个千兆网口、1个千兆管理网口、支持PCI-E3.0插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源，机箱具备防尘滤网和双立柱 3、硬盘容量支持1TB、2TB、3TB、4TB、 5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、 15TB、16TB、18TB、20TB、24TB、25TB、26TB 4、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 5、支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 ▲6、设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品（须提供公安部检验报告复印件，并加盖公章） 7、支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s ▲8、以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%；（须提供公安部检验报告复印件，并加盖公章） ▲9、支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围（须提供公安部检验报告复印件，并加盖公章） - 界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩 手机等； ▲11、以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选（须提供公安部检验报告复印件，并加盖公章） 12、支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示； ▲13、设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级（须提供公安部检验报告复印件，并加盖公章） | 1 | 台 | / |
| 11 | 监控级硬盘 | 12T监控级硬盘 | 36 | 块 | / |
| 12 | 摄像机接入授权 | 摄像机接入授权 | 46 | 个 | / |
| 13 | 摄像机视频诊断授权 | 摄像机视频诊断授权 | 46 | 个 | / |
| 14 | 6类非屏蔽网线 | 6类非屏蔽网线 | 4000 | 米 | / |
| 15 | 线管 | PVC20 | 4000 | 米 | / |
| 16 | 辅材 | 水晶头、过线盒、管件接插件、排插、跳线、小五金等 | 1 | 批 | / |
| 17 | 集成实施费用 | 定制 | 1 | 项 | / |

★3.其他要求

- 1）为方便采购人统一管理，平稳升级，成交供应商本次所投监控设备需无缝接入采购人现有视频监控管理平台，为保证项目顺利实施，保障项目服务质量，响应文件中供应商需出具所投监控产品原厂厂家的配合对接支持承诺函。

- 2）成交供应商应承诺根据采购人的要求在项目成交结果公告发出后的2个工作日内提供所响应货物的原厂售后服务承诺函和原厂供货证明函原件，否则视为虚假响应，采购人有权解除合同，成交供应商支付采购人合同总价的30%违约金。

- （二）商务要求

- 1.交付期限：供应商在签订合同之日起30个日历天内完成设备供货、安装、调试工作，并交付采购人使用。

- 2.交货地点：南方医科大学第五附属医院

- 3.付款进度和方式（此项为一项评审指标）

- 1）货物全部到货并安装完毕，经调试完成，接到成交供应商通知后，采购人试运行一个月，并启动验收流程。采购人在货物验收合格和收到供应商开具的等额增值税普通发票和《售后服务履约承诺函》，核对无误之日起30个工作日内向供应商支付至合同总金额的100%。（若成交供应商为中小企业的，采购人核对无误后，在15天内将货款支付给成交供应商）

- 2）若成交供应商未及时提供有效等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由成交供应商承担。则采购人不承担任何逾期付款的责任。

- 3）如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。

- 4.履约保证金（此项为一项评审指标）

- 1）签订合同后10天内，供应商通过向采购人缴纳合同总额的5%作为履约保证金。项目验收合格且质保期届满，乙方全部义务履行完毕且无违约责任后30日内无息退还。

- 2）提交方式：乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

- 3）履约保证金不予退还的情形：

- a.拒绝履行合同义务的；

- b.履约验收不合格的。

- 4）采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期 LPR 的标准向成交供应商支付违约金。但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 5）履约保证金的扣除及没收：

- a.供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人均有权在履约保证金中直接扣除供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，履约保证金不足以弥补采购人损失的，由供应商另行承担赔偿责任。

- b.供应商严重违约致使双方合同终止的，采购人有权没收全额履约保证金，不予退还；履约保证金不足以弥补采购人损失的，由供应商另行承担赔偿责任。

- 5.售后服务

- 1）维修服务​

- a.质保期限：本项目的质保期不少于 3 年，自设备验收合格并正式交付使用之日起计算。在质保期内，供应商应对设备的质量问题（包括设备本身的制造缺陷、安装调试问题等）提供的维修、更换零部件等服务，确保设备正常运行。费用包含在报价中。​

- b.技术人员在进行维修服务时，应遵守采购人的相关规章制度，爱护采购人的财产，保持工作现场的整洁。维修完成后，应向采购人提交维修报告，说明故障原因、维修过程、更换的零部件等信息。​

- 2）定期维护保养​

- a.在质保期内，供应商应每 6 个月对设备进行一次定期维护保养服务，包括设备的清洁、检查、调试、校准等工作，确保设备始终处于良好的运行状态。​

- b.每次定期维护保养前，供应商应提前与采购人沟通，确定维护保养的时间和具体内容。维护保养完成后，应向采购人提交维护保养报告，说明设备的运行状况、维护保养内容、发现的问题及处理建议等信息。​

- 3）培训服务​

- a.供应商应在设备安装调试完成后，为采购人的操作人员、维护人员提供的技术培训服务，培训内容包括设备的操作方法、日常维护保养知识、故障排除技巧等。费用包含在报价中。

- b.培训方式应包括理论培训和实际操作培训，培训时间不少于 8小时，确保培训人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。培训完成后，应对培训人员进行考核，考核合格者颁发培训合格证书。​

- c.在质保期内，若采购人有新增操作人员或维护人员需要培训，供应商应提供再次培训服务，费用包含在报价中。

- 4）配件和耗材供应​

- a.在质保期内，供应商应确保设备维修所需的配件和耗材的及时供应，对于常用的配件和耗材，应在采购人提出需求后的 3个工作日内送达采购人指定地点；对于特殊的配件和耗材，应在 7个工作日内送达（特殊情况除外，需提前与采购人沟通）。​

- b.质保期结束后，供应商仍应继续为采购人提供配件和耗材的供应服务，且供应价格应不高于质保期内的价格，并承诺在设备使用寿命周期内（不少于 5 年）持续供应符合质量要求的配件和耗材。​

- 5）售后服务记录与反馈​

- a.供应商应建立完善的售后服务记录制度，对每次售后服务（包括故障报修、维修、维护保养、培训等）的情况进行详细记录，包括服务时间、服务内容、故障原因、处理结果、采购人反馈等信息，并定期（每季度）向采购人提交售后服务情况报告。​

- b.供应商应建立反馈机制，定期（每半年）对采购人进行回访，了解设备的运行情况和采购人对售后服务的满意度，及时收集采购人的意见和建议，并根据采购人反馈情况不断改进售后服务质量。​

- 6）质保期后的服务承诺​

- 质保期结束后，供应商应继续为采购人提供优质的售后服务，包括设备的维修、维护保养、配件和耗材供应、技术咨询等服务，并承诺服务收费标准合理、透明，不高于市场同类服务的平均价格。同时，供应商应在质保期结束前 30天，向采购人提交质保期后的服务方案，明确服务内容、收费标准、响应时间等相关事宜。

- 7）应急响应时间

- a.电话响应：供应商应设立 24 小时售后服务热线电话，在接到采购人的故障报修电话后，应在 5 分钟内作出响应，提供技术咨询和指导，协助采购人排查和解决故障。​

- b.现场服务响应：若通过电话指导无法解决故障，供应商应在接到报修电话后的 2小时内安排专业技术人员到达现场进行维修服务（特殊情况如不可抗力因素影响，响应时间可适当延长，但应提前向采购人说明情况并征得同意）。​

- c.故障解决时间：对于一般故障，技术人员应在到达现场后的 4小时内排除故障，使设备恢复正常运行；对于重大故障（如设备主机损坏、核心部件故障等），应在 24 小时内提出解决方案，并在 72 小时内完成维修或更换零部件，确保设备恢复正常运行。若在规定时间内无法解决故障，供应商应提供同等规格和性能的备用设备供采购人临时使用，直至故障设备修复完毕。​

- 6.交付要求

- 1）供应商必须保证本次项目提供的货物为全新未拆封，并通过合法渠道获得，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

- 2）供应商在安装后必须对货物进行调试，确保货物全部符合采购人要求，并能够正常运行。

- 3）供应商在施工、安装过程中要加强安全教育和管理，按国家有关规定的安全文明要求进行施工和安装，施工和安装期间必须采取严格的安全防护措施，若出现安全责任事故，由成交供应商承担全部责任及费用。

- 4）供应商负责施工、安装场地及其周边环境与生态的保护工作，包括工程竣工后的场地清理（包括建筑物周围的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。

- 7.投入人员要求

- 1）拟投入本项目项目经理:配置1人，负责项目计划的制定、项目的执行与控制、项目的验收与结束、项目的质保期服务管理等。

- 2）拟投入本项目实施团队技术人员：配置不少于3人。负责关键技术、业务问题的决策，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责，在项目经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。

- 3）拟投入本项目实施团队售后服务人员：配置不少于1人，负责项目质保期的售后服务工作，对采购人在使用设备过程中产生的故障问题，提供全面的维护支持，包括维修服务、更换服务、备件销售服务、升级服务、电话咨询服务，定期巡检服务等。

- 8.验收标准（此项为一项评审指标）

- 本采购项目的采购文件、供应商响应文件及双方签订的采购合同。供应商提供的产品说明书、技术参数确认书、产品合格证明文件、检测报告等相关资料。​

- 1）资料验收​

- a.供应商应向采购人提供完整、规范的技术资料和文件，包括但不限于：​

- 产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件。​

- b.产品说明书（包括操作手册、维护手册、安装手册等），说明书应详细说明设备的性能参数、操作方法、维护保养要求、故障排除方法等内容。​

- 配件、耗材清单及供应商联系方式、供货周期等信息。​

- c.安装调试报告、培训记录等相关文件。​

- 以上资料应提供纸质版和电子版各 2 套，纸质版需加盖供应商公章，电子版应刻录在光盘或通过 U 盘等存储介质提供。​

- 2）验收结果处理​

- a.若设备的外观、数量、性能指标、资料等全部符合验收要求，验收小组应出具合格的验收报告，双方签字确认，设备正式交付采购人使用。​

- b.若设备在验收过程中发现不符合项，验收小组应向供应商出具书面整改通知，明确不符合项的内容、整改要求及整改期限。供应商应在整改期限内完成整改，并向采购人提交整改报告及相关证明材料，采购人将组织重新验收。​

- c.若供应商逾期未完成整改或整改后仍不符合验收要求，采购人有权拒收设备，并依据采购合同的相关约定追究供应商的违约责任。​

- 9.违约条款

- 1）供应商单方面解除合同，应向采购人支付合同总价20%的违约金。

- 2）供应商逾期交付的，每逾期一天，向采购人支付货款总金额千分之五的违约金。逾期10天的，采购人有权解除合同，供应商需向采购人支付合同总价款3%的违约金。

- 3）供应商违反本合同中任何条款，即构成违约，应赔偿因此给采购人造成的损失。

- 4）供应商应保证在系统建设过程中谨慎操作，若因供应商操作的原因，造成的人身财产受到损害的，由供应商承担全部责任。

- 5）供应商不得以任何方式转包、分包本项目，否则采购人有权解除合同，供应商需支付合同总价10%的违约金，并赔偿采购人重新寻找合作方的额外费用。（如紧急采购溢价）

- 6）供应商应对其所提供的产品承担所有权担保责任，并应保证采购人在中华人民共和国内使用该产品时不侵犯第三方的知识产权。否则供应商应承担由此引起的一切法律责任及费用，并应向采购人支付合同金额30 %的违约金，采购人有权解除合同并另向第三方进行采购，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商继续追偿。以及因此而导致的一切损失。

备注：

1.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。采购结果报医院同意后在医院官网公布。

4.报价方式：本项目需进行再次报价，各供应商现场再次统一填写总价报价表。

5.特别说明

（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效:

1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4）不同供应商的响应文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，响应报价无效:

1)不具备采购文件中规定的资格要求的；

2)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；

3)响应文件含有我院不能接受的附加条件的；

4)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 第三部分 评分标准

南方医科大学第五附属医院安防监控系统升级改造项目综合评分表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “▲”参数响应情况 （15分） | 完全满足采购需求书中的“▲”参数要求的得满分15分；采购需求中带“▲”的参数一项不满足或负偏离扣1分， 以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外）。 备注：采购需求书中带“▲”参数共15项，如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以供应商在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不按要求提供的或参数不满足的都视为负偏离。 | 15分 |
| 2 | 非“▲”和非“★”参数响应情况 (10分) | 完全满足采购需求中非“★”号和非“▲”参数的得满分10分； 有1-5条非“★”号和非“▲”参数不满足的得8分；有6-10条非“★”号和非“▲”参数不满足的得5分；有11-15条非“★”号和非“▲”参数不满足的得3分；超过16条非“★”号和非“▲”参数不满足的得0分。 备注：采购需求书中非“★”号和非“▲”条款的参数共112项，如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以供应商在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不按要求提供的或参数不满足的都视为负偏离。 | 10分 |
| 3 | 同类业绩 （8分） | 依据各供应商所提供的2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）完成过的同类安防相关项目业绩，每提供一个同类项目得1分，最高得8分。未提供不得分。 备注：提供合同关键页（包含项目名称、合同双方名称、合同标的和金额、货品清单、签字盖章页及合同签订日期等关键页内容）复印件，并加盖公章，同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 8分 |
| 4 | 实施方案 （20分） | 根据供应商提供的整体服务实施方案,包括不限于产品货物质量保证、运输管理、交付期限，安装、调试等方案进行综合评审： 优：服务实施方案完整科学、可行性强，完全满足并优于采购文件要求，得20分； 良：服务实施方案完整科学、可行性强，满足采购文件要求，得10分； 中：服务实施方案完整、可行性一般，基本满足采购文件要求，得5分； 差：服务实施方案基本完整、可行性较差，不符合采购文件要求，得0分。不提供不得分。 | 20分 |
| 5 | 售后服务方案 （18分） | 根据各供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于应急响应时间安排、货物质量保证、问题处理、其它服务承诺等进行综合评审： 优：售后服务方案完整合理、应急响应时间安排合理、出现任何货物质量问题能立即解决，提供其他服务优惠承诺，得18分； 良：售后服务方案完整、应急响应时间安排，货物质量问题处理满足采购人要求，提供其它服务承诺，得9分； 中：售后服务方案、应急响应时间安排，货物质量问题处理一般，得4分； 差：售后服务方案、应急响应时间安排、货物质量问题处理差，得0分。 注：未提供不得分。 | 18分 |
| 6 | 质保期 (4分） | 设备质保期满足采购需求最低要求的得2分，在此基础上每增加1年得1分，本项最高得4分。 注：需提供承诺函（格式自拟），并加盖公章。无提供不得分。 | 4分 |
| 7 | 价格评分 （25分） | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 25分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第四部分 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

安防监控系统升级改造项目采购合同

合同编号：

甲方:

乙方：

签署地点：

南方医科大学第五附属医院安防监控系统升级改造项目采购合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定及“***项目”（项目编号：***）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：

第一条   服务内容及要求

（一）乙方负责甲方的安防监控系统升级改造，由甲方监管。甲方监控升级改造点位分布情况详见附件。

（二）具体采购内容详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价(元） | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |

注：乙方所提供的产品及质量必须符合采购文件和响应文件的要求。

第二条  合同金额

（一）合同总价为大写人民币    元整（¥00.00）。

（二）合同价为落地包干总价，包含但不限于本项目设备采购及辅材费、运输装卸费、施工安装与系统集成调试费、软件授权及联动接口开发费、技术培训费、质保期维保服务费、验收相关费用、各种税费，以及项目管理、不可预见等完成本项目的全部费用，乙方在成交或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由乙方承担，甲方将不再支付任何费用。

第三条 付款方式

- （一）货物全部到货并安装完毕，经调试完成，接到乙方通知后，甲方试运行一个月，并启动验收流程。甲方在货物验收合格和收到乙方开具的等额增值税普通发票和《售后服务履约承诺函》，核对无误之日起30个工作日内向乙方支付至合同总金额的100%。（若乙方为中小企业的，甲方核对无误后，在15天内将货款支付给乙方）

- （二）若乙方未及时提供有效等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由乙方承担。则甲方不承担任何逾期付款的责任。

- （三）如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。

第四条  履约保证金

(一）签订合同后10天内，乙方通过向甲方缴纳合同总额的5%作为履约保证金。项目验收合格且质保期届满，乙方全部义务履行完毕且无违约责任后30日内无息退还。

（二）提交方式：乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

（三）履约保证金不予退还的情形：

1.拒绝履行合同义务的；

2.履约验收不合格的。

（四）甲方逾期退还履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期 LPR 的标准向乙方支付违约金。但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

（五）履约保证金的扣除及没收：

1.乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方均有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

2.乙方严重违约致使双方合同终止的，甲方有权没收全额履约保证金，不予退还；履约保证金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

3.乙方逾期缴纳履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期 LPR 的标准，向甲方支付逾期违约金。逾期超过 10 日的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付等额于履约保证金全额的违约金；如该违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于重新采购成本、医疗延误损失等），乙方还应予以赔偿。同时，甲方有权将乙方列入不良行为名单。

第五条  合同组成

（一）合同文件组成内容包括：本合同书、采购文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。

（二）在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

（三）以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

第六条 交付期限和交货地点

（一）交付期限：乙方在签订合同之日起    个日历天内完成设备供货、安装、调试工作，并交付甲方使用。

（二）交货地点：南方医科大学第五附属医院（广州市从化区从城大道566号）

- 第七条 交付要求（参照用户需求对应内容，具体根据乙方响应情况调整）

- （一）乙方必须保证本次项目提供的货物为全新未拆封，并通过合法渠道获得，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

- （二）乙方在安装后必须对货物进行调试，确保货物全部符合甲方要求，并能够正常运行。

- （三）乙方在施工、安装过程中要加强安全教育和管理，按国家有关规定的安全文明要求进行施工和安装，施工和安装期间必须采取严格的安全防护措施，若出现安全责任事故，由成交中标人承担全部责任及费用。

- （四）乙方负责施工、安装场地及其周边环境与生态的保护工作，包括工程竣工后的场地清理（包括建筑物周围的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。

- 第八条 投入人员要求（参照用户需求对应内容，具体根据乙方响应情况调整）

- （一）拟投入本项目项目经理：配置1人，要求具有中级或以上工程师职称证书、 要求具有5年或以上项目管理经验，项目经理负责项目计划的制定、项目的执行与控制、项目的验收与结束、项目的质保期服务管理等。

- （二）拟投入本项目实施团队技术人员：配置不少于3人。要求具有由人社部或工信部颁发的系统集成项目管理师证书。要求具有5年或以上项目实施经验。负责关键技术、业务问题的决策，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责，在项目经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。

- （三）拟投入本项目实施团队售后服务人员：配置不少于1人，要求具有由人社部或工信部颁发的网络工程师证书。要求具有5年或以上项目售后服务经验。负责项目质保期的售后服务工作，对甲方在使用设备过程中产生的故障问题，提供全面的维护支持，包括维修服务、更换服务、备件销售服务、升级服务、电话咨询服务，定期巡检服务等。

- 第九条 验收标准（参照用户需求对应内容，具体根据乙方响应情况调整）

- （一）本采购项目的采购文件、乙方响应文件及双方签订的采购合同。乙方提供的产品说明书、技术参数确认书、产品合格证明文件、检测报告等相关资料。​

- 1.资料验收​

- 1.1乙方应向甲方提供完整、规范的技术资料和文件，包括但不限于：​

- 产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件。​

- 1.2产品说明书（包括操作手册、维护手册、安装手册等），说明书应详细说明设备的性能参数、操作方法、维护保养要求、故障排除方法等内容。​

- 配件、耗材清单及乙方联系方式、供货周期等信息。​

- 1.3安装调试报告、培训记录等相关文件。​

- 以上资料应提供纸质版和电子版各 2 套，纸质版需加盖乙方公章，电子版应刻录在光盘或通过 U 盘等存储介质提供。​

- 2.验收结果处理​

- 2.1若设备的外观、数量、性能指标、资料等全部符合验收要求，验收小组应出具合格的验收报告，双方签字确认，设备正式交付甲方使用。​

- 2.2若设备在验收过程中发现不符合项，验收小组应向乙方出具书面整改通知，明确不符合项的内容、整改要求及整改期限。乙方应在整改期限内完成整改，并向甲方提交整改报告及相关证明材料，甲方将组织重新验收。​

- 2.3若乙方逾期未完成整改或整改后仍不符合验收要求，甲方有权拒收设备，并依据采购合同的相关约定追究乙方的违约责任。​

- 第十条 售后服务（参照用户需求对应内容，具体根据乙方响应情况调整）

- （一）维修服务​

- 1.质保期限：本项目的质保期    年，自设备验收合格并正式交付使用之日起计算。在质保期内，乙方应对设备的质量问题（包括设备本身的制造缺陷、安装调试问题等）提供的维修、更换零部件等服务，确保设备正常运行。费用包含在报价中。​

- 2.技术人员在进行维修服务时，应遵守甲方的相关规章制度，爱护甲方的财产，保持工作现场的整洁。维修完成后，应向甲方提交维修报告，说明故障原因、维修过程、更换的零部件等信息。

- （二）定期维护保养​

- 1.在质保期内，乙方应每 6 个月对设备进行一次定期维护保养服务，包括设备的清洁、检查、调试、校准等工作，确保设备始终处于良好的运行状态。​

- 2.每次定期维护保养前，乙方应提前与甲方沟通，确定维护保养的时间和具体内容。维护保养完成后，应向甲方提交维护保养报告，说明设备的运行状况、维护保养内容、发现的问题及处理建议等信息。​

- （三）培训服务​

- 1.乙方应在设备安装调试完成后，为甲方的操作人员、维护人员提供的技术培训服务，培训内容包括设备的操作方法、日常维护保养知识、故障排除技巧等。费用包含在报价中。

- 2.培训方式应包括理论培训和实际操作培训，培训时间不少于 8小时，确保培训人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。培训完成后，应对培训人员进行考核，考核合格者颁发培训合格证书。

- 3.在质保期内，若甲方有新增操作人员或维护人员需要培训，乙方应提供再次培训服务，费用包含在报价中。

- （四）配件和耗材供应​

- 1.在质保期内，乙方应确保设备维修所需的配件和耗材的及时供应，对于常用的配件和耗材，应在甲方提出需求后的 3个工作日内送达甲方指定地点；对于特殊的配件和耗材，应在 7个工作日内送达（特殊情况除外，需提前与甲方沟通）。​

- 2.质保期结束后，乙方仍应继续为甲方提供配件和耗材的供应服务，且供应价格应不高于质保期内的价格，并承诺在设备使用寿命周期内（不少于 5 年）持续供应符合质量要求的配件和耗材。

- （五）售后服务记录与反馈​

- 1.乙方应建立完善的售后服务记录制度，对每次售后服务（包括故障报修、维修、维护保养、培训等）的情况进行详细记录，包括服务时间、服务内容、故障原因、处理结果、甲方反馈等信息，并定期（每季度）向甲方提交售后服务情况报告。​

- 2.乙方应建立反馈机制，定期（每半年）对甲方进行回访，了解设备的运行情况和甲方对售后服务的满意度，及时收集甲方的意见和建议，并根据甲方反馈情况不断改进售后服务质量。​

- （六）质保期后的服务承诺​

- 质保期结束后，乙方应继续为甲方提供优质的售后服务，包括设备的维修、维护保养、配件和耗材供应、技术咨询等服务，并承诺服务收费标准合理、透明，不高于市场同类服务的平均价格。同时，乙方应在质保期结束前 30天，向甲方提交质保期后的服务方案，明确服务内容、收费标准、响应时间等相关事宜。

- （七）应急响应时间

- 1.电话响应：乙方应设立 24 小时售后服务热线电话，在接到甲方的故障报修电话后，应在 5 分钟内作出响应，提供技术咨询和指导，协助甲方排查和解决故障。

- 2.现场服务响应：若通过电话指导无法解决故障，乙方应在接到报修电话后的 2小时内安排专业技术人员到达现场进行维修服务（特殊情况如不可抗力因素影响，响应时间可适当延长，但应提前向甲方说明情况并征得同意）。​

- 3.故障解决时间：对于一般故障，技术人员应在到达现场后的 4小时内排除故障，使设备恢复正常运行；对于重大故障（如设备主机损坏、核心部件故障等），应在 24 小时内提出解决方案，并在 72 小时内完成维修或更换零部件，确保设备恢复正常运行。若在规定时间内无法解决故障，乙方应提供同等规格和性能的备用设备供甲方临时使用，直至故障设备修复完毕。​

第十一条 双方的权利与义务

- （一）甲方的权利和义务

- 1.甲方有权根据具体情况对服务范围、内容、职责要求、工作流程等作相应的调整。

- 2.甲方有权对乙方的工作方案、服务规范、规章制度等进行审核和提出修改意见。

- 3.甲方保留适当增加少量工作任务的权利，且不另外追加费用。

- 4.甲方有权要求乙方对不履行合同或违反甲方管理规定的乙方人员进行更换，乙方需无条件进行更换，更换人员应取得甲方书面认可。

- 5.甲方有权监管乙方的服务质量，指导乙方开展工作并与相关部门协调运作中存在的问题。

- 6.甲方有权对乙方的运营管理工作进行督导，有关与设备开发的业务和技术资料交流工作由甲方牵头进行，乙方向第三方提供技术资料需经甲方审批同意。

- 7.甲方应按期按质向乙方提供与设备使用开发相关的业务和技术资料，如因甲方原因导致项目实施延迟或停顿的，由甲方承担责任；

- 8.如甲方对于乙方派遣的项目专员不满意（如技术水平、项目管理水平达不到要求），甲方有权要求乙方更换项目专员。

- 9.乙方未经甲方同意，擅自变更甲方采购文件要求或乙方响应文件响应的项目经理或其它成员，甲方有权向乙方索取设备总价的5%的违约金。

- 10.甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

- 11.甲方按相关要求对系统进行严格验收；乙方未能履行投标文件和合同所定事项，甲方将记录在案，并对乙方予以处罚，除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其资格。

- （二）乙方的权利和义务

- 1.乙方应保证，其向甲方所提供的设备、设施、物料完全符合国家有关法律规定和技术标准，不存在任何质量缺陷或权利瑕疵，甲方使用乙方所提供的设备、设施、物料及附属证明文件不会侵犯其他任何第三方的商标权、专利权、著作权等知识产权及其他合法权益。如因前述保证不实致使甲方遭受有关政府部门查处、被第三方起诉、追索或以其他形式主张权利的，甲方有权暂停支付合同下的所有未付款项，乙方应负责承担所有相关费用进行处理和解决，并赔偿由此而给甲方及相关第三方造成的一切损失。

- 2.乙方应按本合同规定向甲方公开系统有关技术细节，提供必要的技术资料，并向甲方相关人员提供培训和技术支持，确保甲方受训人员理解并掌握操作、管理和维护系统相关技术。培训地点及时间按甲方需求另行商定。

- 3.如乙方确需更换项目经理或其他成员，则更换人资质不得低于被更换人资质，且更换人需经甲方和监理方至少两周的工作考核，考核通过后方可更换。考核期间，乙方原项目经理或其他成员不得离开岗位。

- 4.乙方应协助甲方完成相关项目验收工作，包括收集、整理验收所需文档资料，检查验收所需文档资料是否齐全、内容是否完备。

- 5.乙方需做好项目实施管理和项目人员管理，确保项目按计划保质量有步骤地实施。

- 6.乙方必须安排固定业务经理与甲方对接，如需更换业务经理，乙方应提前3个工作日以书面形式告知甲方，并无缝衔接所有对接的业务单。

7.乙方应定期收集甲方的使用意见，并进行改进。

8.乙方应充分理解并认真遵循招标文件的要求，所提供的设备必须是满足招标文件要求，必须符合相关法律法规要求。

9.乙方履行本合同的指定项目经理（联系人）为 【 】；身份证号码：【】；职务：【】；联系电话【】。在履行合同过程中，该指定项目经理（联系人）的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

10.乙方须接受甲方的履约评价。

第十二条 违约责任与赔偿损失

（一）乙方违约责任与赔偿损失

- 1.除依本合同约定外，乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

- 2.除依本合同约定外，乙方逾期交付的，每逾期一天，向甲方支付货款总金额千分之五的违约金。逾期10天的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同总价款3%的违约金。

- 3.乙方违反本合同中任何条款，即构成违约，应赔偿因此给甲方造成的损失。

- 4.乙方应保证在系统建设过程中谨慎操作，若因乙方操作的原因，造成的人身财产受到损害的，由乙方承担全部责任。

- 5. 乙方不得以任何方式转包、分包本项目，否则甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价10%的违约金，并赔偿甲方重新寻找合作方的额外费用。（如紧急采购溢价）

- 6.乙方应对其所提供的产品承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该产品时不侵犯第三方的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用，并应向甲方支付合同金额30 %的违约金，甲方有权解除合同并另向第三方进行采购，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。以及因此而导致的一切损失。

- 7.乙方若响应时间不达标或更换维修不及时，影响甲方正常运营的，每发生一次扣除履约保证金总额的1%,作为乙方支付的违约金，同时甲方立即通知乙方完成整改。若接甲方通知后，乙方仍未完成整改工作，则甲方有权聘请其他有资质的企业维修，且由此产生的费用由乙方承担。累计三次，甲方有权解除合同，并扣除乙方全额履约保证金，不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续追偿。

- （二）甲方违约责任与赔偿损失

- 1. 除依本合同约定外，甲方单方面解除合同，应向乙方支付合同总金额20%的违约金。

- 2.本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。由于乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在应付未付给乙方的合同款项中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

- 3.其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定处理。

第十三条 争议的解决

- 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。受理期间，不涉及争议部分的条款，双方仍须继续履行。

第十四条 不可抗力

- 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 其它

- （一）本合同项目实施过程中所产生的软件（系统）可执行代码及其技术文档等成果的所有权由甲方享有；未经甲方许可，乙方不得提供给第三方。

（二）如一方地址、电话、人员有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（三）本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第十六条 合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。各份合同具有同等法律效力。

- （签署页）

甲方：                                         乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：                 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日                      日期：     年    月    日

# 第五部分 响应文件资料整理

1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.供应商报名成功后应按采购文件的规定及相关格式要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人监督管理部门对其中任何资料进行核查（核对原件）的要求。

3.供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

4.采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

5.供应商应承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.知识产权

6.1	供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

6.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7.报价的要求

7.1供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

7.2 响应文件报价包含货物或服务的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

7.3供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

7.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.响应文件正本必须打印，并按要求签字或盖章，副本可以是响应文件正本复印,正本与副本不符，以正本为准。

9.响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由投标人法定代表人签字或授权代表签字。

10.响应文件需要一正六副共7份，封面应注明“正本”、“副本”字样并须由供应商加盖公章、装订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

11.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入磋商（谈判）环节等严重后果由供应商自行负责。

12.供应商须为其响应文件的正本及所有副本制作目录并标明页码，响应文件应按相关规定和要求签署、加盖公章。

13.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商（谈判）环节者，一切后果由供应商自负。

14.供应商携带密封的响应文件现场参加院内采购会议。

15.投标人法定代表人或法定代表人授权委托人（如有授权）到场参加采购会议，现场须出示身份证明文件审核。

16.供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。

# 第六部分  相关格式文件

1.封面

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

2.目录

| 序号 | 材料名称 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 响应文件自查（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 4 | 报价/承诺（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 5 | 采购需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 6 | 评分自查表（资格+评分） | 第( ～ )页 |
| 7 | 公司简介 | 第( ～ )页 |
| 8 | 产品介绍（格式自拟，如有手腕带和打印机彩图附上彩图） | 第( ～ )页 |
| 9 | 2022年1月1日至今同类项目的业绩用户名单（按评分标准要求提供） | 第( ～ )页 |
| 10 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 11 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 12 | 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 13 | 针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。 | 第( ～ )页 |
| 14 | 根据评分标准需提供的佐证资料 | 第( ～ )页 |

# 2.1响应文件自查表

# 响应文件自查表

# （1）资格符合性审查内容

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 （确认则打√） | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 |  | 第 页 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 6 | 本项目不接受联合体参加；不允许分包、转包。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章 |  | 第 页 |
| 8 | ★号条款响应情况。需按采购需求要求提供 |  | 第 页 |
| 9 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件，并加盖公章) |  | 第 页 |
| 10 | ①对所投包号的全部内容进行投标报价； ②投标报价不低于成本价，且是确定的； ③投标报价未超过投标限价。 |  | 自查 |
| 11 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |  | 自查 |
| 12 | 响应文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |  | 自查 |
| 13 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |
| 14 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |

- 评分部分自查

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 自评得分 | 证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “▲”参数响应情况 （15分） | 完全满足采购需求书中的“▲”参数要求的得满分15分；采购需求中带“▲”的参数一项不满足或负偏离扣1分， 以每款参数最小的序号为一项评审指标（有说明的除外）。 备注：采购需求书中带“▲”参数共15项，如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以供应商在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不按要求提供的或参数不满足的都视为负偏离。 | 15分 |  | 第 页 |
| 2 | 非“▲”和非“★”参数响应情况 (10分) | 完全满足采购需求中非“★”号和非“▲”参数的得满分10分； 有1-5条非“★”号和非“▲”参数不满足的得8分；有6-10条非“★”号和非“▲”参数不满足的得5分；有11-15条非“★”号和非“▲”参数不满足的得3分；超过16条非“★”号和非“▲”参数不满足的得0分。 备注：采购需求书中非“★”号和非“▲”条款的参数共112项，如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以供应商在《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或不按要求提供的或参数不满足的都视为负偏离。 | 10分 |  | 第 页 |
| 3 | 同类业绩 （6分） | 依据各供应商所提供的2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）完成过的同类安防相关项目业绩，每提供一个同类项目得1分，最高得6分。未提供不得分。 备注：提供合同关键页（包含项目名称、合同双方名称、合同标的和金额、货品清单、签字盖章页及合同签订日期等关键页内容）复印件，并加盖公章，同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 6分 |  | 第 页 |
| 4 | 实施方案 （20分） | 根据供应商提供的整体服务实施方案,包括不限于产品货物质量保证、运输管理、交付期限，安装、调试等方案进行综合评审： 优：服务实施方案完整科学、可行性强，完全满足并优于采购文件要求，得20分； 良：服务实施方案完整科学、可行性强，满足采购文件要求，得10分； 中：服务实施方案完整、可行性一般，基本满足采购文件要求，得5分； 差：服务实施方案基本完整、可行性较差，不符合采购文件要求，得0分。不提供不得分。 | 20分 |  | 第 页 |
| 5 | 售后服务方案 （18分） | 根据各供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于应急响应时间安排、货物质量保证、问题处理、其它服务承诺等进行综合评审： 优：售后服务方案完整合理、应急响应时间安排合理、出现任何货物质量问题能立即解决，提供其他服务优惠承诺，得18分； 良：售后服务方案完整、应急响应时间安排，货物质量问题处理满足采购人要求，提供其它服务承诺，得9分； 中：售后服务方案、应急响应时间安排，货物质量问题处理一般，得4分； 差：售后服务方案、应急响应时间安排、货物质量问题处理差，得0分。 注：未提供不得分。 | 18分 |  | 第 页 |
| 6 | 质保期 (4分） | 设备质保期满足采购需求最低要求的得2分，在此基础上每增加1年得1分，本项最高得4分。 注：需提供承诺函（格式自拟），并加盖公章。无提供不得分。 | 4分 |  | 第 页 |
| 7 | 价格评分 （25分） | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 25分 |  | / |
| 合 计 |  |  | 100分 |  | / |

重要提示：请供应商认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2报价及承诺

# 报价表

| 内容 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院新增监控项目 | 1 | 项 | 人民币大写： 小写： |  |

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

### 2.其他承诺：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：    年    月     日

产品明细

| 序号 | 名称 | 技术指标参数要求 | 规格型号 | 品牌 | 单价(元） | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：各供应商根据提供产品情况补充完整

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：    年    月     日

2.3 采购需求偏离表

采购需求偏离表

▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。

无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；

正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；

负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。

本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，如无偏离则不需列明；有差异的要具体说明。

一、价格要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

二、技术要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

三、商务要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

四、合同条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：      年    月    日

# 2.4法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日  期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司住所地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目（项目编号：    ）院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

供应商被授权人签字（盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期 ：

# 2.5业绩清单汇总

# 同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价（元） | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

# 注：按评分标准提供相关证明材料。

2.6公平竞争承诺书

# 公平竞争承诺书

# 南方医科大学第五附属医院：

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加*******项目（项目编号：******） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

供应商名称（盖章）： ****公司

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

2.7关于资格和响应文件的声明函

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

2.8其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）

2.9针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。（格式自拟）

2.10根据评分标准需提供的佐证资料。（格式自拟）