# 南方医科大学第五附属医院

# 电房电气设备委托维护服务项目（二次）

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYF20260001

# 日 期：2026年3月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 采购需求	3

第三部分 评分标准	7

第四部分 合同模板	8

第五部分 供应商须知	14

第六部分 相关格式文件	16

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期拟对医院电房电气设备委托维护服务项目进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

- 1.项目编号：NYWYF20260001

- 2.项目名称：南方医科大学第五附属医院电房电气设备委托维护服务项目（二次）

3.项目限价：131760.00

4.采购内容及要求：详见第二部分采购需求

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2026年3月24日下午17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见采购公告附件3报名资料

- *温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

- 4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.报名注意事项：

（1）请各报名供应商在报名截止时间前，按照报名资料要求做好整套报名资料，发送至指定邮箱，报名时间截止后，由相关人员统一审核。

（2）各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（3）报名时间截止后不再受理报名或资料变更和补充，报名时间截止后所接收的任何邮件视为无效邮件。

6.第一次公告报名成功公司不用重复报名。

三、报名供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，响应时提交企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构参加，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.具有有效的承装（修、试）电力设施许可证。需提供证件复印件，并加盖公章。

3.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

5.本项目不接受联合体参加；不允许分包、转包。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

注:供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。(如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格)

四、联系方式。

冯老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

宋老师：020-62236171（项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2026年3月19日

- 采购需求

一、项目概况

- 1.项目名称：南方医科大学第五附属医院电房电气设备委托维护服务项目（二次）

- 2.实施地点：广州市从化区从城大道566号南方医科大学第五附属医院内。

- 3.服务期

- 3.1服务期3年，自2026年4月1日起计算。

- ★3.2服务期内，如采购人因业务调整，不再需要维护服务，采购人有权提前终止合同，且不需承担违约责任。（需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章）

- 4.项目限价：131760.00元（三年）费用包含但不限于各种税费、投入人员的工资、现场勘察、每年预防性试验、各项可预见和不可预见等完成本采购内容所需的全部费用。如果成交供应商在合同履行过程中，出现任何遗漏或修改内容而产生额外费用，均由成交供应商承担，采购人将不再另行支付任何费用。

- 5.项目内容：对采购人与供电部门的产权分界点10kV从化站F3干线#48号杆、从化站F13干线团星开关房至医院变压器（含变压器）之间连接的电气设备进行维护，维护项目清册详见下表：

| 序号 | 维护项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 1382 | / |
| 2 | 户内电缆头 | 个 | 9 | / |
| 3 | 户外电缆头 | 个 | 1 | / |
| 4 | 高压柜 | 面 | 19 | / |
| 5 | 低压柜 | 面 | 57 | / |
| 6 | 配电变压器 | 台 | 2 | SCB10-1600kVA |
| 7 | 配电变压器 | 台 | 2 | SCB13-2000kVA |
| 8 | 配电变压器 | 台 | 1 | SCB10-2500kVA |
| 9 | 户外刀闸 | 组 | 2 | / |
| 10 | 避雷器 | 组 | 1 | / |
| 11 | 引落线 | 组 | 1 | / |
| 12 | 柱上负荷开关 | 台 | 1 | / |
| 13 | 接地网 | 系统 | 1 | / |

- 二、付款方式

- 1.服务期每满一年，支付合同总额1/3的服务费用。成交供应商于每年最后15个工作日内向采购人提供正规全额发票，采购人收到发票并核对无误后，以人民币银行转账方式在30天内支付完成。如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。（若成交供应商为中小企业的，采购人核对无误后，在15天内将货款支付给成交供应商）

- 2.若成交供应商未及时提供有效等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由成交供应商承担，采购人不承担任何逾期付款的责任。

- 3.代管电气设备设施项目范围外的其他电气设备的维护、检修和改造服务费用，每次再由双方协商确定，费用另行支付。

- 三、服务内容

- 1.对采购人执行有关的电力法规、政策、规程和正确、安全用电等具有建议权。

- 2.根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展各项管理活动。每月不少于1次对代管范围内的电气设备进行巡视维护，建立代管电气设备设施的管理档案，定期向采购人报送《设备运行报告》。

- 3.每年为代管范围内的电气设备按国家规范进行1次预防性试验(检测)，并提交《试验报告》，内容需包含测试数据、分析结论及处理建议。

- 4.每年为采购人的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验，并取得合格报告。

- 5.每年进行1次停电保养，与停电试验同时进行。

- 6.提供7×24小时故障受理服务，一般故障下，在接到采购人通知后2小时内到达现场，紧急故障下在接到采购人通知后1小时内到达现场，根据实际情况安排故障检修并协助采购人恢复用电。对维保期内已发生的电力故障或事故，需提供书面的事后《技术分析评估报告》，进行定量技术分析，明确故障原因、影响范围，并提出改进措施与预防建议。

- 7.合同期内免人工费为采购人的高、低压电房、变压器室、电气设施进行故障检修、规范保养和维护，进行高压设备的停、送电操作。在巡查、检测、抢修中发现的设备线异常或故障，需先向采购人书面提交维修方案及报价单，在获得采购人同意后方可按方案进行维修。

- 8.不得擅自改变代管电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建及完善配套项目，须经采购人同意后方可实施。

- 9.根据采购人的需要，为采购人制定最佳用电方案，特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

- 10.接受地方电力主管部门的监督和管理，接受采购人的监督和检查。

- 11.电房维保人员必须持有相应类别的特种作业操作证（电工作业），证书需在有效期内并定期复审。

- 12.供应商必须根据电力线路(设备)运行维护有关法律法规、行业标准、技术规范的规定，做好维保工作。

- 13.非采购人工作生产区域内的治安管理原因，成交供应商承担本单位的工作人员在采购人工作生产区域内的人身安全责任。

- 四、违约责任

- 1.成交供应商未按照合同约定完成服务工作的，采购人有权要求成交供应商限期整改，成交供应商超过限期仍不整改或整改不符合要求的，采购人有权单方面终止合同，不需承担由此产生的责任。

- 2.成交供应商未经采购人同意擅自改变代管电气设备设施使用功能的，采购人有权利要求恢复原状。

- 3.成交供应商或其人员在履行本合同过程中违反安全操作规程，或因过错导致人身伤亡、设备损坏、火灾、停电等事故的，由成交供应商承担全部法律责任和经济赔偿责任；采购人因此被追究责任的，有权向成交供应商全额追偿。

- 4.本合同执行期间，如遇不可抗力，如战争、水灾、地震、雷击、火灾、政策法规改变等，致使代管电气设备设施损毁或本合同内容发生重大改变的，双方均有权要求解除本合同，且不需承担违约责任。

- 五、现场踏勘

- 本项目采购人不组织现场踏勘，响应供应商可自行现场踏勘，成交后，成交供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加维护经费或索赔的要求。

备注：

1.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。采购结果报医院同意后在医院官网公布。

4.报价方式：本项目需进行再次报价，各供应商现场再次统一填写总价报价表。

5.特别说明

（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效：

1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4）不同供应商的响应文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，响应报价无效:

1)不具备采购文件中规定的资格要求的；

2)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；

3)响应文件含有我院不能接受的附加条件的；

4)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 第三部分 评分标准

南方医科大学第五附属医院电房电气设备委托维护服务项目评分表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况 （15分） | 根据供应商“采购需求偏离表”中对本项目需求响应情况进行评价： 优：对采购文件中各条款的响应非常全面，优于采购文件要求的，得15分； 良：对采购文件中各条款的响应全面，符合采购文件要求的，得10分； 中：对采购文件中各条款的响应较全面，基本满足采购文件要求的，得5分； 差：对采购文件中各条款的响应较差，只有部分满足采购文件要求的，得1分。 注：①如采购需求中有明确要求提供证明材料的，供应商应按采购需求要求提供相关佐证材料，否则视为负偏离。②如采购需求中无明确要求提供证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。③未提供的不得分。 | 15分 |
| 2 | 同类业绩 （10分） | 根据各供应商所提供的2024年1月1日至今（以合同签订日期为准）完成过的同类高压或低压配电设备（/线路）等维保项目的业绩，每提供一个得1分，最高得10分。未提供不得分。 备注：提供合同关键页（包含项目名称、合同双方名称、合同标的和金额、货品清单、签字盖章页及合同签订日期等关键页内容）复印件，并加盖公章，同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 10分 |
| 3 | 业主评价 （6分） | 根据各供应商提供与上述同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如85分或以上、满意或以上等），每提供一项得1分，最高得6分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分。 | 6分 |
| 4 | 实施方案 （18分） | 根据供应商提供的整体服务实施方案,包括不限于维保服务范围及要求、工作安排、响应情况、问题处理、其它服务承诺等方案进行综合评审： 优：服务实施方案完整科学、可行性强，内容非常清晰具体、工作安排合理，得18分； 良：服务实施方案科学、可行性较强，内容比较详细、工作安排比较可靠，得12分； 中：服务实施方案完整、可行性一般，内容基本清晰、工作安排不够合理的，得6分； 差：服务实施方案基本完整、可行性较差，内容不清晰、工作流程安排不合理的，得1分。未提供不得分。 | 18分 |
| 5 | 试验及维护保养组织方案（12分) | 各供应商编制具体的试验及维护保养方案（包括但不限于质量控制方案、进度控制方案、重点、难点分析等方案等）的完整性、合理性进行综合评比： 提供的试验及维护保养方案完善具体、重点难点分析详细、方案可行性高，完全符合采购文件要求，得12分； 提供的试验及维护保养方案较具体、重点难点分析简单、方案基本可行合理的，得8分； 提供的试验及维护保养方案基本达采购文件要求、有重点难点分析、方案可行合理的，得4分； 提供的试验及维护保养方案不够完整，得1分； 未提供的得0分。 | 12分 |
| 6 | 服务应急响应时间 (9.0分) | 根据各供应商针对本项目技术人员到达现场服务的应急响应时间承诺进行评价： 接到采购人遇障通知后，技术人员20分（含）内到达现场响应服务的得9分； 接到采购人遇障通知后，技术人员20分（不含）-40分钟（含）内到达现场响应服务的得6分； 接到采购人遇障通知后，技术人员40分钟时（不含）-1小时（含）内到达现场响应服务的得2分； 接到采购人遇障通知后，技术人员超过1小时到达现场响应服务不得分； 注：须提供服务承诺函加盖公章。未提供不得分。 | 9分 |
| 7 | 价格评分 （30分） | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 30分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第四部分 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

电房电气设备委托维护服务合同

合同编号：

甲方:

乙方：

签署地点：

南方医科大学第五附属医院电房电气设备委托维护服务合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定及“***项目”（项目编号：***）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：

第一条   服务内容

（一）电房座落位置：广州市从化区 城郊街从城大道566号 。

（二）乙方对甲方与供电部门的产权分界点10kV从化站F3干线#48号杆、从化站F13干线团星开关房至医院变压器（含变压器）之间连接的电气设备进行维护，维护项目清册详见下表：

| 序号 | 维护项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 1382 | / |
| 2 | 户内电缆头 | 个 | 9 | / |
| 3 | 户外电缆头 | 个 | 1 | / |
| 4 | 高压柜 | 面 | 19 | / |
| 5 | 低压柜 | 面 | 57 | / |
| 6 | 配电变压器 | 台 | 2 | SCB10-1600kVA |
| 7 | 配电变压器 | 台 | 2 | SCB13-2000kVA |
| 8 | 配电变压器 | 台 | 1 | SCB10-2500kVA |
| 9 | 户外刀闸 | 组 | 2 | / |
| 10 | 避雷器 | 组 | 1 | / |
| 11 | 引落线 | 组 | 1 | / |
| 12 | 柱上负荷开关 | 台 | 1 | / |
| 13 | 接地网 | 系统 | 1 | / |

第二条  合同金额

（一）合同总价为大写人民币    元整（¥00.00）。

（二）费用包含但不限于各种税费、投入人员的工资、现场勘察、每年预防性试验、各项可预见和不可预见等完成本采购内容所需的全部费用。如果乙方在合同履行过程中，出现任何遗漏或修改内容而产生额外费用，均由乙方承担，甲方将不再另行支付任何费用。

第三条 付款方式

（一）服务期每满一年，甲方支付合同总额1/3的服务费用给乙方。乙方于每年最后15个工作日内向甲方提供正规全额发票，甲方收到发票并核对无误后，以银行转账方式在30天内支付完成。（若乙方为中小企业的，甲方核对无误后，在15天内支付服务费）

（二）如遇节假日或不可抗拒原因，支付日期可顺延。

（三）若乙方未及时提供有效等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由乙方承担，甲方不承担任何逾期付款的责任。

（四）代管电气设备设施项目范围外的其他电气设备的维护、检修和改造服务费用，每次再由双方协商确定，费用另行支付。

第四条  合同组成

- （一）合同文件组成内容包括：本合同书、采购文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。

- （二）在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

- （三）以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

- 第五条 服务期

- （一）服务期：三年，自2026年4月1日起计算。

- （二）服务期内，如甲方因业务调整，不再需要维护服务，甲方有权提前终止合同，且不需承担违约责任。

- 第六条 服务内容（参照用户需求对应内容，具体根据乙方响应情况调整）

- （一）乙方对甲方执行有关的电力法规、政策、规程和正确、安全用电等具有建议权。

- （二）根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展各项管理活动。乙方每月    次对代管范围内的电气设备进行巡视维护，建立代管电气设备设施的管理档案，定期向甲方报送《设备运行报告》。

- （三）乙方每年为代管范围内的电气设备按国家规范进行1次预防性试验(检测)，并提交《试验报告》，内容需包含测试数据、分析结论及处理建议。

- （四）乙方每年为甲方的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验，并取得合格报告。

- （五）乙方每年进行1次停电保养，与停电试验同时进行。

- （六）乙方提供7×24小时故障受理服务，一般故障下在接到甲方通知后2小时内到达现场，紧急故障下在接到甲方通知后1小时内到达现场，根据实际情况安排故障检修并协助甲方恢复用电。对维保期内已发生的电力故障或事故，需提供书面的事后《技术分析评估报告》，进行定量技术分析，明确故障原因、影响范围，并提出改进措施与预防建议。

- （七）合同期内免人工费为甲方的高、低压电房、变压器室、电气设施进行故障检修、规范保养和维护，进行高压设备的停、送电操作。在巡查、检测、抢修中发现的设备线路异常或故障，乙方需先向甲方书面提交维修方案及报价单，在获得甲方同意后方可按方案进行维修。

- （八）乙方不得擅自改变代管电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建及完善配套项目，须经甲方同意后方可实施。

- （九）根据甲方的需要，乙方为甲方制定最佳用电方案，特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

- （十）乙方接受地方电力主管部门的监督和管理，接受甲方的监督和检查。

- （十一）乙方必须根据电力线路(设备)运行维护有关法律法规、行业标准、技术规范的规定，做好维保工作。

- （十二）非甲方工作生产区域内的治安管理原因，乙方承担本单位的工作人员在甲方工作生产区域内的人身安全责任。

- 第七条 双方的权利与义务

- （一）甲方的权利和义务

- 1.有权对乙方的维护工作进行监督检查，并提出合理建议。

- 2.有权查阅乙方的巡检记录、维护报告、试验报告等资料，了解设备运行及故障处理情况。

- 3.有权对乙方完成的维护、抢修等工作进行验收，对不符合要求的部分要求整改或返工。

- 4.为乙方的维护工作提供便利和协助。

- 5.按照有关电力法规、政策和规程，正确、安全用电，保证电气设备设施符合相关法规、规程的标准。

- 6.甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

- 7.甲方应指定以下人员（姓名：    ，联系电话：      ）协助乙方做好代管设备设施的运维工作及日常运维资料交接工作。

- 8.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

- （二）乙方的权利和义务

- 1.按合同约定收取维护服务费用。

- 2.在巡检中发现重大隐患时，如需重大维修、改造项目，有权提出专业方案及费用预算供甲方决策。

- 3.不得擅自改变代管电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建及完善配套项目，须经甲方同意后方可实施。

- 4.乙方需派遣持证上岗的专业技术人员提供服务，配电房维保人员必须持有相应类别的特种作业操作证（电工作业），证书需在有效期内并定期复审。

- 5.按合同约定的范围、内容和周期（如巡检频次、预防性试验周期等）提供服务。

- 6.遵守安全操作规程，落实安全措施，对作业现场的安全负责，承担工作生产区域内的人身安全责任。

- 7.隐患告知：发现安全隐患时，立即书面通知甲方并提出整改建议。

- 8.维修更换的备件、材料须符合国家及行业标准，因使用不合格产品导致的损失由乙方承担。

- 9.对在服务中获知的甲方商业秘密和技术资料予以保密。

- 10.根据甲方的需要，为甲方制定最佳用电方案，特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

- 11.接受地方电力主管部门的监督和管理，接受甲方的监督和检查。

- 12.乙方履行本合同的指定项目经理（联系人）为 【 】；身份证号码：【】；职务：【】；联系电话【】。在履行合同过程中，该指定项目经理（联系人）的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

- 13.乙方须接受甲方的履约评价。

第八条 违约责任与赔偿损失

- （一）乙方违约责任与赔偿损失

- 1. 除依本合同约定外，乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

- 1.乙方未按合同约定的内容、频次、标准提供维护服务，或服务质量不符合国家及行业相关标准的，甲方有权要求乙方限期整改；乙方逾期未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权扣减相应服务费用，并要求乙方按该部分服务费的20%支付违约金。若违约金不足以弥补损失，乙方仍应补足。

- 2.乙方未按合同约定的周期完成巡检、预防性试验等工作，每逾期一次，应向甲方支付违约金人民币10000 元；因巡检、维保不到位导致设备发生故障或安全隐患的，乙方应承担维修、更换费用及由此给甲方造成的直接经济损失。

- 3.乙方未按合同约定的时限到达现场处理故障的，每逾期一次，应向甲方支付违约金人民币10000元；因响应或抢修严重延误导致停电时间延长、生产中断或扩大损失的，乙方应就扩大的损失承担赔偿责任。

- 4.乙方维修、更换后的设备在正常使用条件下，在质保期内出现同一故障的，乙方应免费返修或更换，并承担由此产生的全部费用；如因此造成甲方其他损失的，乙方应予赔偿。

- 5.乙方在维护中使用不符合国家、行业质量标准或合同约定的材料、备件的，甲方有权要求乙方立即更换并重新验收；因此造成设备损坏或安全事故的，乙方应承担全部责任及甲方全部损失。

- 6.乙方或其人员在履行本合同过程中违反安全操作规程，或因过错导致人身伤亡、设备损坏、火灾、停电等事故的，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任；甲方因此被追究责任的，有权向乙方全额追偿。

- 7.乙方不得以任何方式转包、分包本项目，否则甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价10%的违约金，并赔偿甲方重新寻找合作方的额外费用。（如紧急采购溢价）

- 8.乙方未按照合同约定完成服务工作的，甲方有权要求成交供应商限期整改，乙方超过限期仍不整改或整改不符合要求的，甲方有权单方面终止合同，不需承担由此产生的责任。

- 9.乙方未经甲方同意擅自改变代管电气设备设施使用功能的，甲方有权利要求恢复原状。

- 10.乙方向第三方泄露对方商业秘密、技术资料或电房运行信息的，应向对方支付违约金人民币10000元；如违约金不足以弥补对方损失的，应就差额部分继续承担赔偿责任。

- （二）甲方违约责任与赔偿损失

- 1. 甲方违反电力法规、政策和规程等用电，或对电气设备设施进行改建、扩建造成电气设备设施故障或损坏的，由甲方承担损失和责任。

- 2.甲方未按合同规定支付乙方报酬的，每延误一天，需按未付金额的万分之五支付利息给乙方，且承担乙方可能因此而延误服务带来的损失。

- （三）本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。由于乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在应付未付给乙方的合同款项中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

- （四）其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定处理。

- 第九条 争议的解决

- 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。受理期间，不涉及争议部分的条款，双方仍须继续履行。

- 第十条 不可抗力

- 本合同执行期间，如遇不可抗力，如战争、水灾、地震、雷击、火灾、政策法规改变等，致使代管电气设备设施损毁或本合同内容发生重大改变的，双方均有权要求解除本合同，且不需承担违约责任。

- 第十一条 其它

- （一）本合同项目实施过程中所产生的软件（系统）可执行代码及其技术文档等成果的所有权由甲方享有；未经甲方许可，乙方不得提供给第三方。

- （二）如一方地址、电话、人员有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- （三）本合同未尽事宜，由双方协商处理。

- 第十二条 合同生效

- （一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

- （二）本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。各份合同具有同等法律效力。

(以下无正文）

甲方：                                        乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：                 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日                      日期：     年    月    日

# 第五部分 供应商须知

1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害甲方或其他供应商的合法权益，供应商不得以向甲方、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.供应商报名成功后应按采购文件的规定及相关格式要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人监督管理部门对其中任何资料进行核查（核对原件）的要求。

3.供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

4.采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

5.供应商应承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.知识产权

6.1	供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

6.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7.报价的要求

7.1供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

7.2 响应文件报价包含货物或服务的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

7.3供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

7.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.响应文件正本必须打印，并按要求签字或盖章，副本可以是响应文件正本复印,正本与副本不符，以正本为准。

9.响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由投标人法定代表人签字或授权代表签字。

10.响应文件需要一正六副共7份，封面应注明“正本”、“副本”字样并须由供应商加盖公章、装订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

11.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入磋商（谈判）环节等严重后果由供应商自行负责。

12.供应商须为其响应文件的正本及所有副本制作目录并标明页码，响应文件应按相关规定和要求签署、加盖公章。

13.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商（谈判）环节者，一切后果由供应商自负。

14.供应商携带密封的响应文件现场参加院内采购会议。

15.投标人法定代表人或法定代表人授权委托人（如有授权）到场参加采购会议，现场须出示身份证明文件审核。

16.供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。

# 第六部分  相关格式文件

1.封面

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

2.目录

| 序号 | 材料名称 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 3 | 响应文件自查（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 4 | 报价/承诺（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 5 | 采购需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 6 | 评分自查表（资格+评分） | 第( ～ )页 |
| 7 | 公司简介 | 第( ～ )页 |
| 8 | 服务方案 | 第( ～ )页 |
| 9 | 2024年1月1日至今同类项目的业绩用户名单（按评分标准要求提供） | 第( ～ )页 |
| 10 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 11 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( ～ )页 |
| 12 | 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟） | 第( ～ )页 |
| 13 | 针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。 | 第( ～ )页 |
| 14 | 根据评分标准需提供的佐证资料 | 第( ～ )页 |

# 2.1响应文件自查表

# 响应文件自查表

# （1）资格符合性审查内容

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 （确认则打√） | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，响应时提交企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构参加，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 |  | 第 页 |
| 2 | 具有有效的承装（修、试）电力设施许可证。需提供证件复印件，并加盖供应商公章。 |  | 第 页 |
| 3 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 5 | 本项目不接受联合体参加；不允许分包、转包。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 6 | - “★”条款响应情况。需提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 7 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件，并加盖公章) |  | 第 页 |
| 8 | ①对所投包号的全部内容进行投标报价； ②投标报价不低于成本价，且是确定的； ③投标报价未超过投标限价。 |  | 自查 |
| 9 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |  | 自查 |
| 10 | 响应文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |  | 自查 |
| 11 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |
| 12 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |

- 评分部分自查

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 自评得分 | 证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况 （15分） | 根据供应商“采购需求偏离表”中对本项目需求响应情况进行评价： 优：对采购文件中各条款的响应非常全面，优于采购文件要求的，得15分； 良：对采购文件中各条款的响应全面，符合采购文件要求的，得10分； 中：对采购文件中各条款的响应较全面，基本满足采购文件要求的，得5分； 差：对采购文件中各条款的响应较差，只有部分满足采购文件要求的，得1分。 注：①如采购需求中有明确要求提供证明材料的，供应商应按采购需求要求提供相关佐证材料，否则视为负偏离。②如采购需求中无明确要求提供证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。③未提供的不得分。 | 15分 |  | 第 页 |
| 2 | 同类业绩 （10分） | 根据各供应商所提供的2024年1月1日至今（以合同签订日期为准）完成过的同类高压或低压配电设备（/线路）等维保项目的业绩，每提供一个得1分，最高得10分。未提供不得分。 备注：提供合同关键页（包含项目名称、合同双方名称、合同标的和金额、货品清单、签字盖章页及合同签订日期等关键页内容）复印件，并加盖公章，同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 10 |  | 第 页 |
| 3 | 业主评价 （6分） | 根据各供应商提供与上述同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如85分或以上、满意或以上等），每提供一项得1分，最高得6分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分。 | 6分 |  | 第 页 |
| 4 | 实施方案 （18分） | 根据供应商提供的整体服务实施方案,包括不限于维保服务范围及要求、工作安排、响应情况、问题处理、其它服务承诺等方案进行综合评审： 优：服务实施方案完整科学、可行性强，内容非常清晰具体、工作安排合理，得18分； 良：服务实施方案科学、可行性较强，内容比较详细、工作安排比较可靠，得12分； 中：服务实施方案完整、可行性一般，内容基本清晰、工作安排不够合理的，得6分； 差：服务实施方案基本完整、可行性较差，内容不清晰、工作流程安排不合理的，得1分。未提供不得分。 | 18分 |  | 第 页 |
| 5 | 试验及维护保养组织方案（12分) | 各供应商编制具体的试验及维护保养方案（包括但不限于质量控制方案、进度控制方案、重点、难点分析等方案等）的完整性、合理性进行综合评比： 提供的试验及维护保养方案完善具体、重点难点分析详细、方案可行性高，完全符合采购文件要求，得12分； 提供的试验及维护保养方案较具体、重点难点分析简单、方案基本可行合理的，得8分； 提供的试验及维护保养方案基本达采购文件要求、有重点难点分析、方案可行合理的，得4分； 提供的试验及维护保养方案不够完整，得1分； 未提供的得0分。 | 12分 |  | 第 页 |
| 6 | 服务应急响应时间 (9.0分) | 根据各供应商针对本项目技术人员到达现场服务的应急响应时间承诺进行评价： 接到采购人遇障通知后，技术人员20分（含）内到达现场响应服务的得9分； 接到采购人遇障通知后，技术人员20分（不含）-40分钟（含）内到达现场响应服务的得6分； 接到采购人遇障通知后，技术人员40分钟时（不含）-1小时（含）内到达现场响应服务的得2分； 接到采购人遇障通知后，技术人员超过1小时到达现场响应服务不得分。 注：须提供服务承诺函加盖公章。未提供不得分。 | 9分 |  | 第 页 |
| 7 | 价格评分 （30分） | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格分值 | 30分 |  | / |
| 合 计 |  |  | 100分 |  | / |

重要提示：请供应商认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2报价及承诺

# 报价表

| 内容 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 南方医科大学第五附属医院电房电气设备委托维护服务项目（二次） | 1 | 项 | 人民币大写： 小写： | 服务期三年 |

1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

### 2.其他承诺：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：    年    月     日

2.3 采购需求偏离表

采购需求偏离表

★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。

无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；

正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；

负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。

本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，如无偏离则不需列明；有差异的要具体说明。

- “★”条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

二、项目限价条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

三、付款方式条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

四、服务内容条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

五、违约条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

六、合同条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| 2 |  |  |  |  | 第( ～ )页 |
| … |  |  |  |  | 第( ～ )页 |

- 供应商名称（盖章）：

- 日期：      年    月    日

# 2.4法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日  期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司注册地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目（项目编号：    ）院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

供应商被授权人签字（盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期 ：

# 2.5业绩清单汇总

# 同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价（元） | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

# 注：按评分标准提供相关证明材料。

2.6公平竞争承诺书

# 公平竞争承诺书

# 南方医科大学第五附属医院：

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加*******项目（项目编号：******） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

供应商名称（盖章）： ****公司

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

2.7关于资格和响应文件的声明函

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目(项目编号：****)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

2.8其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）

2.9针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。（格式自拟）

2.10根据评分标准需提供的佐证资料。（格式自拟）