# 南方医科大学第五附属医院

# 污水处理系统维护保养服务项目

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYF20260006

# 日 期：2026年5月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 采购需求	3

第三部分 评分标准	13

第四部分 合同模板	15

第五部分 供应商须知	26

第六部分  相关格式文件	29

# 第一部分 报名邀请函

根据我院业务发展需要，近期拟对污水处理系统维保服务项目进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

1.项目编号：NYWYF20260006

2.项目名称：南方医科大学第五附属医院污水处理系统维护保养服务项目

3.项目限价:14.8万元/年，两年总合计29.6万元/两年（不含超过3000元零配件与设备费用）。

4.服务期：本项目服务期限实行1+1模式，首期服务周期为1年(自采购人书面通知之日起开始计算)。首期服务期满，采购人对中标服务商开展年度综合考核。考核≥80 分可顺延续签第二年；考核＜80 分，采购人有权终止续期，另行采购。

5.采购内容及要求：详见采购文件第二部分用户需求书

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2026年6月3日17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见附件3报名资料

*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版。各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认的，视为未提供，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.报名注意事项：

（1）请各报名供应商在报名截止时间前，按照报名资料要求整理好整套报名资料，发送至指定邮箱，报名时间截止后，由相关人员统一审核。

（2）各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（3）报名时间截止后不再受理报名或资料变更和补充，报名时间截止后所接收的任何邮件视为无效邮件。

三、报名供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，并加盖公章。（如分支机构投标，须取得总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件，并加盖供应商公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。如国家另有规定的，则从其规定）

2.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。

3.本项目不接受联合体投标、分包、转包。提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。

四、联系方式：

冯老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

徐老师：020-62236148（项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：8:30-12:00，14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2026年5月29日

- 采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：南方医科大学第五附属医院污水处理系统维护保养服务项目

（二）项目类别：服务类

（三）采购内容及用途：确定1家成交供应商为南方医科大学第五附属医院提供污水处理系统维护保养服务。

（四）项目预算：14.8万元/年，29.6万元/两年（不含超过3000元零配件与设备费用）。

（五）服务期限：本项目服务期限实行1+1模式，首期服务周期为1年(自采购人书面通知之日起开始计算)。首期服务期满，采购人对中标服务商开展年度综合考核。考核≥80 分可顺延续签第二年；考核＜80 分，采购人有权终止续期，另行采购。（考核标准详见九、项目考核表）

（六）服务地点：南方医科大学第五附属医院。

（七）报价要求：价格包含但不限于污水处理系统设备维护保养费用、环保管家、在线监测设备所需的药剂、人工费、单次维修或更换3000元以下（含3000元）零配件费用、调试、各种税费等一切费用。

二、服务要求

（一）管家服务项

1.日常巡查和指导服务

1.1 每周至少1 次对采购人污水处理站进行巡检，排查场地存在的环保问题，并提出整改建议与处理。

1.2每周至少1 次巡查采购人废水、废气治理设施运行情况（运行是否正常、台账记录是否完善、投药量是否正常、耗材是否定期更换等）。

1.3每周至少1 次巡查危险废物（废液、污泥、废渣等）的储存、转移、申报、台账的情况，并向环保平台申报。

1.4协助采购人做好环保及其他部门的检查，配合落实有关文件通知要求。

1.5根据环保部门要求指导采购人落实各类自行监测任务，每天查看在线监测设备后台监测数据是否正常，次数不少于2次。如果数据异常超过24小时，供应商还没有发现，每次扣除采购人1000元作为违约金，供应商超过三次未能发现，采购人有权终止合同，造成的损失由供应商承担。

1.6服务期内，维修所需的零配件价值在3000元（含3000元）以内由供应商能提供并更换。

2.环保部门各类台账及执行报告申报服务

2.1供应商指导协助采购人按照环保部门要求，做好各类环保管理网上平台填报工作。

2.2供应商整理记录各个平台上报资料的台账，以备环保部门检查。

2.3供应商办理网上填报检测数据收集（采购人各相关部门已有检测数据）、新增检测项目，协助采购人做好第三方检测落实、督查。

3.生态环境统计及医院环境信用网上填报服务

供应商协助采购人完成每年的生态环境统计业务和医院环境信用评价的平台填报工作。

4.国家排污证证后管理服务：

供应商办理排污许可证管理信息平台填报和申报执行报告（按国家排污许可证要求完成月度、季度、年度执行报告及排污证变更等工作）。

（二）水质在线监测项

1.在线监测设备明细

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | WQD100-13-5.5KW | 台 | 4 |
| 2 | 电磁流量计 | DN100 | 台 | 1 |
| 3 | 机械格栅 | 5-10mm | 台 | 1 |
| 4 | 罗茨风机 | Q=11m³/min,58.8Kpa,N=18.5kw | 台 | 2 |
| 5 | 曝气管网 | 国标 | 套 | 1 |
| 6 | 提升泵(增加） | WQD100-13-5.5KW | 台 | 2 |
| 7 | 污泥泵 | 50/63WQ40-16-4KW | 台 | 2 |
| 8 | 消毒配药装置 | 1500L，1KW | 套 | 2 |
| 9 | 计量泵 | 200L/H,0.37KW | 台 | 4 |
| 10 | 应急泵 | 50/63WQ40-16-4KW | 台 | 2 |
| 11 | 巴氏槽 | 120m³/h | 套 | 1 |
| 12 | 巴氏槽超声波流量计 | 国标 | 台 | 1 |
| 13 | 污泥压滤机 | 80㎡，3.0KW | 台 | 1 |
| 14 | 气动隔膜泵 | QBY-65 | 台 | 2 |
| 15 | 空压机 | 7.5KW | 台 | 1 |
| 16 | COD在线监测分析仪 | 测量范围0~1000mg/L，重铬酸钾测定法，带modbusRS485数字接口 | 台 | 1 |
| 17 | BOD5在线监测分析仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 18 | 氨氮在线分析仪 | 测量范围0~100mg/L，带modbusRS485数字接口 | 台 | 1 |
| 19 | 余氯在线检测仪 | 试剂法 | 台 | 1 |
| 20 | PH在线检测仪 | 带modbusRS485数字接口 | 台 | 1 |
| 21 | 数据采集仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 22 | 污水设备控制箱 | PLC，含风机变频器 | 套 | 1 |
| 23 | 轴流风机 | N=0.37KW | 个 | 6 |
| 24 | 电灯控制弱电箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 25 | 总控制箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 26 | 应急控制箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 27 | 风机控制箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 28 | 玻璃钢引风机 | 11KW | 台 | 1 |
| 29 | 活性炭吸附箱 | 2500×1100×1300cm | 台 | 1 |
| 30 | 活性炭填料 | 国标 | 套 | 1 |
| 31 | 控制柜 | 国标 | 台 | 1 |
| 32 | 提升泵 | WQD6-16-0.75KW | 台 | 4 |
| 33 | 电磁流量计 | DN40 | 台 | 1 |
| 34 | 浮球液位计 | 0-6m | 台 | 2 |
| 35 | 提升泵 | WQD6-16-0.75KW | 台 | 2 |
| 36 | 罗茨风机 | ZZR-50 4KW | 台 | 2 |
| 37 | 污泥泵 | WQD6-16-0.75KW | 台 | 2 |
| 38 | 配药装置 | 500L,0.3kw | 台 | 1 |
| 39 | 计量泵 | 15L/H-0.05KW | 台 | 4 |
| 40 | 控制柜 | PLC | 套 | 1 |
| 41 | 气动隔膜泵 | QBY-65 | 台 | 2 |
| 42 | 厌氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 43 | 厌氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 330 |
| 44 | 好氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 45 | 好氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 500 |
| 46 | 微孔曝气器 | ∅215 | 个 | 330 |
| 47 | 溢流堰 | 300×250 | 米 | 63 |
| 48 | 厌氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 49 | 厌氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 30 |
| 50 | 好氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 51 | 好氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 80 |
| 52 | 微孔曝气器 | ∅215 | 个 | 48 |

2.在线监测系统维护保养内容

2.1按照国家相关规定，供应商应保证在线监测设备正常，提供在线监测设备的试剂并上门安装调试和更换，承担试剂费、运费、安装调试费等，试剂要符合环保部门的要求，并按环保部门要求采样频率进行监测，采购人不再因为提高监测频率后需增加试剂用量和人工而增加相关费用。（提供承诺函，格式自拟，并加盖单位公章）

2.2供应商应制定完善的运营管理和责任制度，建立监测站点设备的日常运营维护管理台帐，并接受环保部门和采购人的监督。

2.3供应商对自动监控设备的使用、运行、维护，应符合有关技术规范。

2.4供应商应定期按照运营要求进行巡检、校准、校验、比对监测。

2.5自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，供应商应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用人工监测方法报送数据。

2.6供应商应按照环保部门要求提供在线运营设备的运营汇报材料（报告或报表）。

2.7供应商应配合保障在线监测设施的安全，及时汇报现场的突发事件和紧急情况；设施的维修、更换、停用、拆除等相关工作均须符合国家或地方相关标准的要求，提前汇报。

2.8发现故障或接到采购人故障通知，供应商90分钟内到现场对设备进行维修。

2.9供应商应指导设备使用单位的工作人员运行、诊断及解决问题等各项工作，及时准确的提出解决方案，确保设备使用单位的工作人员能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常运营、维护和管理。

2.10在线监控系统日常巡检。

2.11定期远程巡检

定期远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。

2.12每周定期巡检

（1）每周最少一次到采购人污水处理站巡查，对设备及辅助设备运行状态进行巡检，排除故障，及时将巡查结果反馈给采购人，并做好相关记录；

（2）检查污水排放、取样系统、内部管道是否清洁通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，定期清洗水泵和过滤网；

（3）检查站房电路、通讯系统、数据存储是否正常；做好数据备份，保证数据不丢失；

（4）对于用电极法测量的设备，检查标准溶液和电极填充液，进行电极清洗；

（5）若部分站点使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求；

（6）检查仪器标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加；

（7）检查数据传输系统，查看在线数据、在线监测设备、数采系统和上位机是否满足数据传输一致性要求；

（8）仪器设置定期自动校准，对于没有自动校正功能的设备定期进行手工校正。

2.13月度定期维护（次/月）

（1）清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；

（2）清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；

（3）检测各类设备转换系统、曲线是否适用，必要时进行修正；

（4）检查设备接地情况、站房防雷措施；

（5）按照设备说明和使用要求，定期更换耗材、试剂等。

2.14季度检修（次/季）

（1）检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；

（2）检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头工作状态，必要时进行更换；

（3）检查设备其它常用易耗品工作状态，进行定期更换；

（4）进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移试验，试验结果符合国标HJ/T 355-2007规范要求。

2.15年度检查（次/年）

（1）每年1次对整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的需事先报环保部门批准；

（2）配合环保部门，接受有资质的检查机构进行抽检及校验；

（4）按照国家和地方相关要求，配合采购人委托的第三方公司对仪器设备进行定期计量检定。

2.16设备维修

（1）维护保养期内，供应商负责对其提供的设备整机进行维护和维修，不再向采购人收取费用（超过3000元零配件与材料费除外）；

（2）对于不易诊断和维修的设备故障，与设备生产厂家联系，尽快修复；

（3）设备进行维修后，投入使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查；如设备进行了更换，在使用和运行前配合采购人对设备进行校验和比对；

（4）水质在线设备若有隐患，供应商应做好应急预案；

（5）水质在线系统出现异常时，供应商应及时启动应急预案，并负责相关方面的协调，确保在线监测系统稳定正常运行；

（6）设备维修后，需检测和校验检测合格后方可投入运行；

（7）设备维修后，应填写设备维修记录，仪器校验记录。

2.17重要部件或设备更换

（1）设备长期使用（已超过设计使用年限或环保部门规定的使用年限），性能严重下降，经常接触不良或多次故障难以修复的，供应商建议采购人更换；

（2）设备的某些重要性能下降，多次调整修复仍不能达到指标的，供应商提出更换建议；

（3）设备技术及性能达不到监测要求的，可由其他技术先进的设备代替的，供应商提出更换建议；

（4）设备更新前，应对设备现状进行详细调查，提出更新的依据和方案，采购人同意后，报当地环境监测主管部门审批；

（5）设备更新后，配合采购人进行验收。

2.18维护保养台账记录

（1）监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录；

（2）监测（监控）仪器的运行报告、例行检查、维护保养记录；

（3）检测机构的检定或校验记录；

（4）仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录；

（5）按当地环保部门要求，按时提交所需数据、周报、月报等报告文件；

（6）排污证到期，由供应商协助采购人办理排污证。

三、售后服务要求

（一）在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务

1.电话咨询：

为采购人提供跟踪服务电话，解答采购人在环保服务中遇到的问题，及时提供解决问题的建议。

2.现场响应：

2.1采购人工作人员遇到技术问题时，电话咨询不能解决的，应在24小时内到达现场进行处理。当在线设备发生故障时，维修人员发现或接到通知后在90分钟内到达现场进行排障。

2.2供应商须提供在线监测设备的试剂并提供上门安装调试服务，所提供的在线监测设备药剂（cod药剂和氨氮药剂及根据环保部门要求提供配套药剂，费用包含在报价内），均须按环保部门要求的监测频率提供，必须与在线监测设备兼容，监测数据准确无误，试剂要符合环保部门的要求配套。

2.3供应商须安排1名持有污水处理工（员）证书和电工证的固定人员为采购人提供污水站巡查服务。

2.4供应商每周对采购人污水处理站开展一次现场巡查，排查设备运行状况、排查故障隐患并判定故障原因，巡查结果及时报送采购人；若发现设备异常或故障，由供应商及时到场维修并更换配件。维修及配件更换按以下约定执行：单次维修所需零配件价值3000 元（含）以内，由供应商负责免费提供并安装更换；价值 3000 元以上的零配件，供应商报采购人评估，由采购人另行采购。

2.5为确保污水处理系统正常运行，供应商在接到采购人设备故障通知后90分钟内需到现场对设备进行排查，提出整改意见报告采购人，确保污水处理后出水水质要求达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理等相关标准。

四、安全管理与应急处理

(一）采购人污水处理站位于地下负一、二层，属于有限空间，供应商需制定相关安全生产与防护制度，维保人员工作期间需持证上岗，按要求做好安全防护，落实安全措施及环保管控要求，因维保人员原因发生安全事故，供应商承担全部责任，对采购人造成影响的，采购人有权解除合同，并追究相关损失。

（二）供应商应针对本项目制定各类应急预案，包括但不限于水质检测异常、污水泄漏、废液泄漏、设备故障、暴雨溢流、停水停电等，并制定应急演练计划，每年至少一次组织演练。

五、付款方式

（一）服务费分期结清，按季度结算。每季度服务完成后，供应商开具合规发票交给采购人，采购人收到发票并确认无误后30天内向供应商支付当季服务费。

（二）若因成交供应商未及时提供合法有效、等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由成交供应商承担，采购人不承担任何逾期付款的责任。

（三）如遇节假日或不可抗力原因，支付日期可顺延。

六、履约保证金

（一）成交供应商在签订合同前需向采购人缴纳履约保证金壹万元，合同到期，采购人确认成交供应商全部义务履行完毕且无违约责任，收到供应商请款函及相关资料后30日内以非现金形式无息返还。

（二）提交方式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

（三）履约保证金不予退还的情形：

1.违反合同约定或拒绝履行合同义务的；

2.发生泄密、环保违规、数据造假等严重违约

3.供应商提前解除合同的。

（四）采购人逾期退还履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期LPR的标准向供应商支付违约金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（五）供应商逾期缴纳履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期LPR的标准向采购人支付逾期违约金。逾期超过10日的，视为供应商根本违约，采购人有权单方解除合同，并有权要求供应商支付等额于履约保证金全额的违约金；如该违约金不足以弥补采购人损失的（包括但不限于重新采购成本、医疗延误损失等），供应商还应予以赔偿。同时，采购人有权将供应商列入不良行为名单。

七、保密要求

（一）供应商在服务期间知悉的采购人排污监测数据、在线监测原始数据、环保台账、危废数据、排污许可信息、采购人内部管理资料、患者相关信息、商业与技术信息等均为保密信息，属于采购人敏感数据。

（二）供应商须对上述保密信息严格保密，不得向任何第三方泄露、传播、出售、用于本项目以外用途；仅限项目执行必需人员知悉，并签订内部保密承诺。

（三）保密期限：为永久有效，不因合同终止、解除、期满而失效。

（四）若供应商发生泄密行为，采购人有权立即终止合同、扣除全部履约保证金、拒付剩余款项，同时供应商须承担由此造成的行政处罚、名誉损失、经济赔偿、法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。

八、维保服务新旧衔接要求

（一）无论本项目因合同到期、考核不合格、提前终止或其他原因更换服务商，成交供应商均须无条件配合完成新旧维保单位的全面交接工作，不得以任何理由拖延、拒绝、设置障碍。

（二）完整移交污水处理系统全套运行台账、维保记录、设备档案、备品备件清单、易损件/耗材清单等；

（三）移交在线监测系统账号、数据权限、校准记录、历史数据、环保平台填报权限；

（四）移交危废管理台账、排污许可执行报告、环保合规资料全套电子版与纸质版；

（五）现场系统现状交底、设备隐患说明、关键操作要点、应急处置流程；

（六）接到采购人交接通知后3个工作日内启动交接，5个工作日内完成全部移交；

（七）设置不少于15天的服务过渡期，原服务单位须在场配合、指导新服务单位熟悉系统，确保服务连续、无断档、无停机；

（八）因交接不清、资料缺失、拖延交接导致系统停运、数据中断、环保违规等一切损失，由原服务商承担全部责任，采购人有权扣除全额履约保证金并追究赔偿。

九、项目考核表

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保管家日常巡检 | 12 | 全年每周按要求巡检，无漏检得12分；漏检1次扣 2 分。 |
| 2 | 在线数据日常监控 | 12 | 每日查看≥2 次，全年无超时未发现异常数据：不扣分；超24h未发现1次扣 3 分。 |
| 3 | 在线监测系统运维 | 12 | 周/月/季/年维保100% 完成：不扣分；少 1次扣3分。 |
| 4 | 故障响应与维修 | 12 | 在线故障90分钟内到场，不扣分；超时1次扣3分，不及时修复设备，1 次扣4分。 |
| 5 | 危废管理与平台申报 | 10 | 台账齐全、申报及时：不扣分；缺1项扣 2 分；出现违规记录本项0分。 |
| 6 | 3000 元以下配件更换 | 10 | 及时免费更换到位：不扣分；未及时更换 1 次，扣2分。 |
| 7 | 台账、报告与申报 | 12 | 齐全、规范、按时：不扣分；缺 1 份扣 2分；逾期 1 次扣 1 分。 |
| 8 | 固定维保人员持证 | 10 | 全程持证、固定人员：不扣分；人员无证/更换未备案被发现1次，本项得0分。 |
| 9 | 维保人员配合与服务态度 | 10 | 维保人员沟通能力、配合与落实环保部门等检查工作与服务态度情况：好，得10分；较好，得8分；一般，得6分；差，得0分。 |
| 10 | 一票否决项 | — | 1. 数据异常超 24小时未发现≥4 次；2. 因维保服务问题出现出水水质超标≥1 次；3.无持证人员服务；4.被环保部门通报/处罚/影响信用评价。 |

说明：年度考评总分：100 分，合格线：80 分，考核结果：≥80 分准予续签；＜80 分不予续签。

备注：

1.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。采购结果报医院同意后在医院官网公布。

4.报价方式：本项目需进行再次报价，各供应商现场再次统一填写报价表。

5.特别说明

（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

10）向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效：

1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4）不同供应商的响应文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，响应报价无效：

1）不具备采购文件中规定的资格要求的；

2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；

3）响应文件含有我院不能接受的附加条件的；

4）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

# 第三部分 评分标准

南方医科大学第五附属医院污水处理系统维护保养服务项目评分表

| 序号 | 评审项 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况（20分） | 根据供应商“采购需求偏离表”中对本项目需求响应情况进行评价： （1）对采购文件中各条款的响应非常全面，优于采购文件要求的，得20分； （2）对采购文件中各条款的响应全面，符合采购文件要求的，得15分； （3）对采购文件中各条款的响应较全面，基本满足采购文件要求的，得10分； （4）对采购文件中各条款的响应较差，只有部分满足采购文件要求的，得5分。 注：①如采购需求中有明确要求提供证明材料的，供应商应按采购需求要求提供相关佐证材料，否则视为负偏离。②如采购需求中无明确要求提供证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。③未提供的不得分。 | 20分 |
| 2 | 同类业绩 （12分） | 2024年1月1日以来，供应商具有污水处理系统运营维保服务（需包含在线监测系统维护）的项目经验的，每提供一个业绩，得1.5分，本项最高得12分。 注：提供合同关键页（包含项目名称、合同双方名称、合同标的和金额、签字盖章页、合同签订日期、在线监测系统维护等关键页内容）复印件，并加盖公章，同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 12分 |
| 3 | 业主评分 （6分） | 依据报价供应商提供与上述同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每提供一项得1分，最高得6分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分。 | 6分 |
| 4 | 质量管控及达标保障措施（12分） | 根据各供应商针对本项目质量管控及达标保障措施，包含环保管家服务、在线监测运维、水质日常检测、数据记录、设备维保、水质达标保障、环保合规达标管控、超标预警、台账管理等全套质量保障体系，进行综合评分： - 制度健全、管控流程闭环、可有效保障出水水质稳定达标的得12分； - 管控措施基本完善、流程完整的得8分； - 措施简单、管控环节缺失的得4分； （4）无质量保障措施不得分。 | 12分 |
| 5 | 安全管理及应急处置方案（10分） | 根据各供应商针对本项目安全管理及应急处置方案，包含安全生产管理制度、现场作业安全规范、有限空间作业防护、用电安全、环保安全管控，同时配备水质超标、设备故障、暴雨溢流、停水停电等突发事件应急预案，进行综合评分： - 安全及应急方案具备可操作性、分工明确、处置流程完整、报备机制完善的得10分； - 安全及应急方案较完整、基本满足需求的得6分； - 安全及应急方案内容简略、关键处置流程缺失的得3分； （4）未提供方案不得分。 | 10分 |
| 6 | 售后方案 （12分） | 根据各供应商针对本项目售后服务方案，内容包含但不限于故障响应、配件更换、培训、保密、交接过渡期、投诉处理、考核保障等，进行综合评分： （1）售后方案内容完整，且内容详细，描述清晰，措施可行，完全满足或优于项目采购需求，得12分； （2）售后方案内容完整，且内容较详细，描述较清晰，措施较可行，基本满足项目采购需求，得8分； （3）售后方案要点完整，内容简单，措施一般，不满足项目采购需求的得5分； （4）售后方案要点不完整，内容缺失，措施不明确或未提供，得0分。 | 12分 |
| 7 | 投入人员情况（3分） | 每提供1名具有污水处理工（员）证及电工证的，得1.5分，本项最高得3分。 注：提供相关证明材料，同时提供以上人员投标截止日前3个月内任意1个月在供应商单位缴纳社保的证明材料，不提供不得分。 | 3分 |
| 8 | 价格分 （25分） | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格权值 | 25分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第四部分 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

南方医科大学第五附属医院

污水处理系统维护保养服务合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点:

南方医科大学第五附属医院污水处理系统维护保养服务合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定及“南方医科大学第五附属医院污水处理系统维护保养服务项目”（项目编号：NYWYF20260006）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：

- 服务内容

乙方为甲方提供污水处理系统维护保养服务，包括但不限于：设备的日常维护、定期保养、故障修复；免费单次维修或更换3000元（含3000元）以下的零配件；按环保部门要求的监测频率提供在线监测设备所需药剂（即cod药剂和氨氮药剂及根据环保部门要求提供配套药剂），所提供的药剂必须与甲方在线监测设备兼容，监测数据准确无误，保证污水站的正常运行并达到国家环保部门及卫健委的相关规定。

- 合同金额

- 一年服务期内结算总价不得超过大写人民币      元整(¥00.00)。

- 合同金额包含但不限于污水处理系统设备维护保养费用、环保管家、在线监测设备所需的药剂、人工费、单次维修或更换3000元以下（含3000元）零配件费用、调试、各种税费等一切费用。服务期间，乙方不得以任何原因再向甲方收取任何费用。

第三条 服务期限和地点

（一）服务期限：本项目服务期限实行1+1模式，首期服务周期为1年(自甲方书面通知之日起开始计算)。首期服务期满，甲方对乙方开展年度综合考核。考核≥80 分可顺延续签第二年；考核＜80 分，甲方有权终止续期，另行采购。

（二）服务地点：南方医科大学第五附属医院。

第四条 付款方式

（一）服务费分期结清，按季度结算。每季度服务完成后，乙方开具合规发票交给甲方，甲方收到发票并确认无误后30天内向乙方支付当季服务费。

- （二）若因乙方未及时提供合法有效、等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由乙方承担，甲方不承担任何逾期付款的责任。

（三）如遇节假日或不可抗力原因，支付日期可顺延。

- 第五条 履约保证金

- （一）乙方在签订合同前需向甲方缴纳履约保证金壹万元，合同到期，甲方确认乙方全部义务履行完毕且无违约责任，收到乙方请款函及相关资料后30日内以非现金形式无息返还。

- （二）提交方式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。

（三）履约保证金不予退还的情形：

- 1.违反合同约定或拒绝履行合同义务的；

- 2.发生泄密、环保违规、数据造假等严重违约；

- 3.供应商提前解除合同的。

- （四）甲方逾期退还履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期LPR的标准向供应商支付违约金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- （五）供应商逾期缴纳履约保证金的，从逾期之日起按同期一年期LPR的标准向甲方支付逾期违约金。逾期超过10日的，视为供应商根本违约，甲方有权单方解除合同，并有权要求供应商支付等额于履约保证金全额的违约金；如该违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于重新采购成本、医疗延误损失等），供应商还应予以赔偿。同时，甲方有权将供应商列入不良行为名单。

第六条 服务要求

（一）管家服务项

1.日常巡查和指导服务

1）乙方每周    次对甲方污水处理站进行巡检，排查场地存在的环保问题，并提出整改建议与处理。

2）乙方每周    次巡查甲方废水、废气治理设施运行情况（运行是否正常、台账记录是否完善、投药量是否正常、耗材是否定期更换等）。

3）乙方每周    次巡查危险废物（废液、污泥、废渣等）的储存、转移、申报、台账的情况，并向环保平台申报。

4）乙方协助甲方做好环保及其他部门的检查，配合落实有关文件通知要求。

5）根据环保部门要求，乙方指导甲方落实各类自行监测任务，每天    次查看在线监测设备后台监测数据是否正常，如果数据异常超过24小时，乙方还没有发现，每次扣除乙方1000元作为违约金，乙方超过三次未能发现，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担。

2.环保部门各类台账及执行报告申报服务

1）乙方指导协助甲方按照环保部门要求，做好各类环保管理网上平台填报工作。

2）乙方整理记录各个平台上报资料的台账，以备环保部门检查。

3）乙方办理网上填报检测数据收集（甲方各相关部门已有检测数据）、新增检测项目，协助甲方做好第三方检测落实、督查。

3.生态环境统计及医院环境信用网上填报服务

乙方协助甲方完成每年的生态环境统计业务和甲方医院环境信用评价的平台填报工作。

4.国家排污证证后管理服务：

乙方办理排污许可证管理信息平台填报和申报执行报告（按国家排污许可证要求完成月度、季度、年度执行报告及排污证变更等工作）。

（二）水质在线监测项

1.在线监测设备明细

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | WQD100-13-5.5KW | 台 | 4 |
| 2 | 电磁流量计 | DN100 | 台 | 1 |
| 3 | 机械格栅 | 5-10mm | 台 | 1 |
| 4 | 罗茨风机 | Q=11m³/min,58.8Kpa,N=18.5kw | 台 | 2 |
| 5 | 曝气管网 | 国标 | 套 | 1 |
| 6 | 提升泵(增加） | WQD100-13-5.5KW | 台 | 2 |
| 7 | 污泥泵 | 50/63WQ40-16-4KW | 台 | 2 |
| 8 | 消毒配药装置 | 1500L，1KW | 套 | 2 |
| 9 | 计量泵 | 200L/H,0.37KW | 台 | 4 |
| 10 | 应急泵 | 50/63WQ40-16-4KW | 台 | 2 |
| 11 | 巴氏槽 | 120m³/h | 套 | 1 |
| 12 | 巴氏槽超声波流量计 | 国标 | 台 | 1 |
| 13 | 污泥压滤机 | 80㎡，3.0KW | 台 | 1 |
| 14 | 气动隔膜泵 | QBY-65 | 台 | 2 |
| 15 | 空压机 | 7.5KW | 台 | 1 |
| 16 | COD在线监测分析仪 | 测量范围0~1000mg/L，重铬酸钾测定法，带modbusRS485数字接口 | 台 | 1 |
| 17 | BOD5在线监测分析仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 18 | 氨氮在线分析仪 | 测量范围0~100mg/L，带modbusRS485数字接口 | 台 | 1 |
| 19 | 余氯在线检测仪 | 试剂法 | 台 | 1 |
| 20 | PH在线检测仪 | 带modbusRS485数字接口 | 台 | 1 |
| 21 | 数据采集仪 | 国标 | 台 | 1 |
| 22 | 污水设备控制箱 | PLC，含风机变频器 | 套 | 1 |
| 23 | 轴流风机 | N=0.37KW | 个 | 6 |
| 24 | 电灯控制弱电箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 25 | 总控制箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 26 | 应急控制箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 27 | 风机控制箱 | 国标 | 套 | 1 |
| 28 | 玻璃钢引风机 | 11KW | 台 | 1 |
| 29 | 活性炭吸附箱 | 2500×1100×1300cm | 台 | 1 |
| 30 | 活性炭填料 | 国标 | 套 | 1 |
| 31 | 控制柜 | 国标 | 台 | 1 |
| 32 | 提升泵 | WQD6-16-0.75KW | 台 | 4 |
| 33 | 电磁流量计 | DN40 | 台 | 1 |
| 34 | 浮球液位计 | 0-6m | 台 | 2 |
| 35 | 提升泵 | WQD6-16-0.75KW | 台 | 2 |
| 36 | 罗茨风机 | ZZR-50 4KW | 台 | 2 |
| 37 | 污泥泵 | WQD6-16-0.75KW | 台 | 2 |
| 38 | 配药装置 | 500L,0.3kw | 台 | 1 |
| 39 | 计量泵 | 15L/H-0.05KW | 台 | 4 |
| 40 | 控制柜 | PLC | 套 | 1 |
| 41 | 气动隔膜泵 | QBY-65 | 台 | 2 |
| 42 | 厌氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 43 | 厌氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 330 |
| 44 | 好氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 45 | 好氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 500 |
| 46 | 微孔曝气器 | ∅215 | 个 | 330 |
| 47 | 溢流堰 | 300×250 | 米 | 63 |
| 48 | 厌氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 49 | 厌氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 30 |
| 50 | 好氧池填料支架 | 50×50mm不锈钢角铁，∅12不锈钢圆钢 | 套 | 1 |
| 51 | 好氧池组合填料 | ∅150 | m³ | 80 |
| 52 | 微孔曝气器 | ∅215 | 个 | 48 |

2.在线监测系统维护保养内容

1）按照国家相关规定，乙方应保证在线监测设备正常，提供在线监测设备的试剂并上门安装调试和更换，承担试剂费、运费、安装调试费等，试剂要符合环保部门的要求，并按环保部门要求采样频率进行监测，甲方不再因为提高监测频率后需增加试剂用量和人工而增加相关费用。

2）乙方应制定完善的运营管理和责任制度，建立监测站点设备的日常运营维护管理台帐，并接受环保部门和甲方的监督。

3）乙方对自动监控设备的使用、运行、维护，应符合有关技术规范。

4）乙方定期按照运营要求进行巡检、校准、校验、比对监测。

5）自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，乙方应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用人工监测方法报送数据。

6）乙方应按照环保部门要求提供在线运营设备的运营汇报材料（报告或报表）。

7）乙方应配合甲方，保障在线监测设施的安全，及时汇报现场的突发事件和紧急情况；设施的维修、更换、停用、拆除等相关工作均须符合国家或地方相关标准的要求，提前汇报。

8）发现故障或接到甲方故障通知，乙方    分钟内到现场对设备进行维修。

9）乙方应指导设备使用单位的工作人员运行、诊断及解决问题等各项工作，及时准确的提出解决方案，确保设备使用单位的工作人员能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常运营、维护和管理。

10）在线监控系统日常巡检。

11）定期远程巡检

a.定期远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，乙方应立即前往站点进行检查。

12）每周定期巡检

a.乙方每周   到甲方污水处理站巡查，对设备及辅助设备运行状态进行巡检，排除故障，及时将巡查结果反馈给甲方，并做好相关记录；

b.检查污水排放、取样系统、内部管道是否清洁通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，定期清洗水泵和过滤网；

c.检查站房电路、通讯系统、数据存储是否正常；做好数据备份，保证数据不丢失；

d.对于用电极法测量的设备，检查标准溶液和电极填充液，进行电极清洗；

e.若部分站点使用气体钢瓶的设备，检查气密性、气压是否达到要求；

f.检查仪器标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加；

g.检查数据传输系统，查看在线数据、在线监测设备、数采系统和上位机是否满足数据传输一致性要求；

h.仪器设置定期自动校准，对于没有自动校正功能的设备定期进行手工校正。

13）月度定期维护（次/月）

a.清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；

b.清洗设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；

c.检测各类设备转换系统、曲线是否适用，必要时进行修正；

d.检查设备接地情况、站房防雷措施；

e.按照设备说明和使用要求，定期更换耗材、试剂等。

14）季度检修（次/季）

a.检查各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；

b.检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头工作状态，必要时进行更换；

c.检查设备其它常用易耗品工作状态，进行定期更换；

d.进行一次设备重复性、零点漂移、量程漂移试验，试验结果符合国标HJ/T 355-2007规范要求。

15）年度检查（次/年）

a.每年    次对整体系统进行全面检查、维护，如需停用检查的需事先报环保部门批准；

b.乙方应配合环保部门，接受有资质的检查机构进行抽检及校验；

c.按照国家和地方相关要求，乙方应配合甲方委托的第三方公司对仪器设备进行定期计量检定。

16）设备维修

a.维护保养期内，乙方负责对其提供的设备整机进行维护和维修，不再向甲方收取费用（超过3000元零配件与材料费除外）；

b.对于不易诊断和维修的设备故障，乙方应与设备生产厂家联系，尽快修复；

c.设备进行维修后，投入使用和运行前，乙方应按国家有关技术规定进行校准检查；如设备进行了更换，在使用和运行前，乙方应配合甲方对设备进行校验和比对；

d.水质在线设备若有隐患，乙方应做好应急预案；

e.水质在线系统出现异常时，乙方应及时启动应急预案，并负责相关方面的协调，确保在线监测系统稳定正常运行；

f.设备维修后，乙方需检测和校验检测合格后方可投入运行；

g.设备维修后，乙方应填写设备维修记录，仪器校验记录。

17）重要部件或设备更换

a.设备长期使用（已超过设计使用年限或环保部门规定的使用年限），性能严重下降，经常接触不良或多次故障难以修复的，乙方建议甲方更换；

b.设备的某些重要性能下降，多次调整修复仍不能达到指标的，乙方提出更换意见；

c.设备技术及性能达不到监测要求的，可由其他技术先进的设备代替的，乙方提出更换建议；

d.设备更新前，乙方应对设备现状进行详细调查，提出更新的依据和方案，甲方同意后，报当地环境监测主管部门审批；

e.设备更新后，乙方配合甲方进行验收。

18）维护保养台账记录

a.监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录；

b.监测（监控）仪器的运行报告、例行检查、维护保养记录；

c.检测机构的检定或校验记录；

d.仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录；

e.按当地环保部门要求，按时提交所需数据、周报、月报等报告文件；

f.排污证到期，由供应商协助甲方办理排污证。

第七条 售后服务要求

（一）在服务期内，乙方应当为甲方提供以下技术支持和服务

1.电话咨询

乙方为甲方提供跟踪服务电话，解答甲方在环保服务中遇到的问题，及时提供解决问题的建议。

2.现场响应

（1）甲方工作人员遇到技术问题时，电话咨询不能解决的，乙方应在    小时内到达现场进行处理。当在线设备发生故障时，维修人员发现或接到通知后在   分钟内到达现场进行排障。

（2）乙方须提供在线监测设备的试剂并提供上门安装调试服务，所提供的在线监测设备药剂（cod药剂和氨氮药剂及根据环保部门要求提供配套药剂，费用包含在报价内），均须按环保部门要求的监测频率提供，必须与在线监测设备兼容，监测数据准确无误，试剂要符合环保部门的要求配套。

（3）乙方须安排1名持有污水处理工（员）证书和电工证的固定人员为甲方提供污水站巡查服务。

（4）乙方每周对甲方污水处理站开展一次现场巡查，排查设备运行状况、排查故障隐患并判定故障原因，巡查结果及时报送甲方；若发现设备异常或故障，由乙方及时到场维修并更换配件。维修及配件更换按以下约定执行：单次维修所需零配件价值3000 元（含）以内，由乙方负责免费提供并安装更换；价值 3000 元以上的零配件，乙方报甲方评估，由甲方另行采购。

（5）为确保污水处理系统正常运行，乙方在接到甲方设备故障通知后   分钟内需到现场对设备进行排查，提出整改意见报告甲方，确保污水处理后出水水质要求达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准。

第八条 安全管理与应急处理

（一）甲方污水处理站位于地下负一、二层，属于有限空间，乙方需制定相关安全生产与防护制度，维保人员工作期间需持证上岗，按要求做好安全防护，落实安全措施及环保管控要求，因乙方维保人员原因发生安全事故，乙方承担全部责任，对甲方造成影响的，甲方有权解除合同，并追究乙方相关损失。

（二）乙方应针对本项目制定各类应急预案，包括但不限于水质检测异常、污水泄漏、废液泄漏、设备故障、暴雨溢流、停水停电等，并制定应急演练计划，每年至少一次组织演练。

第九条 维保服务新旧衔接要求

（一）无论本项目因合同到期、考核不合格、提前终止或其他原因更换服务商，乙方均须无条件配合甲方完成新旧维保单位的全面交接工作，不得以任何理由拖延、拒绝、设置障碍。

（二）乙方应完整移交资料包含但不限于以下内容：

1.移交污水处理系统全套运行台账、维保记录、设备档案、备品备件清单、易损件/耗材清单等；

2.移交在线监测系统账号、数据权限、校准记录、历史数据、环保平台填报权限；

3.移交危废管理台账、排污许可执行报告、环保合规资料全套电子版与纸质版。

4.现场系统现状交底、设备隐患说明、关键操作要点、应急处置流程。

（三）乙方接到甲方交接通知后3个工作日内启动交接，5个工作日内完成全部移交。

（四）设置不少于15天的服务过渡期，原服务单位须在场配合、指导新服务单位熟悉系统，确保服务连续、无断档、无停机。

（五）因交接不清、资料缺失、拖延交接导致系统停运、数据中断、环保违规等一切损失，由原服务单位承担全部责任，甲方有权扣除全额履约保证金，并追究赔偿。

第十条 保密要求

（一）乙方在服务期间知悉的甲方排污监测数据、在线监测原始数据、环保台账、危废数据、排污许可信息、甲方内部管理资料、患者相关信息、商业与技术信息等均为保密信息，属于甲方敏感数据。

（二）乙方须对上述保密信息严格保密，不得向任何第三方泄露、传播、出售、用于本项目以外用途；仅限项目执行必需人员知悉，并签订内部保密承诺。

（三）保密期限：为永久有效，不因合同终止、解除、期满而失效。

（四）若乙方发生泄密行为，甲方有权立即终止合同、扣除全部履约保证金、拒付剩余款项，同时供应商须承担由此造成的行政处罚、名誉损失、经济赔偿、法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。

第十一条 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权监督乙方按合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2.甲方有权对乙方服务全过程实施监督、检查、考核、抽查、核验，包括但不限于现场巡查、台账查阅、数据复核、人员资质核验、试剂抽检、应急演练抽查。

3.甲方有权要求乙方对不符合合同、规范及环保要求的事项限期整改；乙方拒不整改或整改不合格的，甲方有权扣除服务费、暂停付款、单方终止合同并追究违约责任。

4.甲方有权查阅、复制、调取乙方全部服务资料，包括但不限于巡检记录、维保台账、校准报告、试剂台账、维修记录、应急处置记录、在线数据日志、环保申报材料、危废台账等。

5.甲方有权在乙方发生违约、数据异常、水质超标、环保风险、人员无证、漏检、响应超时等情形时，依据本合同约定扣除服务费、没收履约保证金、单方终止合同并追偿全部损失。

6.甲方按照本合同约定按时足额支付合同价款。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方严格依照国家、地方环保法律法规、技术规范、排污许可及本合同约定，全面履行维保、在线运维、环保管家、台账申报、危废管理、应急处置义务，确保出水水质持续稳定达标。

2.乙方应建立运维、检修、校准、比对等全套台账，接受甲方与环保部门监督。

3.固定派驻 1 名持证人员（持有污水处理工证书及电工证书）提供服务，人员不得无证上岗、擅自更换；确需更换的，须提前 7 个工作日书面报备甲方并经甲方同意。

4.乙方应为运维人员购买人身意外伤害保险，并按社保相关规定为员工缴纳养老、工伤、医疗、失业等社会保险。维护保养和施工人员在工作过程中发生的一切人身事故，由乙方承担全部责任。

5.乙方承担因自身服务不到位、操作不当、响应不及时、管理不善、资料缺失、交接延误、数据造假、水质超标、环保处罚、泄密等全部法律责任与经济损失，包括但不限于罚款、赔偿金、整改费、律师费、诉讼费、名誉损失等。

6.乙方对从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置能保证运营人员安全作业的工具和劳动保护用品。

7.乙方应保证污水处理站24小时不间断正常运转，确保处理后的污水满足排放标准要求，对系统设备、设施运行中出现的故障及时进行维修维护，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。

8.乙方应保证污水处理设备和设施的安全运行和功能完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由乙方承担全部的经济、法律责任。

9.运营服务合同期限届满前1个月，乙方应将所有资料无条件移交给甲方，且保证资料的真实与完整，如不按要求执行的甲方将拒付当季运营费且拒退保证金。

10.乙方负责日常设备的检修和维修，设备运行出现故障应立即处理解决，如因乙方未及时发现和处理问题造成设备损坏和系统运行故障，乙方需承担本次维修的全部责任；运营人员操作设备、检修与维修时，应做好安全应急服务防范措施，注意人身安全,运营及维修期间发生的一切安全事故由乙方全额承担。

11.乙方工作期间应做好噪音及废气管理，并保持设备及环境卫生的清洁。

12.乙方应当积极响应甲方层级检查制度，积极配合甲方开展层级检查工作并根据甲方层级检查标准完善设备管理现场。

13.为甲方提供技术培训，指导甲方正确操作及安全使用设备，提供技术咨询服务，协助甲方配合环保部门的检查，指导甲方开展环保其他事项工作，所发生的费用包含在合同总价当中。

14.定期向甲方报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况，并做好详细记录。

15.乙方发现零部件磨损严重或损坏，应立即书面通知甲方，并及时进行紧急有效的处理。

17.乙方应按要求完成污水处理设备维护保养作业及培训工作，，每年12月31日前及本合同有效期内的前一个月，乙方应分别向甲方提交本年度的污水处理系统维护保养工作总结（以书面的盖章文件形式）。

18.乙方应保证维护保养期内设备维修保养所更换的零部件均是与原厂原配件同一类型，并经有关部门检验合格；核心部件应是原厂家优质产品。如更换的零部件非原厂家配件，需报甲方同意，因此而产生的一切后果由乙方全部负责。更换后的旧零部件交付甲方处理。

19.乙方应每天    次，查看在线监测设备后台监测数据是否正常。

20.乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为     ；身份证号码：      ；职务：      ；联系电话：     。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

21.乙方须接受甲方履约诚信评价。

- 第十二条 违约责任与处罚

- 乙方的违约责任

- 1.除依本合同约定外，乙方单方面无故解除合同，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2.乙方违反约定允许非本单位人员从事污水处理系统维修及保养工作的，甲方有权扣除当季度维护保养费用支付违约金。

3.乙方需按环保部门政策文件、规章制度管理维护保养人员，禁止损坏公物、野蛮施工等行为发生，违反时给予相应的处罚。

4.因乙方保养不当导致设备无法正常使用，若在一个工作日内未能恢复运行的，甲方无条件扣除当月维护保养费用，在三个工作日内未能恢复运行的，乙方须向甲方支付本合同总价20%的违约金。

5.乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按当月维护保养费用向甲方支付违约金。

6.如因维护保养原因导致甲方环保检查不合格，并对因此需要整改的项目，乙方须进行免费整改，且还须按当月维护保养费用向甲方支付违约金。

7.因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任，同时，甲方有权没收履约保证金。

8.如果在线监测设备后台监测数据异常超过24小时，乙方没有发现，每次扣除1000元，超过三次未能发现，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担。

9.乙方未能按售后服务要求进行响应或故障处理的，每次扣除1000元，累计超过三次的，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担。

10.乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同并有权没收履约保证金，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

11.乙方在维护保养期内必须服从政府相关部门和甲方的管理，若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职，或者提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况，造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害，由乙方负责赔偿，并承担相应责任。但因天灾人祸等事故造成的损失或延误，乙方不负任何责任。

12.因维护保养不到位故障造成第三方人身安全事故或财产损失的,乙方须承担全部责任。

13.由于乙方人员违规操作造成人身安全事故或财产损失，责任由乙方全部承担。

14.在各级环保检查或突击任务中，因乙方服务质量问题导致甲方被上级批评或环保处罚的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应全额赔偿并承担相应法律责任。

15.乙方必须接受甲方的监督和管理，对不规范运作和不按合同要求执行时甲方有权要求乙方改正，如乙方连续两次拒不执行，甲方将扣罚当月运营费用的20%作为处罚，如连续三次拒不执行，甲方有权单方面解除合同，乙方需赔偿一切经济损失，赔偿数额为合同总价的20%。

16.如期限届满不再由乙方进行维护保养工作，乙方有义务协助甲方移交相关资料及对接新乙方工作开展，拒不移交或存在当期应处理问题未处理到位的，甲方有权拒付当季度维护保养费用，直至处理到位，并由乙方承担由此造成的责任。

17.乙方委派甲方的维护保养人员必须持有电工证、污水处理工（员）证书等，必须严格按照国家安全规范和标准执行，违反本合同规定的，甲方有权没收乙方的履约保证金。

18.甲方发现乙方擅自变更派驻甲方的维保人员的，每次处以100元罚款。发现乙方随意变更维护保养人员三次以上的，甲方亦有权选择单方解除合同，未支付的维护保养费用不再予以结算。

# 19.乙方不得以任何方式转包、分包本项目，否则甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价10%的违约金，并赔偿甲方重新寻找合作方的额外费用。（如紧急采购溢价）

20.乙方发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同、扣除全部履约保证金、拒付剩余款项，并由乙方承担因此产生的罚款、整改费、名誉损失及第三方索赔等全部责任：

1）出水水质超标导致环保处罚或通报；

2）伪造、篡改在线监测数据；

3）无持证人员服务或转包、分包项目；

4）拒不配合交接或擅自中断运维服务；

5）发生危废违规处置、泄密等严重违约行为。

21.合同期内，如甲方排污许可证到期，乙方应无偿协助甲方办理排污许可证，如乙方不配合办理，甲方有权扣除乙方当年全年维护保养费用的20%作为违约金。

（二）甲方的违约责任

1.除依本合同约定外，甲方单方面无故解除合同，应向乙方支付合同总价20%的违约金。

2.因不可抗力造成的迟延付款或迟延交货等，双方均不承担违约责任。

- （三）其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》中合同编相关规定处理。

（四）本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益，向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。由于乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在应付未付给乙方的合同款项中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

第十三条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十四条  争议的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。受理期间，不涉及争议部分的条款，双方仍须继续履行。

第十五条  合同组成

（一）合同文件组成内容包括：本合同书、采购文件、响应文件等均为本合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。

（二）在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

（三）以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

第十六条 其它

（一）如一方地址、电话、人员有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（二）本合同未尽事宜，由双方协商处理,另行签订《补充协议》。

第十七条  合同生效

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

（二）本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。各份合同具有同等法律效力。

(以下无正文）

附件：考核表

签署页

甲方：                                     乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：		     法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日     	              日期：   年   月   日

# 第五部分 供应商须知

1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害甲方或其他供应商的合法权益，供应商不得以向甲方、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.供应商报名成功后应按采购文件的规定及相关格式要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人监督管理部门对其中任何资料进行核查（核对原件）的要求。

3.供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

4.采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

5.供应商应承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.知识产权

6.1	供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

6.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

7.报价的要求

7.1供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

7.2 响应文件报价包含货物或服务的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

7.3供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

7.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.响应文件正本必须打印，并按要求签字或盖章，副本可以是响应文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

9.响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由投标人法定代表人签字或授权代表签字。

10.响应文件需要一正肆副共伍份，封面应注明“正本”“副本”字样并须由供应商加盖公章、装订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

11.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入磋商（谈判）环节等严重后果由供应商自行负责。

12.供应商须为其响应文件的正本及所有副本制作目录并标明页码，响应文件应按相关规定和要求签署、加盖公章。

13.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商（谈判）环节者，一切后果由供应商自负。

14.供应商携带密封的响应文件现场参加院内采购会议。

15.投标人法定代表人或法定代表人授权委托人（如有授权）到场参加采购会议，现场需出示身份证明文件审核。

16.供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。

# 第六部分  相关格式文件

1.封面

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

2.目录

| 序号 | 材料名称 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 3 | 响应文件自查（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 4 | 报价/承诺（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 5 | 采购需求偏离表（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 6 | 评分自查表（资格+评分） | 第（ ～ ）页 |
| 7 | 公司简介 | 第（ ～ ）页 |
| 8 | 服务方案 | 第（ ～ ）页 |
| 9 | 2024年1月1日至今同类项目的业绩用户名单（按评分标准要求提供） | 第（ ～ ）页 |
| 10 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 11 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 12 | 其他重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟） | 第（ ～ ）页 |
| 13 | 针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。 | 第（ ～ ）页 |
| 14 | 根据评分标准需提供的佐证资料 | 第（ ～ ）页 |

# 2.1响应文件自查表

# 响应文件自查表

# （1）资格符合性审查内容

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 （确认则打√） | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，并加盖公章。（如分支机构投标，须取得总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件，并加盖供应商公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。如国家另有规定的，则从其规定） |  | 第 页 |
| 2 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。 |  | 第 页 |
| 3 | 本项目不接受联合体投标、分包、转包。提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。 |  | 第 页 |
| 4 | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章。 |  | 第 页 |
| 5 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章） |  | 第 页 |
| 6 | ①对所投包号的全部内容进行投标报价； ②投标报价不低于成本价，且是确定的； ③投标报价未超过投标限价。 |  | 自查 |
| 7 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |  | 自查 |
| 8 | 响应文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |  | 自查 |
| 9 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |
| 10 | 符合法律法规规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |

- 评分部分自查

| 序号 | 评审项 | 评审细则 | 分值 | 自评得分 | 证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况（20分） | 根据供应商“采购需求偏离表”中对本项目需求响应情况进行评价： （1）对采购文件中各条款的响应非常全面，优于采购文件要求的，得20分； （2）对采购文件中各条款的响应全面，符合采购文件要求的，得15分； （3）对采购文件中各条款的响应较全面，基本满足采购文件要求的，得10分； （4）对采购文件中各条款的响应较差，只有部分满足采购文件要求的，得5分。 注：①如采购需求中有明确要求提供证明材料的，供应商应按采购需求要求提供相关佐证材料，否则视为负偏离。②如采购需求中无明确要求提供证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。③未提供的不得分。 | 20分 |  | 第 页 |
| 2 | 同类业绩 （12分） | 2024年1月1日以来，供应商具有污水处理系统运营维保服务（需包含在线监测系统维护）的项目经验的，每提供一个业绩，得1.5分，本项最高得12分。 注：提供合同关键页（包含项目名称、合同双方名称、合同标的和金额、签字盖章页、合同签订日期、在线监测系统维护等关键页内容）复印件，并加盖公章，同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 12分 |  | 第 页 |
| 3 | 业主评分 （6分） | 依据报价供应商提供与上述同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每提供一项得1分，最高得6分。 注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的不得分。 | 6分 |  | 第 页 |
| 4 | 质量管控及达标保障措施（12分） | 根据各供应商针对本项目质量管控及达标保障措施，包含环保管家服务、在线监测运维、水质日常检测、数据记录、设备维保、水质达标保障、环保合规达标管控、超标预警、台账管理等全套质量保障体系，进行综合评分： - 制度健全、管控流程闭环、可有效保障出水水质稳定达标的得12分； - 管控措施基本完善、流程完整的得8分； - 措施简单、管控环节缺失的得4分； - 无质量保障措施不得分。 | 12分 |  | 第 页 |
| 5 | 安全管理及应急处置方案（10分） | 根据各供应商针对本项目安全管理及应急处置方案，包含安全生产管理制度、现场作业安全规范、有限空间作业防护、用电安全、环保安全管控，同时配备水质超标、设备故障、暴雨溢流、停水停电等突发事件应急预案，进行综合评分： - 安全及应急方案具备可操作性、分工明确、处置流程完整、报备机制完善的得10分； - 安全及应急方案较完整、基本满足需求的得6分； - 安全及应急方案内容简略、关键处置流程缺失的得3分； - 未提供方案不得分。 | 10分 |  | 第 页 |
| 6 | 售后方案 （12分） | 根据各供应商针对本项目售后服务方案，内容包含但不限于故障响应、配件更换、培训、保密、交接过渡期、投诉处理、考核保障等，进行综合评分： （1）售后方案内容完整，且内容详细，描述清晰，措施可行，完全满足或优于项目采购需求，得12分； （2）售后方案内容完整，且内容较详细，描述较清晰，措施较可行，基本满足项目采购需求，得8分； （3）售后方案要点完整，内容简单，措施一般，不满足项目采购需求的得5分； （4）售后方案要点不完整，内容缺失，措施不明确或未提供，得0分。 | 12分 |  | 第 页 |
| 7 | 投入人员情况（3分） | 每提供1名具有污水处理工（员）证及电工证的，得1.5分，本项最高得3分。 注：提供相关证明材料，同时提供以上人员投标截止日前3个月内任意1个月在供应商单位缴纳社保的证明材料，不提供不得分。 | 3分 |  | 第 页 |
| 8 | 价格分 （25分） | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×价格权值 | 25分 | / | / |
| 合 计 |  |  | 100分 | / | / |

重要提示：请供应商认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。 供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2报价及承诺

# 报价表

| 内容 | 报价（人民币：元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院污水处理系统维护保养服务项目 | 大写： 小写：￥ | 服务期两年 |
| 总合计（两年）人民币大写： 小写：￥ |  |  |

备注：

- 1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万。

2.报价说明：价格包含但不限于污水处理系统设备维护保养费用、环保管家、在线监测设备所需的药剂、人工费、单次维修或更换3000元以下（含3000元）零配件费用、调试、各种税费等一切费用。

3.其他承诺：

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日  期：    年    月     日

2.3 采购需求偏离表

采购需求偏离表

★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。

无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；

正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；

负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。

本表所列条款必须一一予以响应，“响应文件实际响应”一栏应填写具体的响应内容。如无偏离则在“偏离差异说明”一栏中填写“无”；有偏离则在“偏离差异说明”一栏填写具体说明。

一、服务期限条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

二、报价要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

三、服务要求条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

四、售后服务要求条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

五、付款方式条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

六、履约保证金条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

七、安全管理与应急处理条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

八、保密要求条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

九、维保服务新旧衔接要求条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

十、合同条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

## 供应商名称（盖章）：

## 日期：      年    月    日

# 2.4法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人（签字或签章）：

供应商名称（加盖公章）：

日  期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司注册地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目（项目编号：    ）院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人（签字或签章）：

供应商被授权人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期 ：

# 2.5业绩清单汇总

# 同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价（元） | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

# 注：按评分标准提供相关证明材料。

2.6公平竞争承诺书

# 公平竞争承诺书

# 南方医科大学第五附属医院：

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加*******项目（项目编号：******） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其他方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，具有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

供应商名称（盖章）： ****公司

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

2.7关于资格和响应文件的声明函

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目（项目编号：****），本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

2.8其他重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）

2.9针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。（格式自拟）

2.10根据评分标准需提供的佐证资料。（格式自拟）