# 南方医科大学第五附属医院

# 医技楼六楼ICU病房设计服务项目

# 院内采购文件

# 项目编号：NYWYG20260001

# 日 期：2026年6月

目  录

第一部分 报名邀请函	1

第二部分 采购需求	3

第三部分 评分标准	7

第四部分 合同模板	9

第五部分 供应商须知	14

第六部分 相关格式文件	16

# 第一部分 报名邀请函

- 根据我院业务发展需要，现拟采购一家单位为医院提供医技楼六楼ICU病房设计服务，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购需求

- 1.项目编号：NYWYG20260001

- 2.项目名称：南方医科大学第五附属医院医技楼六楼ICU病房设计服务项目

3.项目限价:200000.00元

4.采购内容及要求：详见采购文件第二部采购需求

二、提供资料相关事项

1.报名截止时间：2026年6月15日17点30分

2.报名方式：电子邮件报名

3.报名所需提供资料及要求：详见附件3报名资料

- 温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版。各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认的，视为未提供，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

4.评审时间及地点：待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

5.报名注意事项：

（1）请各报名供应商在报名截止时间前，按照报名资料要求整理好整套报名资料，发送至指定邮箱，报名时间截止后，由相关人员统一审核。

（2）各报名供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

（3）报名时间截止后不再受理报名或资料变更和补充，报名时间截止后所接收的任何邮件视为无效邮件。

三、报名供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件，并加盖公章。分支机构参与，取得总公司(总所)出具给分支机构的授权书，并提供总公司(总所)和分支机构的营业执照(执业许可证)复印件，并加盖供应商公章。已由总公司(总所)授权的，总公司(总所)取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。如国家另有规定的，则从其规定。

2.具有有效期内工程设计综合资质或建筑行业(建筑工程)资质，提供相关证件复印件，并加盖公章。

3.在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

4.本项目不接受联合体投标、分包、转包，提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目，提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。

四、联系方式：

冯老师：020-62236261（采购业务咨询）  邮箱：nywycgb@126.com

宋老师：020-62236143（项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：8:30-12:00，14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2026年6月11日

- 采购需求

一、项目概况

(一)项目名称:南方医科大学第五附属医院医技楼六楼ICU病房设计服务项目

(二)项目地点:广州市从化区从城大道566号南方医科大学第五附属医院内。

(三)项目内容:

根据医院发展需要，需将医技楼六楼部分区域装修改造为ICU和附属配套用房、业务用房，改造涉及建筑、装饰、强弱电、给排水、消防、暖通、净化系统、医用气体、放射防护、中央监护、智能化系统、信息化系统等。现拟采购一家供应商提供设计服务，内容如下:

1.设计需求：ICU建筑面积约1700㎡,包含治疗区和办公生活区。总床位数设置为24床；辅房设置应有治疗配药间、支纤镜库、支纤镜清洗间、洁具间、消毒间、清洗间、暂存间、仪器室、耗材间、被服间、库房、等候区、谈话间、视屏探视间、洁污通道等；办公生活区设置应有医生办、主任办、护士长办、会议室、值班室、就餐间、更衣室、浴室、卫生间、生活污物暂存间、生活区通道等；ICU净化等级设置为整体万级。

2.设计内容包含但不限于:前期踏勘、方案设计、施工图设计(含设计变更)，并按照采购人意见和要求按时修改调整。

3.成果文件包含但不限于:平面图、立面图、剖面图、大样图、效果图(动画视频)、结构承重复核计算书、重点区域建模、概算书等，并做好设计交底、图纸会审、答疑和施工过程的设计指导等工作。

二、项目限价

本项目限价为人民币200000.00元，费用包含但不限于各项设计、建模、概算、结构计算、打印、邮寄、税费及可预见和不可预见等完成本采购内容所需的全部费用。如果供应商在合同履行过程中，出现任何遗漏或修改内容而产生额外费用，均由供应商承担，采购人将不再另行支付任何费用。

三、付款方式

(一)本合同项下所有合同款项由采购人向供应商支付，双方发生的一切费用以人民币转账结算，项目付款进度如下:

1.出具施工图、工程概算书并经采购人确认后，支付该项目设计费总额的60%；

2.项目竣工验收合格后支付至该项目设计费总额的100%。

3.以上每笔款项在采购人收到正式发票后，核对无误后，均以人民币银行转账方式在30天内支付。

(二)若因供应商未及时提供合法有效、等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由供应商承担，采购人不承担任何逾期付款的责任。

(三)如遇节假日或不可抗力原因，支付日期可顺延。

四、质量要求与服务

(一)按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合采购人要求。

(二)设计合理使用年限为按国家规范要求。

(三)供应商拟派项目负责人需具备一级注册建筑师或中级及以上专业技术职称，并应配备设计人员应配备不少于4人，包含但不限于建筑、结构、机电、给排水专业等技术能力和资质。

(四)工程施工期间，现场出现任何与设计有关问题，需在接到通知后12小时内安排专业人员到现场指导和答疑，必要时需修改图纸。

(五)供应商应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收等相关服务。

（六）供应商应当提供整体设计方案，内容包括但不限于设计理念、设计原则、设计依据、平面布局、深化方案等。

(七）供应商成交后，接采购人书面通知30天内按照服务要求，完成所有要求内容，出具正式的整套施工蓝图6套、工程概算书及所有成果电子版内容。具体时间要求如下：

1.接采购人通知后10天内完成平面方案设计，并经采购人审核通过；

2.平面方案设计完成后20天内完成施工图设计和概算编制，并经采购人审核通过；

3.在设计过程中，采购人每次提交意见后，供应商在2天内完成修改，修改时间包含在总工期内。

（八）设计成果的版权归采购人所有，未经采购人书面许可，供应商不得转让、授权第三方使用或进行二次开发。

五、违约责任

（一）供应商单方面解除合同，应向采购人支付合同总价20%的违约金。

（二）在合同履行期间，采购人要求终止或解除合同，供应商未开始设计工作的，不支付费用。

（三）供应商因自身原因延误了每阶段设计成果的交付时间，从逾期之日起每日按合同总价款的5%的数额向采购人支付违约金。逾期超过5天，采购人有权单方面终止合同，采购人不构成违约。采购人已付款项，供应商应全额退还；采购人未付余款，不再支付，同时供应商应另行支付采购人合同总价20%的违约金。

（四）供应商对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于供应商员工错误造成工程质量事故损失，供应商除负责采取补救措施外，另应支付采购人10000元的违约金，根据损失的程度和供应商责任大小向采购人支付赔偿金，赔偿金不超过实际损失的金额。

- （五）因供应商自身履约过错，未依照本合同约定期限完成图纸反馈、修改、调整、资料补充等合同义务的，构成逾期履约违约，自逾期当日起，供应商按人民币800元/天标准，向采购人支付逾期损害赔偿金。合同履行期间，供应商前述逾期行为累计发生三次及以上的，供应商除照常付清全部已产生的逾期损害赔偿金外，另行向采购人一次性支付固定违约金人民币10000元，同时采购人有权单方解除合同，采购人据此解除合同不承担任何违约责任。

（六）采购人发现供应商未经采购人书面同意，更换供应商员工，或实际实施本项目人员为非供应商单位的正式人员，或供应商工作人员不具备履行本合同的资质，供应商须向采购人交纳违约金5000元/次/人，并立即改正，同时，采购人有权要求供应商立即更换其认为不负责任的员工。否则，采购人有权解除合同，同时供应商应支付采购人合同总价20%的违约金。

（七）供应商不得以任何方式转包、分包本项目，否则采购人有权解除合同，供应商需支付合同总价20%的违约金，并赔偿采购人重新寻找合作方的额外费用。(如紧急采购溢价)

（八）供应商对医院布局、病患动线等涉及运营安全、患者隐私或特殊功能需求的涉密信息，依法依约负有保密义务，并应承担由此产生的一切法律后果。‌‌

备注：

1.如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。采购结果报医院同意后在医院官网公布。

4.报价方式：本项目需进行再次报价，各供应商现场再次统一填写报价表。

5.特别说明

（1）供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

10）向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（2）有下列情形之一的，将视为供应商互相串通报价，响应报价无效：

1）不同供应商委托同一单位或个人办理响应报价事宜；

2）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

3）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4）不同供应商的响应文件相互混装。

（3）有下列情形之一的，响应报价无效：

1）不具备采购文件中规定的资格要求的；

2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的（采购文件另有说明的除外）；

3）响应文件含有我院不能接受的附加条件的；

4）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求相应情况（12分） | 根据供应商“采购需求偏离表”中对本项目需求响应情况进行评价: (1)对采购文件中各条款的响应非常全面，优于采购文件要求的，得12分； - 对采购文件中各条款的响应全面，符合采购文件要求的，得8分； - 对采购文件中各条款的响应较全面，基本满足采购文件要求的，得5分； - 对采购文件中各条款的响应较差，只有部分满足采购文件要求的，得1分。 注:(1)如采购需求中有明确要求提供证明材料的，供应商应按采购需求要求提供相关佐证材料，否则视为负偏离。(2)如采购需求中无明确要求提供证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。(3)未提供的不得分。 | 12分 |
| 2 | 同类业绩(12分) | 根据供应商提供2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)完成的同类项目业绩(装修工程设计服务):每提供一项业绩得1.5分，最高得12分。 注:提供合同关键页复印件，并加盖公章。同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分，合同关键页包括合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页。未提供不得分。 | 12分 |
| 3 | 业主评价(5分) | 根据各供应商提供与上述供应商同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上(含同等意义的评价，如85分或以上、满意或以上等)，每提供一项符1分，最高得5分。 注:提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的或未提供不得分。 | 5分 |
| 4 | 项目负责人资质情况(5分) | 项目负责人具备建筑、结构专业高级职称得5分；具备一级注册建筑师或建筑、结构专业中级职称得3分，其他不得分。 注:（1）需提供相关人员证书复印件，并加盖公章。（2）评审会议前6个月内任意一个月注册在供应商单位购买社保证明文件加盖当地社保部门印章的复印件，并加盖供应商公章。（3）同一人员具有多项证书的，按一项得分。（4）未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 5分 |
| 5 | 团队人员配备情况(6分) | 项目配备的团队人员中，具有建筑、结构、机电、给排水相关专业证书，每提供一项得1.5分，最高得6分。 注:（1）需提供相关人员证书复印件（如注册执业资格证书或职业资格证书或职称证书），并加盖公章。（2）评审会议前6个月内任意一个月注册在供应商单位购买社保证明文件加盖当地社保部门印章的复印件，并加盖供应商公章。（3）同一人员具有多项证书的，按一项得分。（4）未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 6分 |
| 6 | 整体设计方案 (35分) | 根据各供应商针对本项目提供的整体设计方案（内容包括但不限于设计理念、设计原则、设计依据、平面布局、深化方案等）进行综合平审: - 设计理念： - 1）设计理念清晰、先进，符合当前行业趋势和发展方向，具有很强的前瞻性和可持续性，得7分； - 2）设计理念较清晰、较先进，基本符合当前行业趋势和发展方向，具有一定的前瞻性和可持续性，得4分； - 3）设计理念不清晰、不先进，不符合当前行业趋势和发展方向，缺乏前瞻性和可持续性，得1分。 - 设计原则和设计依据： - 1）设计原则和设计依据充分，遵循安全、经济、适用、环保等原则，符合法律法规和标准规范，得8分； - 2）设计原则和设计依据较充分，基本遵循安全、经济、适用、环保等原则，基本符合法律法规和标准规范，得4分； - 3）设计原则和设计依据不充分，不遵循安全、经济、适用、环保等原则，不符合法律法规和标准规范，得1分。 - 平面布局： - 1）平面布局充分结合实际情况，规划合理，功能分区明确，综合布置实用，满足使用要求，得10分； - 2）平面布局能够结合实际情况，规划较合理，功能分区较明确，综合布置较实用，基本能够满足使用要求，得6分； - 3）平面布局没有结合实际情况，规划不够合理，功能分区不够明确，综合布置不够实用，难以满足使用要求，得1分。 - 深化方案： - 1）深化方案符合实际需求，充分考虑客观条件，经济性高，可实施性强，得10分； - 2）深化方案基本符合实际需求，能够考虑客观条件，有一定的经济性和可实施性，得6分； - 3）深化方案不够符合实际需求，未考虑客观条件，缺乏经济性和可实施性，得1分。 - 注：以上（1）—（4）项，若未提供，则对应评分项不得分。 | 35分 |
| 7 | 价格分(25分) | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×25分 | 25分 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

# 第四部分 合同模板

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

# 南方医科大学第五附属医院

# 医技楼六楼ICU病房设计服务合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签署地点：

南方医科大学第五附属医院医技楼六楼ICU病房设计服务合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》中合同编相关规定及“南方医科大学第五附属医院医技楼六楼ICU病房设计服务项目”（项目编号：NYWYG20260001）的采购结果和乙方《响应文件》内容，为明确双方权利和义务，保障双方权益，甲、乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上，订立本合同，合同签订后，需共同遵守。具体条款如下：

第一条 合同标的

乙方根据甲方医院发展需要，提供医技楼六楼部分区域装修改造为ICU和附属配套用房、业务用房，改造涉及建筑、装饰、强弱电、给排水、消防、暖通、净化系统、医用气体、放射防护、中央监护、智能化系统、信息化系统等。设计服务内容如下:

1.设计需求：ICU建筑面积约1700㎡,包含治疗区和办公生活区。总床位数设置为24床；辅房设置应有治疗配药间、支纤镜库、支纤镜清洗间、洁具间、消毒间、清洗间、暂存间、仪器室、耗材间、被服间、库房、等候区、谈话间、视屏探视间、洁污通道等；办公生活区设置应有医生办、主任办、护士长办、会议室、值班室、就餐间、更衣室、浴室、卫生间、生活污物暂存间、生活区通道等；ICU净化等级设置为整体万级。

2.设计内容包含但不限于:前期踏勘、方案设计、施工图设计(含设计变更)，并按照甲方意见和要求按时修改调整。

3.成果文件包含但不限于:平面图、立面图、剖面图、大样图、效果图(动画视频)、结构承重复核计算书、重点区域建模、概算书等，并做好设计交底、图纸会审、答疑和施工过程的设计指导等工作。

第二条 合同总价

本项目的合同总金额为     元整（¥       ）费用包含但不限于各项设计、建模、概算、结构计算、打印、邮寄、税费及可预见和不可预见等完成本采购内容所需的全部费用。如果乙方在合同履行过程中，出现任何遗漏或修改内容而产生额外费用，均由乙方承担，甲方将不再另行支付任何费用。

## 第三条  付款方式

（一）本合同项下所有合同款项由甲方向乙方支付，双方发生的一切费用以人民币转账结算，项目付款进度如下：

1.出具施工图、工程概算书并经甲方确认后，支付该项目设计费总额的60%；

2.项目竣工验收合格后支付至该项目设计费总额的100%。

以上每笔款项在甲方收到正式发票后，核对无误后，均以人民币银行转账方式在30天内支付。

（二）若因乙方未及时提供合法有效、等额的发票等原因，导致延迟付款的，后果由乙方承担，甲方不承担任何逾期付款的责任。

（三）如遇节假日或不可抗力原因，支付日期可顺延。

第四条 质量要求与服务

（一）乙方按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合甲方要求。

（二）设计合理使用年限为按国家规范要求。

（三）投入人员情况

乙方拟派项目负责人需具备一级注册建筑师或中级及以上专业技术职称，乙方对项目负责人的授权范围如下：设计的总技术负责人，承担设计质量及技术水平监督责任。配备设计人员应配备不少于4人，包含但不限于建筑、结构、机电、给排水专业等技术能力和资质。（具体根据成交供应商响应文件补充完整）

- 工程施工期间，现场出现任何与设计有关问题，需在接到甲方通知后12小时内安排专业人员到现场指导和答疑，必要时需修改图纸。

（五）乙方应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收等相关服务。

（六）设计成果的版权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得转让、授权第三方使用或进行二次开发。

第五条 设计周期和服务地点

（一）设计周期

乙方应在接到甲方书面通知30天内按照服务要求，完成所有要求内容，出具正式的整套施工蓝图6套、工程概算书及所有成果电子版内容。具体时间要求如下：

1.接到甲方通知后10天内完成平面方案设计，并经甲方审核通过；

2.平面方案设计完成后20天内完成施工图设计和概算编制，并经甲方审核通过；

3.在设计过程中，甲方每次提交意见后，乙方应在2天内完成修改，修改时间包含在总工期内。

（二）服务地点：广州市从化区从城大道566号南方医科大学第五附属医院内。

第六条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

### 1.甲方应按合同约定的时间及金额付款。

### 2.甲方由于不可抗力等原因，延长、修改、暂停合作业务相关工作，应提前通知乙方，此种情形不视为甲方违约，不承担任何违约责任。

3.甲方有权更换其认为不符合要求的乙方工作人员，乙方应在收到甲方人员更换通知后2小时内安排人员接替。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应按国家、地方、行业的技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

2.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方提出索赔。

3.乙方履行本合同的指定联系人及授权代表为    ；身份证号码：      ；职务：    ；联系电话：     。在履行合同过程中，该指定联系人及授权代表的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方通知送达该联系人及授权代表时，即视为通知送达乙方。

4.乙方须接受甲方履约诚信评价。

## 第七条 违约责任

（一）乙方的违约责任

1.除依本合同约定外，乙方单方面解除合同，应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2.乙方因自身原因延误了每阶段设计成果的交付时间，从逾期之日起每日按合同总价款的5%的数额向甲方支付违约金。逾期超过5天，甲方有权单方面终止合同，甲方不构成违约。甲方已支付给乙方的款项，乙方应当全额退还给甲方；甲方未支付给乙方的余款，甲方不予支付，同时乙方应另行支付甲方合同总价20%的违约金。

3.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不支付费用。

4.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员工错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，另应支付甲方10000元的违约金，根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金不超过实际损失的金额。

5.因乙方自身履约过错，未依照本合同约定期限完成图纸反馈、修改、调整、资料补充等合同义务的，构成逾期履约违约，自逾期当日起，乙方按人民币800元/天标准，向甲方支付逾期损害赔偿金。合同履行期间，乙方前述逾期行为累计发生三次及以上的，乙方除照常付清全部已产生的逾期损害赔偿金外，另行向甲方一次性支付固定违约金人民币10000 元，同时甲方有权单方解除合同，甲方据此解除合同不承担任何违约责任。

6.甲方发现乙方未经甲方书面同意，更换乙方员工，或实际乙方实施本项目人员为非乙方单位的正式人员，或乙方工作人员不具备履行本合同的资质的，乙方须向甲方交纳违约金5000元/次/人，并立即改正，同时，甲方有权要求乙方立即更换其认为不负责任的员工。否则，甲方有权解除合同，同时乙方应支付甲方合同总价20%的违约金。

7.乙方不得以任何方式转包、分包本项目，否则甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方重新寻找合作方的额外费用。（如紧急采购溢价）

（二）甲方的违约责任

除依本合同约定外，甲方单方面无故解除合同，应向乙方支付项目合同总价20%的违约金。

（三）本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。由于乙方违约所产生的违约金或赔偿金，甲方有权在应付未付给乙方的合同款项中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

（四）其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》合同编相关规定处理。

第八条 保密义务

1.乙方对甲方场地布局、病患动线等涉及运营安全、患者隐私或特殊功能需求的涉密信息，依法依约负有保密义务，并应承担由此产生的一切法律后果。‌‌

2.本合同内容及双方合作过程中相互提供的专有保密信息，包括但不限于商务、技术等信息，甲乙双方须各自遵守保密义务，未经对方书面同意，不得出示给任意第三方。

3.保密义务不因合同终止、解除而失效，保密期限永久；因司法机关依法调取资料除外。

## 第九条 不可抗力

(一）不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

（二）签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同履行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施提供服务，双方应通过友好协商尽快解决本合同的履行问题。

## 第十条 纠纷的解决方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决；若经协商不能达成协议时，应向甲方所在地法院起诉。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十一条 合同组成

（一）合同文件组成内容包括：本合同书 、采购文件、响应文件等均为合同的有效组成部分，并纳入本合同条款内容，与本合同具有同等法律效力。

（二）在协商和执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）也可成为本合同的有效组成部分。

（三）以上若不同文件之间有冲突的，适用有利于甲方的条款。

## 第十二条 其它

（一）如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

### （二）本合同未尽事宜，由双方协商处理,另行签订《补充协议》。

## 第十三条 合同生效

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

（二）本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份。各份合同具有同等法律效力。

签署页

甲方：                                    乙方：

法定代表人或授权代表：		              法定代表人或授权代表：

日期：   年   月   日     	              日期：   年   月   日

# 第五部分 供应商须知

1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害甲方或其他供应商的合法权益，供应商不得以向甲方、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.供应商报名成功后应按采购文件的规定及相关格式要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购人监督管理部门对其中任何资料进行核查（核对原件）的要求。

3.供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

4.采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

5.供应商应承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.知识产权

6.1	供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

6.2 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

7.报价的要求

7.1供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

7.2 响应文件报价包含货物或服务的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

7.3供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

7.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8.响应文件正本必须打印，并按要求签字或盖章，副本可以是响应文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

9.响应文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由投标人法定代表人签字或授权代表签字。

10.响应文件需要一正陆副共柒份，封面应注明“正本”“副本”字样并须由供应商加盖公章、装订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

11.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入磋商（谈判）环节等严重后果由供应商自行负责。

12.供应商须为其响应文件的正本及所有副本制作目录并标明页码，响应文件应按相关规定和要求签署、加盖公章。

13.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商（谈判）环节者，一切后果由供应商自负。

14.供应商携带密封的响应文件现场参加院内采购会议。

15.投标人法定代表人或法定代表人授权委托人（如有授权）到场参加采购会议，现场需出示身份证明文件审核。

16.供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。

# 第六部分  相关格式文件

1.封面

南方医科大学第五附属医院

**********采购项目

响应文件

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

2.目录

| 序号 | 材料名称 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 3 | 响应文件自查（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 4 | 报价/承诺（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 5 | 采购需求偏离表（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 6 | 评分自查表（资格+评分） | 第（ ～ ）页 |
| 7 | 公司简介（格式自拟） | 第（ ～ ）页 |
| 8 | 服务方案（格式自拟） | 第（ ～ ）页 |
| 10 | 2023年1月1日至今同类项目的业绩用户名单（按评分标准要求提供） | 第（ ～ ）页 |
| 11 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 12 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第（ ～ ）页 |
| 13 | 其他重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟） | 第（ ～ ）页 |
| 14 | 针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。 | 第（ ～ ）页 |
| 15 | 根据评分标准需提供的佐证资料 | 第（ ～ ）页 |

# 2.1响应文件自查表

# 响应文件自查表

# （1）资格符合性审查内容

| 序号 | 自查内容 | 自查结果 （确认则打√） | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件，并加盖公章。分支机构参与，取得总公司(总所)出具给分支机构的授权书，并提供总公司(总所)和分支机构的营业执照(执业许可证)复印件，并加盖供应商公章。已由总公司(总所)授权的，总公司(总所)取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。如国家另有规定的，则从其规定。 |  | 第 页 |
| 2 | 具有有效期内工程设计综合资质或建筑行业(建筑工程)资质，提供相关证件复印件，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 3 | 在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 4 | 本项目不接受联合体参与、分包、转包，提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目，提供书面声明函或承诺函，格式自拟，并加盖公章。 |  | 第 页 |
| 6 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（按照采购文件规定要求签署、盖章） |  | 第 页 |
| 7 | ①对所投包号的全部内容进行投标报价； ②投标报价不低于成本价，且是确定的； ③投标报价未超过投标限价。 |  | 自查 |
| 8 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |  | 自查 |
| 9 | 响应文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |  | 自查 |
| 10 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |
| 11 | 符合法律法规规定的其他实质性要求。 |  | 自查 |

- 评分部分自查

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 | 自评得分 | 证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求相应情况（12分） | 根据供应商“采购需求偏离表”中对本项目需求响应情况进行评价: (1)对采购文件中各条款的响应非常全面，优于采购文件要求的，得12分； - 对采购文件中各条款的响应全面，符合采购文件要求的，得8分； - 对采购文件中各条款的响应较全面，基本满足采购文件要求的，得5分； - 对采购文件中各条款的响应较差，只有部分满足采购文件要求的，得1分。 注:(1)如采购需求中有明确要求提供证明材料的，供应商应按采购需求要求提供相关佐证材料，否则视为负偏离。(2)如采购需求中无明确要求提供证明材料的，根据供应商提供的采购需求偏离表响应为准。(3)未提供的不得分。 | 12分 |  | 第 页 |
| 2 | 同类业绩(12分) | 根据供应商提供2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)完成的同类项目业绩(装修工程设计服务):每提供一项业绩得1.5分，最高得12分。 注:提供合同关键页复印件，并加盖公章。同一业主按一个同类项目计分，未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分，合同关键页包括合同首页、金额页、服务内容页、签字盖章页。未提供不得分。 | 12分 |  | 第 页 |
| 3 | 业主评价(5分) | 根据各供应商提供与上述供应商同类项目业绩对应的用户评价，用户评价须为良好或以上(含同等意义的评价，如85分或以上、满意或以上等)，每提供一项符1分，最高得5分。 注:提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不满足要求或所提供材料无法体现用户评价的或未提供不得分。 | 5分 |  | 第 页 |
| 4 | 项目负责人资质情况(5分) | 项目负责人具备建筑、结构专业高级职称得5分；具备一级注册建筑师或建筑、结构专业中级职称得3分，其他不得分。 注:（1）需提供相关人员证书复印件，并加盖公章。（2）评审会议前6个月内任意一个月注册在供应商单位购买社保证明文件加盖当地社保部门印章的复印件，并加盖供应商公章。（3）同一人员具有多项证书的，按一项得分。（4）未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 5分 |  | 第 页 |
| 5 | 团队人员配备情况(6分) | 项目配备的团队人员中，具有建筑、结构、机电、给排水相关专业证书，每提供一项得1.5分，最高得6分。 注:（1）需提供相关人员证书复印件（如注册执业资格证书或职业资格证书或职称证书），并加盖公章。（2）评审会议前6个月内任意一个月注册在供应商单位购买社保证明文件加盖当地社保部门印章的复印件，并加盖供应商公章。（3）同一人员具有多项证书的，按一项得分。（4）未提供或所提供文件不清晰造成评委无法判定则不得分。 | 6分 |  | 第 页 |
| 6 | 整体设计方案 (35分) | 根据各供应商针对本项目提供的整体设计方案（内容包括但不限于设计理念、设计原则、设计依据、平面布局、深化方案等）进行综合平审: - 设计理念： - 1）设计理念清晰、先进，符合当前行业趋势和发展方向，具有很强的前瞻性和可持续性，得7分； - 2）设计理念较清晰、较先进，基本符合当前行业趋势和发展方向，具有一定的前瞻性和可持续性，得4分； - 3）设计理念不清晰、不先进，不符合当前行业趋势和发展方向，缺乏前瞻性和可持续性，得1分。 - 设计原则和设计依据： - 1）设计原则和设计依据充分，遵循安全、经济、适用、环保等原则，符合法律法规和标准规范，得8分； - 2）设计原则和设计依据较充分，基本遵循安全、经济、适用、环保等原则，基本符合法律法规和标准规范，得4分； - 3）设计原则和设计依据不充分，不遵循安全、经济、适用、环保等原则，不符合法律法规和标准规范，得1分。 - 平面布局： - 1）平面布局充分结合实际情况，规划合理，功能分区明确，综合布置实用，满足使用要求，得10分； - 2）平面布局能够结合实际情况，规划较合理，功能分区较明确，综合布置较实用，基本能够满足使用要求，得6分； - 3）平面布局没有结合实际情况，规划不够合理，功能分区不够明确，综合布置不够实用，难以满足使用要求，得1分。 - 深化方案： - 1）深化方案符合实际需求，充分考虑客观条件，经济性高，可实施性强，得10分； - 2）深化方案基本符合实际需求，能够考虑客观条件，有一定的经济性和可实施性，得6分； - 3）深化方案不够符合实际需求，未考虑客观条件，缺乏经济性和可实施性，得1分。 - 注：以上（1）—（4）项，若未提供，则对应评分项不得分。 | 35分 |  | 第 页 |
| 7 | 价格分(25分) | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×25分 | 25分 | / | / |
| 合 计 |  |  | 100分 | / | / |

重要提示：请供应商认真核对上述条目相关资料提供情况，并标明页内码，以利于评委评审时快速查对。

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2报价及承诺

# 报价表

| 内容 | 报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 南方医科大学第五附属医院医技楼六楼ICU病房设计服务项目 | 大写： 小写： | 保留两位小数 |

备注：

- 1.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万。

2.报价说明：价格包含但不限于各项设计、概算、结构计算、打印、邮寄、税费及可预见和不可预见等完成本采购内容所需的全部费用。如果供应商在合同履行过程中，出现任何遗漏或修改内容而产生额外费用，均由供应商承担，采购人将不再另行支付任何费用。

3.其他承诺：

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代签名：

日  期：    年    月     日

2.3 采购需求偏离表

采购需求偏离表

★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。

无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；

正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；

负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。

本表所列条款必须一一予以响应，“响应文件实际响应”一栏应填写具体的响应内容。如无偏离则在“偏离差异说明”一栏中填写“无”；有偏离则在“偏离差异说明”一栏填写具体说明。

一、项目内容条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

二、项目限价条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

三、付款方式条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

四、质量要求与服务条款响应表

| 序号 | 采购文件的要求 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

四、合同条款响应表

| 序号 | 合同模板条款 | 响应文件实际响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离差异 说明 | 证明文件索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |
| … |  |  |  |  | 第（ ～ ）页 |

- 供应商名称（公章）：

- 日期：      年    月    日

# 2.4法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人（签字或签章）：

供应商名称（加盖公章）：

日  期：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司注册地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目（项目编号：    ）院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期：                  至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人（签字或签章）：

供应商被授权人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期 ：

# 2.5业绩清单汇总

# 同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价（元） | 合同签订时间 | 业主单位 联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| … |  |  |  |  |  | 第（ ）页 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

# 注：按评分标准提供相关证明材料。

2.6公平竞争承诺书

# 公平竞争承诺书

# 南方医科大学第五附属医院：

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加*******项目（项目编号：******） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其他方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，具有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

供应商名称（盖章）： ****公司

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

2.7关于资格和响应文件的声明函

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院****项目（项目编号：****），本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　  月　  日

2.8其他重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）（格式自拟）

2.9针对本项目供应商认为需提供的说明或资料。（格式自拟）

2.10根据评分标准需提供的佐证资料。（格式自拟）