附件1：
一、项目建设需求
	序号
	系统名称
	功能模块
	功能说明
	数量

	1
	全院级心电系统
	心电平台
	数据库模块
	提供心电图网络的数据库管理服务
	1套

	2
	
	
	文件服务模块
	提供心电图信息的存储服务
	

	3
	
	
	AI辅助分析诊断模块
	提供AI人工智能诊断及危急预警服务
	

	4
	
	
	院内HIS服务模块
	提供心电数据和HIS病例数据双向访问
	

	5
	
	
	WEB浏览模块
	提供心电波形与报告浏览服务
	

	6
	
	
	移动诊断
	提供手机或平板移动客户端诊断服务
	

	7
	
	
	备份归档管理模块
	提供心电数据备份与归档管理服务
	

	8
	
	
	权限配置管理模块
	用户权限配置
	

	9
	
	
	日志监控管理模块
	软件运行和操作日志
	

	10
	
	诊断中心
	心电图采集模块
	对心电图机数据进行采集传输
	1套

	11
	
	
	心电图诊断分析模块
	对心电图波形进行分析及报告编辑
	

	12
	
	
	心电质控管理模块
	提供心电图像质控、报告质控
	

	13
	
	
	危急值闭环管理模块
	心电图危急值上报和随访跟踪闭环管理
	

	14
	
	
	业务管理模块
	工作量统计、设备管理
	

	15
	
	客户终端
	心电图采集分析客户端软件
	用于各科室采集上传心电图数据（接入医院目前现有心电设备）
	35套

	16
	
	移动终端
	十二导联移动终端
	用于采集心电图波形（带十二道热敏打印功能）
	12套

	17
	
	电生理客户终端
	电生理设备接入客户端软件
	用于各科室采集上传电生理设备数据（接入医院目前现有电生理设备）
	38套

	18
	
	接口改造
	对接第三方系统接口功能改造
	集成平台接口功能改造；体检系统集成功能改造；微信公众号查询心电图报告接口改造；CA集成接口功能改造；危急值系统接口功能改造；360集成视图接口功能改造；无纸化归档接口功能改造；pacs归档接口功能改造；广州市检验检查互认接口功能改造，单点登入接口功能改造
	1套

	19
	
	数据迁移
	心电数据迁移服务
	医院现有心电系统原始数据迁移到新系统
	1项


注：本项目所有软件系统不得有许可限制。
二、信创的建议案。

本次调研要求供应商围绕信创相关政策导向、当前市场信创产品格局及产品适配现状，结合行业内同类项目实践案例，针对本次项目的实际情况，制定出兼具科学性、可操作性的未来信创化改造规划方案，明确软件、硬件层面的具体实施路径与相关安排。

三、关于培训与实施的建议案。

为确保医护人员熟练掌握系统功能，保障系统平稳落地、高效应用，最大限度降低升级对日常业务的影响，供应商需结合各系统模块及不同使用岗位，制定清晰的专项培训计划与实施方案，明确配套教程、操作文档、培训及实施的人力配置等全流程规划内容。
