**中心实验室设备用户需求书**

**一、项目需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 预算单价(万元) | 数量 (台/件) | 预算总金额 (万元) |
| 1 | 超微量核酸蛋白测定仪 | NYWYH20190016 | 12 | 1 | 12 |

**二、服务要求**

 1. 所有项目安装验收后整机保修期≧2年，保修期内每季度免费定期维护保养≧1次；

 2. 交货日期：合同签订后60天内；

3. 交货地点：医院指定地点。

**三、项目参数要求**

**超微量核酸蛋白测定仪**

1. ▲样品量在0.3–2μl；
2. ▲光度范围在0.1–150 A ；
3. ▲检测范围：dsDNA：5-7500ng/μl，BSA：0.15-217mg/ml；
4. 光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正；
5. 光学检测系统:≥1024像素CCD阵列；
6. 脉冲氙灯光源 ,提供≥3年质保；
7. 波长重复性±1nm；波长精度±1.5nm；
8. 具有Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描等多种测光方式；
9. 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能。

**四、报名文件组成**

 **第一部分：设备**

1. 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）

2. 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件）

3.厂家生产许可证

4. 产品注册证

5. 供应商医疗器械经营许可证（如有）

6．厂家给供应商的授权书

7. 供应商法定代表人资格证明书（详见材料格式）

8. 供应商法定代表人授权委托书（详见材料格式）

9．报价一览表（详见材料格式）

10．用户需求偏离表（详见材料格式）

11．产品配置清单、技术参数（详见材料格式）

12.售后服务承诺书

13．同型号产品在广州地区三甲医院用户名单（需提供中标通知书或完整购销合同）

14．产品彩图

15. 供应商认为需补充的相关资格文件或证明

**第二部分：配套耗材**

**如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函；如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。**

1．产品报价表

2．耗材或试剂产品注册证

3. 厂家给销售公司的授权书

4．同型号产品在广州地区三甲医院用户名单

5. 生产许可证

6. 医疗器械生产许可证（如有）

7. 产品彩图或样品

**第三部分：维修零配件报价**

1．维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

（提供销售给广州地区三甲医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。）

2．厂家提供的售后服务授权书。

3．设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。